{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾填埋场废气"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":0,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,4,5],[2,11,10,11],[5,5,7,5],[8,5,10,5]]}
["附件4：     惠州市2021年6月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果（1家）"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","采样日期","监测点位","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标评价","备注"]
[1,"惠州市市容环境卫生管理局(惠州市垃圾处理场)","惠城区","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2021-05-18","1#监控点","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",0.09,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"2#监控点","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.18,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监控点","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.05,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]