{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,49,0],[43,1,49,1],[50,0,55,0],[50,1,55,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,83,0],[59,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2022-11-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13450862","155.681","172.037","320","24.84","100","0.228","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","5134.321","0.059","0","320","0.532","100","0.055","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13297327","153.904","-","-","-","-",6.3319,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1914264.75","22.156","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","630010.625","7.292","70.002","300","3.854","100","2.476","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","127063.92","5294.33","13.92","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14739040","170.591","211.795","320","28.798","100","0.982","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16892126","195.511","228.335","320","35.949","100","1.918","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11168223","129.262","-","-","-","-",1.8759,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8197223","94.875","-","-","-","-",4.1951,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3435481.5","40.097","93.726","200","24.214","100",6.634,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3241954.5","37.83","97.933","200","14.626","100",4.1758,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3513186.25","41.032","95.831","200","12.318","100",6.2535,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1118495.38","12.95","154.571","300","20.691","100","6.114","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1059208.75","12.26","167.245","300","8.009","100","3.894","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1298046.13","15.02","184.514","300","49.33","100","40.444","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3183231.75","36.84","118.517","200","27.522","50","0.788","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1827209","21.148","133.275","300","9.068","100","1.546","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1317554.25","15.25","129.717","300","4.453","100","2.12","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1416470.125","16.394","132.334","300","7.333","100","0.556","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","544.08","22.67","20.5","200","11.95","200","4.11","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11869.2","494.55","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","12873599","149","9.49","50","0.293","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5779989","66.898","5.807","50","0.088","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36135072","418.23","22.5","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11556000","133.75","9.23","50","0.03","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","34483104","399.11","17.53","50","0.35","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24777792","286.78","13.68","50","1.05","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45530208","526.97","21.04","50","0.04","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","228096","2.64",53.23,"120",195.83,"850",2.01,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14994431","173.547","183.203","320","25.756","100","10.481","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2581018.75","39.831","-","-","-","-","4.734","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13959572","161.569","226.809","320","36.698","100","5.492","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5284319","61.16","-","-","-","-","4.7","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","770688","8.92","11.78","50","3.5","35","1.81","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","3#有机废气排放口（B3)","-","-","-","-","-","-","0","120","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","20#有机废气排放口（B20）","-","-","-","-","-","-","0","120","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7442.17","5.168","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1076.3","0.747","-","-","-","-",1.314,"10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1044.35","0.725","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72938.156","0.844","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52228746.336","605.372","35.784","100","25.51","50","1.615","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50135185.557","585.821","38.551","100","17.329","50","2.849","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1104.401","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","763.25","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","205.605","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","176.293","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","513428.25","5.942","317.514","550","7.999","400","6.281","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","471744","5.46","247.79","550","6.23","400","2.73","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451008","5.22","174.67","550","7.82","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2535047.75","29.341","119.499","200","8.392","200","1.77","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1228995.25","14.224","54.102","200","12.696","200","9.173","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255600.688","2.958","39.843","-","29.519","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1434557.25","16.604","74.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","995328.25","11.52","51.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2751230","31.843","67.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3129328.5","36.219","75.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3461331.75","40.062","47.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8937171","103.439","38.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1452844.75","16.815","40.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1961381","22.701","33.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","537405.688","6.22","59.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1168213.75","13.521","62.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2629915.5","30.439","-","-","1.407","50","5.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3889656.75","45.323","67.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","504763.188","5.842","28.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2499172","28.926","-","-","22.979","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7220824.5","83.574","10.328","100","4.725","50","5.208","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","797253.812","9.227","51.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2731266","31.612","18.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7141462.5","82.656","62.125","100","-","-","2.693","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","18211392","210.78","78.302","200","29.788","200","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","357221.594","4.134","61.072","300","43.605","100","23.268","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1052887.625","12.186","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","57331.605","0.664","35.825","300","19.841","200","14.6","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","8.124","100","45.819","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7714926","89.231","41.523","100","0.014","50","2.989","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","156561.844","1.812","24.943","300","6.513","100","22.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1090124.875","12.617","73.754","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1239298.125","14.344","156.698","250","36.283","100","3.439","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1125897.375","13.031","159.393","250","39.653","100","4.55","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3887750.75","45","65.506","150","16.102","50","2.865","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3183359.75","36.84","70.256","150","19.067","50","3.885","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2969916.25","34.37","77.086","150","14.55","50","6.235","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1165640.5","13.49","52.215","150","5.355","50","58.778","10","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3417171.5","39.551","14.112","100","3.048","50","2.204","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3490377.25","40.398",2.2999,"100",0.7996,"50",9.2818,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2049605.625","23.722","96.442","300","19.668","100","5.114","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2070707.75","23.966","88.26","300","18.556","100","4.051","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2034408","23.546","94.146","300","21.016","100","9.141","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","29747220","346.706","39.859","100","24.776","50","1.185","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6955191.5","80.5","176.72","320","26.49","100","3.44","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4756464.5","55.052","-","-","-","-",7.801,"20","正常"]