{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-11-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
[{"$f":"MAX($A$3:A3)+1","v":1},"广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1906.348","1.139","25","29.666","250","16.127","40","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A4)+1","v":2},"惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","366.01","53.68","500","34.45","500","70.24","500","0.52","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A6)+1","v":3},"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.51","0.01","15","16.356","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A9)+1","v":4},"惠东县鸿运昇染厂","总排放口","273.89","0.51","10","59.57","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A10)+1","v":5},"惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","211.206","1.482","10","33.09","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A11)+1","v":6},"博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.01","5","16.806","50","2.477","15","0.05","0.5","正常"]
[null,"博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A13)+1","v":7},"博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A14)+1","v":8},"博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","54.43","3.45","10","24.3","80","9.26","15","0.03","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A15)+1","v":9},"博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","1.05","10","22.01","80","5.9","15","0.089","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A16)+1","v":10},"奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A17)+1","v":11},"惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.503","0.338","10","50.235","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A18)+1","v":12},"柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","58.493","0.064","10","25.644","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A19)+1","v":13},"班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.188","10","6.181","80","-","-","0.216","1","正常"]
[null,"班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A21)+1","v":14},"伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","834.251","0.013","1.5","4.995","30","-","-","0.158","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A22)+1","v":15},"伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2716.433","0.321","10","13.761","90","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A23)+1","v":16},"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A24)+1","v":17},"博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A25)+1","v":18},"博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","721.44","0.325","10","17.58","80","4.21","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A26)+1","v":19},"博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1330.56","0.093","10","65.349","80","-","-","0.145","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A27)+1","v":20},"博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A28)+1","v":21},"博罗五达纺织印染有限公司","排放口","144.29","0.382","10","8.095","80","1.347","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A29)+1","v":22},"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.214","10","28.247","80","10.323","20","0.01","1","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A32)+1","v":23},"惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","14.62","3.274","15","18.437","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A36)+1","v":24},"惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.942","0.014","10","3.893","80","2.57","20","0.016","1","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A39)+1","v":25},"惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","470.02","3.737","10","33.72","70","5.53","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A40)+1","v":26},"惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A41)+1","v":27},"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10480.23","0.27","8.629","28.467","69.431","1.876","27.416","0.323","0.5","正常"]
[null,"惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3850.032","14.771","500","348.281","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A43)+1","v":28},"惠州东和数码科技有限公司","排放口","329.789","0.032","10","9.961","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A44)+1","v":29},"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.875","0.03","15","30.58","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A47)+1","v":30},"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.343","0.075","10","12.135","80","1.812","10","0.004","0.5","正常"]
[null,"博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A49)+1","v":31},"鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A50)+1","v":32},"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","229.82","0.009","10","17.908","80","15.672","20","0.071","1","正常"]
[null,"博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A52)+1","v":33},"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","573.7","0.702","8","16.16","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A53)+1","v":34},"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","429.41","0.02","10","20.51","80","4.21","15","0.012","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A54)+1","v":35},"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1150.85","3.265","10","11.963","80","6.028","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A55)+1","v":36},"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","460.884","0.321","10","33.9","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A56)+1","v":37},"博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A57)+1","v":38},"博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A58)+1","v":39},"博罗县名威针织漂染厂","排放口","247.97","3.173","10","19.163","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A59)+1","v":40},"博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A60)+1","v":41},"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","9.47","80","0.18","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A61)+1","v":42},"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","5.53","0.534","10","10.523","80","3.304","20","0.153","0.5","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A64)+1","v":43},"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","117.418","0.06","10","16.887","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A66)+1","v":44},"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.168","0.51","15","13.256","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A67)+1","v":45},"惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.899","1.683","15","41.158","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A70)+1","v":46},"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","214.69","164.305","500","120.04","500","23.934","500","13.84","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A71)+1","v":47},"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.449","0.138","15","5.542","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A74)+1","v":48},"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.72","1.811","10","32.962","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A76)+1","v":49},"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2062.37","0.217","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","50.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A78)+1","v":50},"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2490.91","0.426","10","12.847","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A79)+1","v":51},"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","25.527","0.312","15","1.936","80","2.156","20","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A82)+1","v":52},"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","1.796","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","78.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A85)+1","v":53},"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.509","2.506","15","1.5","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A88)+1","v":54},"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","19.157","15","24.857","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A91)+1","v":55},"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","142.128","3.104","15","26.496","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A92)+1","v":56},"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.634","0.1","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A95)+1","v":57},"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","284.02","5.101","500","13.93","500","37.685","500","0.369","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A96)+1","v":58},"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","0.536","10","4.754","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A99)+1","v":59},"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.459","10","23.425","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A101)+1","v":60},"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A102)+1","v":61},"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A103)+1","v":62},"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.25","0.008","10","11.313","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A105)+1","v":63},"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","146.78","0.028","10","15.502","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A106)+1","v":64},"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","19.056","0.65","10","3.2","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A107)+1","v":65},"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","222","0.692","10","3.474","80","-","-","0.006","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A108)+1","v":66},"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.606","0.314","10","3.144","80","3.189","20","0.02","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A109)+1","v":67},"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7227.36","0.8","10","20.469","80","5.35","15","0.238","0.5","正常"]
[null,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17459.71","16.558","1000","159.876","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A111)+1","v":68},"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149009.391","0.289","5","8.446","40","7.775","15","0.07","0.5","正常"]
[null,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151185.281","8.75","50","709.683","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A113)+1","v":69},"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.165","15","15.11","80","2.549","20","0.163","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A114)+1","v":70},"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","502.85","0.087","5","14.6","50","-","-","0.176","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A115)+1","v":71},"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.97","0.1","10","7.126","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A117)+1","v":72},"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","104357.38","0.044","2","7.98","40","9.134","15","0.153","0.4","正常"]
[null,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103527.84","21.73","50","233","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A119)+1","v":73},"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.635","7.228","10","39.812","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A120)+1","v":74},"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.04","0.014","10","27.92","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A122)+1","v":75},"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","760.272","0.176","10","24.93","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A124)+1","v":76},"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A125)+1","v":77},"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","1.48","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A126)+1","v":78},"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","437.18","0.136","10","56.7","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A127)+1","v":79},"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","440","0.49","8","14.202","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A129)+1","v":80},"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","43.2","1.274","10","28.275","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A130)+1","v":81},"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.045","10","15.48","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A133)+1","v":82},"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.851","0.009","10","4.42","80","4.943","20","0.004","1","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A136)+1","v":83},"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.53","0.1","10","39.251","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A137)+1","v":84},"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.157","0.057","10","4.07","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A138)+1","v":85},"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","865.73","0.081","30","23.057","160","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A139)+1","v":86},"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A140)+1","v":87},"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.694","3.18","8","1.329","60","3.833","15","0.015","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A141)+1","v":88},"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.055","10","9.55","80","3.85","10","0.026","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A142)+1","v":89},"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","51.926","0.207","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A145)+1","v":90},"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1754.71","0.301","10","45.019","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A146)+1","v":91},"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","272.851","0.063","15","25.513","80","4.882","20","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A147)+1","v":92},"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A148)+1","v":93},"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.96","3.953","15","12.2","80","5.624","20","0.025","1","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A151)+1","v":94},"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","135.734","0.281","10","6.914","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A152)+1","v":95},"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.035","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A155)+1","v":96},"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A156)+1","v":97},"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.013","10","4.606","80","-","-","0.005","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A157)+1","v":98},"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","404.266","0.024","10","9.243","80","3.327","15","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A158)+1","v":99},"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","95.299","0.084","10","1.824","80","0.263","20","0.023","0.5","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A162)+1","v":100},"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","2.074","0.01","10","13.448","80","0.01","20","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A163)+1","v":101},"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","15","0","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A164)+1","v":102},"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","77","0.074","10","11.069","80","-","-","0.014","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A165)+1","v":103},"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","241.06","0.02","15","45.345","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A166)+1","v":104},"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1421.51","0.095","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A168)+1","v":105},"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.039","10","8.15","80","7.9","15","0.024","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A169)+1","v":106},"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A170)+1","v":107},"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.57","0.152","15","12.762","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A171)+1","v":108},"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.107","0.007","10","15.778","80","-","-","0.055","1","正常"]
[null,"申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A173)+1","v":109},"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4547.371","13.923","16","54.617","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A176)+1","v":110},"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","654.05","1.295","10","44.256","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A177)+1","v":111},"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","693.2","0.156","8","17.362","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A178)+1","v":112},"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","498.01","0.036","10","18.489","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","114.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A180)+1","v":113},"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A181)+1","v":114},"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","887.33","2.526","10","37.6","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A182)+1","v":115},"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","850.18","1.281","10","39.28","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A184)+1","v":116},"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","823.39","2.804","10","26.68","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A186)+1","v":117},"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","134.184","1.047","10","32.215","80","5.47","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A187)+1","v":118},"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","409.018","0.148","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A188)+1","v":119},"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12434.586","-","-","34.585","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A190)+1","v":120},"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13252.118","0.158","8","28.949","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A191)+1","v":121},"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","490.75","0.421","15","11.029","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A192)+1","v":122},"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108","0.011","10","1.556","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A196)+1","v":123},"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","47.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","332.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","307.929","1.252","8","2.301","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A199)+1","v":124},"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","1.419","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A200)+1","v":125},"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","107.04","0.202","10","2.5","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A201)+1","v":126},"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","29.586","0.365","15","6.61","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A202)+1","v":127},"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","150.077","0.608","10","16.144","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A203)+1","v":128},"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","178.85","0.044","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A205)+1","v":129},"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","187.65","0.094","10","22.147","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A206)+1","v":130},"惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.021","10","8.3","80","-","-","0.141","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A207)+1","v":131},"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","583.2","0.072","10","8.915","80","2.49","15","0.217","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A208)+1","v":132},"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","554.083","0.076","8","7.049","50","-","-","0.017","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A209)+1","v":133},"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","207.36","0.15","500","40.25","500","54.52","500","18.54","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A210)+1","v":134},"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.027","10","18.59","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A212)+1","v":135},"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.443","0.134","10","16.046","80","-","-","0.242","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A213)+1","v":136},"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.421","1.1","10","22.372","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A214)+1","v":137},"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","51.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2507.808","0.079","2","8.815","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A216)+1","v":138},"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.634","0.529","15","15.833","80","-","-","0.08","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A217)+1","v":139},"惠州威尔高电子有限公司","排放口","370.66","0.126","10","18.361","80","-","-","0.011","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A218)+1","v":140},"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","84.758","0.065","10","19.295","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A219)+1","v":141},"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","101.95","0.185","10","12.445","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A220)+1","v":142},"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","338.69","0.205","10","30.223","80","6.803","15","0.022","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A221)+1","v":143},"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.11","0.165","10","2.005","80","0.006","20","0.011","1","正常"]
[null,"惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A223)+1","v":144},"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.878","0.154","10","12.876","80","0.01","20","0.028","1","正常"]
[null,"惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A225)+1","v":145},"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A226)+1","v":146},"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.365","0.362","15","16.11","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A229)+1","v":147},"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A230)+1","v":148},"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3551.04","0.021","8","16.109","30","14.045","20","0.099","1","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.145","1000","1084.967","10000","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","381.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","478.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","756.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","173.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","89.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","23.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A238)+1","v":149},"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","629.856","0.088","10","18.593","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A239)+1","v":150},"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1561.59","0.025","10","26.58","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A240)+1","v":151},"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A241)+1","v":152},"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.519","0.144","8","19.948","50","-","-","0.024","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A242)+1","v":153},"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.651","15","13.628","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A243)+1","v":154},"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1036.8","0.025","15","15.48","110","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A244)+1","v":155},"广东中康织绣科技有限公司","排放口","225.5","0.104","10","27.22","80","4","15","0.024","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A245)+1","v":156},"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1533.852","0.748","8","13.57","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","12.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A248)+1","v":157},"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","163.3","0.124","5","7.18","50","1.691","12","0.034","0.8","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A249)+1","v":158},"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.194","1.049","10","24.062","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A250)+1","v":159},"博罗县建时电子有限公司","排放口","286","0.029","15","7.457","80","13.97","20","0.015","1","正常"]
[null,"博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A252)+1","v":160},"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A253)+1","v":161},"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","90.72","0.896","10","22.17","80","4.2","15","0.03","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A254)+1","v":162},"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","102.6","0.579","10","12.488","80","5.221","20","-","-","正常"]
[null,"惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A256)+1","v":163},"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.426","10","3.1","100","4.7","50","-","-","正常"]
[null,"惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A258)+1","v":164},"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","208.404","5.899","15","30.655","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A261)+1","v":165},"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.08","0.387","8","10.8","60","5.18","15","0.027","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A262)+1","v":166},"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7423.315","0.077","10","16.093","80","-","-","0.072","1","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","186.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A265)+1","v":167},"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.024","10","8.6","80","0.76","15","0.022","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A266)+1","v":168},"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","91.58","0.15","10","10.68","80","-","-","-","-","正常"]