{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-11-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
[{"$f":"MAX($A$3:A3)+1","v":1},"广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2185.46","0.667","25","27.321","250","14.078","40","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A4)+1","v":2},"惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","126.18","96.41","500","31.25","500","84.384","500","1.18","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A6)+1","v":3},"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.908","0.01","15","16.29","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A9)+1","v":4},"惠东县鸿运昇染厂","总排放口","210.82","0.362","10","65.18","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A10)+1","v":5},"惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","397.658","0.573","10","31.604","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A11)+1","v":6},"博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.232","0.028","5","15.155","50","2.568","15","0.045","0.5","正常"]
[null,"博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A13)+1","v":7},"博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A14)+1","v":8},"博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","23.33","3.01","10","24.58","80","9.74","15","0.034","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A15)+1","v":9},"博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","197.86","1.12","10","21.72","80","6.68","15","0.075","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A16)+1","v":10},"奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A17)+1","v":11},"惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.327","0.218","10","28.02","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A18)+1","v":12},"柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","114.048","0.105","10","25.168","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A19)+1","v":13},"班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.093","10","3.545","80","-","-","0.12","1","正常"]
[null,"班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A21)+1","v":14},"伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1000.237","0.013","1.5","5.61","30","-","-","0.164","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A22)+1","v":15},"伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6914.854","0.211","10","16.515","90","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A23)+1","v":16},"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A24)+1","v":17},"博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A25)+1","v":18},"博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","698.11","0.308","10","15.99","80","3.06","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A26)+1","v":19},"博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","871.78","0.202","10","58.001","80","-","-","0.12","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A27)+1","v":20},"博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","166.75","5.503","10","25.99","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A28)+1","v":21},"博罗五达纺织印染有限公司","排放口","209.09","0.612","10","5.399","80","1.133","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A29)+1","v":22},"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.148","10","28.198","80","10.5","20","0.01","1","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A32)+1","v":23},"惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","9.298","3.237","15","21.306","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2554.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A36)+1","v":24},"惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.45","0.011","10","3.542","80","2.222","20","0.017","1","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A39)+1","v":25},"惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","480.38","0.018","10","40.07","70","1.498","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A40)+1","v":26},"惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A41)+1","v":27},"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9279.7","0.291","8.629","28.385","69.431","2.345","27.416","0.324","0.5","正常"]
[null,"惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3620.688","12.138","500","103.007","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A43)+1","v":28},"惠州东和数码科技有限公司","排放口","551.578","0.036","10","11.235","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A44)+1","v":29},"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.043","0.037","15","27.68","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A47)+1","v":30},"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.143","10","13.462","80","2.081","10","0.033","0.5","正常"]
[null,"博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A49)+1","v":31},"鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","817.22","0.578","10","26.783","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A50)+1","v":32},"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255.74","0.012","10","16.274","80","15.77","20","0.068","1","正常"]
[null,"博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","30.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A52)+1","v":33},"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","457.06","0.312","8","18.22","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A53)+1","v":34},"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","429.41","0.027","10","20.22","80","4.2","15","0.011","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A54)+1","v":35},"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1118.02","3.43","10","11.925","80","6.356","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A55)+1","v":36},"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.43","0.13","10","42.664","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A56)+1","v":37},"博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A57)+1","v":38},"博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A58)+1","v":39},"博罗县名威针织漂染厂","排放口","263.52","10.538","10","13.992","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A59)+1","v":40},"博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A60)+1","v":41},"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.06","10","9.96","80","0.16","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A61)+1","v":42},"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.736","0.336","10","9.494","80","2.659","20","0.125","0.5","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A64)+1","v":43},"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","201.571","0.086","10","19.154","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A66)+1","v":44},"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.131","0.529","15","23.532","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A67)+1","v":45},"惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.072","1.816","15","20.516","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A70)+1","v":46},"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","214.6","164.685","500","77.63","500","32.197","500","13.95","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A71)+1","v":47},"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.246","0.164","15","6.352","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A74)+1","v":48},"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.44","1.83","10","32.61","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A76)+1","v":49},"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2188.51","0.327","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A78)+1","v":50},"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2331.94","0.455","10","12.682","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A79)+1","v":51},"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.649","0.203","15","2.002","80","2.427","20","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A82)+1","v":52},"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","2.512","15","7.94","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A85)+1","v":53},"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.525","3.467","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A88)+1","v":54},"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","3","0.816","15","15.489","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A91)+1","v":55},"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","126.662","2.968","15","26.765","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A92)+1","v":56},"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.486","0.088","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A95)+1","v":57},"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","272.08","7.798","500","31.6","500","19.444","500","0.795","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A96)+1","v":58},"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","1.006","10","6.669","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A99)+1","v":59},"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.41","10","23.595","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A101)+1","v":60},"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A102)+1","v":61},"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A103)+1","v":62},"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","197.8","0.007","10","11.183","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","18.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A105)+1","v":63},"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","149.89","0.015","10","16.498","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A106)+1","v":64},"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","22.824","0.63","10","2.92","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A107)+1","v":65},"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","117","0.641","10","4.438","80","-","-","0.005","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A108)+1","v":66},"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","124.675","0.231","10","1.073","80","2.923","20","0.017","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A109)+1","v":67},"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6252.77","0.7","10","22.066","80","5.53","15","0.23","0.5","正常"]
[null,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15334.27","16.962","1000","160.691","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A111)+1","v":68},"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130843.789","0.246","5","8.001","40","7.756","15","0.083","0.5","正常"]
[null,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131903.047","8.828","50","711.091","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A113)+1","v":69},"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.192","15","17.16","80","3.229","20","0.225","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A114)+1","v":70},"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","385.34","0.085","5","12.42","50","-","-","0.181","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A115)+1","v":71},"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","442.37","0.122","10","7.357","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","57.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A117)+1","v":72},"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79036.99","0.348","2","9.54","40","7.97","15","0.144","0.4","正常"]
[null,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85539.84","23.55","50","214","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A119)+1","v":73},"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","177.371","1.832","10","45.308","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A120)+1","v":74},"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","367.2","0.012","10","28.07","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A122)+1","v":75},"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","689.232","0.172","10","25.35","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A124)+1","v":76},"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","385.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A125)+1","v":77},"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","1.34","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A126)+1","v":78},"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","608.26","0.16","10","54.57","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A127)+1","v":79},"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","627","0.358","8","11.498","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A129)+1","v":80},"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.274","10","28.3","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A130)+1","v":81},"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.052","10","15.48","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A133)+1","v":82},"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","82.685","0.014","10","4.62","80","3.67","20","0.004","1","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A136)+1","v":83},"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.87","0.058","10","32.265","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A137)+1","v":84},"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.675","0.066","10","4.21","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A138)+1","v":85},"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","872.64","0.08","30","23.598","160","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A139)+1","v":86},"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A140)+1","v":87},"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.834","4.13","8","1.063","60","4.308","15","0.018","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A141)+1","v":88},"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","277.34","0.044","10","8.67","80","2.95","10","0.023","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A142)+1","v":89},"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","53.05","0.121","10","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A145)+1","v":90},"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1726.05","0.305","10","49.626","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A146)+1","v":91},"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","304.042","0.086","15","26.326","80","5.482","20","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A147)+1","v":92},"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A148)+1","v":93},"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","235.01","3.875","15","14.5","80","7.067","20","0.024","1","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A151)+1","v":94},"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","205.805","0.338","10","11.322","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A152)+1","v":95},"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.032","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A155)+1","v":96},"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","385.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A156)+1","v":97},"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.01","10","7.789","80","-","-","0.009","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A157)+1","v":98},"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","11.21","80","1.543","15","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A158)+1","v":99},"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","71.539","0.291","10","5.878","80","0.466","20","0.046","0.5","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A162)+1","v":100},"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","4.493","0.01","10","13.321","80","0.01","20","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A163)+1","v":101},"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","264.45","0.623","15","14.692","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A164)+1","v":102},"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97","0.252","10","11.404","80","-","-","0.016","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A165)+1","v":103},"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","240.19","0.02","15","44.734","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A166)+1","v":104},"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1376.39","0.195","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A168)+1","v":105},"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.046","10","8.73","80","7.243","15","0.034","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A169)+1","v":106},"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","73.44","0.227","15","5","60","0.117","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A170)+1","v":107},"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.268","0.146","15","12.37","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A171)+1","v":108},"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.403","0.01","10","16.215","80","-","-","0.035","1","正常"]
[null,"申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A173)+1","v":109},"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5037.114","10.909","16","51.699","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A176)+1","v":110},"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","779.33","0.98","10","46.86","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A177)+1","v":111},"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","227.83","0.266","8","17.54","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A178)+1","v":112},"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","505.699","0.04","10","18.882","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","73.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A180)+1","v":113},"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A181)+1","v":114},"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","712.8","3.292","10","33.49","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A182)+1","v":115},"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","754.27","1.727","10","32.19","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A184)+1","v":116},"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","830.3","2.248","10","28.72","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A186)+1","v":117},"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","116.664","0.859","10","36.616","80","5.344","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A187)+1","v":118},"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","475.114","0.111","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A188)+1","v":119},"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11667.405","-","-","33.71","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A190)+1","v":120},"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9445.162","0.146","8","29.126","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A191)+1","v":121},"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","601.34","0.376","15","11.423","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A192)+1","v":122},"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.017","10","0.552","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A196)+1","v":123},"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","158.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","563.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","297.586","1.306","8","1.985","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A199)+1","v":124},"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","1.298","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A200)+1","v":125},"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.72","0.203","10","2.49","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A201)+1","v":126},"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","36.431","0.67","15","5.82","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A202)+1","v":127},"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","318.038","0.524","10","11.58","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A203)+1","v":128},"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","83.81","0.57","8","29.7","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A205)+1","v":129},"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","58.057","0.109","10","38.429","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A206)+1","v":130},"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.022","10","8.76","80","-","-","0.173","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A207)+1","v":131},"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","584.93","0.239","10","9.887","80","3","15","0.15","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A208)+1","v":132},"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","470.534","0.075","8","7.093","50","-","-","0.018","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A209)+1","v":133},"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","175.39","0.15","500","48.49","500","80.15","500","23.11","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A210)+1","v":134},"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","7.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.023","10","16.75","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A212)+1","v":135},"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.286","0.131","10","15.969","80","-","-","0.219","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A213)+1","v":136},"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","47.347","1.057","10","26.311","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A214)+1","v":137},"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","4.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4184.6","0.039","2","9.662","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A216)+1","v":138},"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.421","0.541","15","18.973","80","-","-","0.083","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A217)+1","v":139},"惠州威尔高电子有限公司","排放口","330.05","0.337","10","18.647","80","-","-","0.011","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A218)+1","v":140},"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.278","0.058","10","20.645","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A219)+1","v":141},"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","102.82","0.172","10","12.558","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A220)+1","v":142},"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","924.48","0.345","10","43.535","80","7.091","15","0.055","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A221)+1","v":143},"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.525","0.188","10","1.998","80","0.01","20","0.012","1","正常"]
[null,"惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A223)+1","v":144},"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.962","0.15","10","12.471","80","0.01","20","0.027","1","正常"]
[null,"惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A225)+1","v":145},"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A226)+1","v":146},"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.701","0.476","15","14.731","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A229)+1","v":147},"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A230)+1","v":148},"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2578.18","0.028","8","21.847","30","16.866","20","0.129","1","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.262","1000","965.454","10000","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","426.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","443.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","757.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","163.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","142.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A238)+1","v":149},"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","646.358","0.095","10","17.812","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A239)+1","v":150},"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1410.99","0.038","10","23.58","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A240)+1","v":151},"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A241)+1","v":152},"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.906","0.056","8","12.311","50","-","-","0.041","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A242)+1","v":153},"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.199","15","8.493","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A243)+1","v":154},"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","951.84","0.025","15","12.315","110","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A244)+1","v":155},"广东中康织绣科技有限公司","排放口","362.88","0.064","10","28.49","80","4.13","15","0.027","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A245)+1","v":156},"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2727.187","4.793","8","18.259","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","10.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A248)+1","v":157},"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","116.64","0.124","5","5.9","50","1.94","12","0.03","0.8","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A249)+1","v":158},"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.109","0.498","10","36.186","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A250)+1","v":159},"博罗县建时电子有限公司","排放口","311","0.029","15","6.678","80","12.22","20","0.016","1","正常"]
[null,"博罗县建时电子有限公司","总镍排口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A252)+1","v":160},"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A253)+1","v":161},"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","99.36","0.771","10","22.8","80","3.729","15","0.036","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A254)+1","v":162},"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","82.943","0.518","10","12.265","80","4.727","20","-","-","正常"]
[null,"惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A256)+1","v":163},"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.405","10","3.2","100","4.51","50","-","-","正常"]
[null,"惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A258)+1","v":164},"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","236.962","7.051","15","19.346","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A261)+1","v":165},"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.346","0.227","8","11.9","60","4.98","15","0.035","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A262)+1","v":166},"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8135.165","0.082","10","18.419","80","-","-","0.068","1","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","301.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A265)+1","v":167},"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.028","10","7.4","80","0.89","15","0.023","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A266)+1","v":168},"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.28","0.188","10","11.45","80","-","-","-","-","正常"]