{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-11-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
[{"$f":"MAX($A$3:A3)+1","v":1},"广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1949.031","0.096","25","23.167","250","16.219","40","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A4)+1","v":2},"惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","90.24","124.79","500","48.76","500","110.891","500","2.22","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A6)+1","v":3},"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.727","0.01","15","15.384","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A9)+1","v":4},"惠东县鸿运昇染厂","总排放口","183.17","0.384","10","50.03","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A10)+1","v":5},"惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","291.495","0.614","10","32.761","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A11)+1","v":6},"博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.246","5","19.254","50","3.19","15","0.052","0.5","正常"]
[null,"博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A13)+1","v":7},"博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A14)+1","v":8},"博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","95.04","3","10","21.78","80","7.75","15","0.038","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A15)+1","v":9},"博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","200.45","1.13","10","28.01","80","7.25","15","0.082","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A16)+1","v":10},"奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A17)+1","v":11},"惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.631","0.108","10","33.298","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A18)+1","v":12},"柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.382","0.161","10","28.112","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A19)+1","v":13},"班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.019","10","13.31","80","-","-","0.188","1","正常"]
[null,"班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A21)+1","v":14},"伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1055.458","0.012","1.5","5.516","30","-","-","0.157","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A22)+1","v":15},"伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6275.225","0.195","10","17.515","90","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A23)+1","v":16},"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A24)+1","v":17},"博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A25)+1","v":18},"博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","575.42","0.371","10","16.19","80","4.04","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A26)+1","v":19},"博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1350.43","0.127","10","60.521","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A27)+1","v":20},"博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","136.51","5.591","10","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A28)+1","v":21},"博罗五达纺织印染有限公司","排放口","197.86","0.685","10","5.466","80","1.029","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A29)+1","v":22},"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.206","10","26.322","80","10.748","20","0.012","1","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A32)+1","v":23},"惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.24","15","22.691","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A36)+1","v":24},"惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.413","0.009","10","3.732","80","2.262","20","0.018","1","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A39)+1","v":25},"惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","439.78","0.017","10","20.26","70","1.349","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A40)+1","v":26},"惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A41)+1","v":27},"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8692.21","0.475","8.629","29.52","69.431","2.941","27.416","0.31","0.5","正常"]
[null,"惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2691.288","5.818","500","61.072","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A43)+1","v":28},"惠州东和数码科技有限公司","排放口","518.573","0.036","10","11.208","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A44)+1","v":29},"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","6.48","0.039","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A47)+1","v":30},"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.899","0.035","10","10.288","80","2.11","10","0.02","0.5","正常"]
[null,"博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A49)+1","v":31},"鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","954.53","0.434","10","26.418","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A50)+1","v":32},"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240.19","0.014","10","14.785","80","16.5","20","0.068","1","正常"]
[null,"博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A52)+1","v":33},"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","0","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A53)+1","v":34},"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","163.3","0.045","10","19.67","80","4.28","15","0.01","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A54)+1","v":35},"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1073.95","2.669","10","10.048","80","5.42","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A55)+1","v":36},"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","537.92","0.621","10","33.949","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A56)+1","v":37},"博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A57)+1","v":38},"博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A58)+1","v":39},"博罗县名威针织漂染厂","排放口","645.41","6.028","10","10.213","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A59)+1","v":40},"博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A60)+1","v":41},"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","13.07","80","0.15","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A61)+1","v":42},"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","22.118","0.329","10","14.754","80","3.011","20","0.126","0.5","停机"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A64)+1","v":43},"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","145.498","0.089","10","13.062","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A66)+1","v":44},"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.735","0.62","15","25.22","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A67)+1","v":45},"惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.666","0.864","15","48.766","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A70)+1","v":46},"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","365.47","164.822","500","30.66","500","20.615","500","13.38","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A71)+1","v":47},"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.468","0.143","15","6.11","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A74)+1","v":48},"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","1.729","10","32.709","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A76)+1","v":49},"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2053.73","0.106","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A78)+1","v":50},"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2236.03","0.859","10","8.539","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A79)+1","v":51},"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","24.575","0.288","15","2.003","80","2.352","20","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","32.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A82)+1","v":52},"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","0.971","15","8.06","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","20.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A85)+1","v":53},"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","79.92","4.105","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A88)+1","v":54},"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","0.342","15","32.842","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A91)+1","v":55},"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","199.152","3.178","15","26.21","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A92)+1","v":56},"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.446","0.152","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A95)+1","v":57},"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","208.05","7.98","500","17.31","500","26.433","500","0.774","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A96)+1","v":58},"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.288","10","10.436","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A99)+1","v":59},"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.803","10","29.403","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A101)+1","v":60},"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A102)+1","v":61},"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A103)+1","v":62},"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","197.61","0.007","10","10.617","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","13.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A105)+1","v":63},"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","172.44","0.027","10","16.23","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A106)+1","v":64},"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.864","5.04","10","8.92","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A107)+1","v":65},"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","102","0.737","10","4.636","80","-","-","0.004","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A108)+1","v":66},"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","206.064","0.235","10","1.498","80","3.045","20","0.02","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A109)+1","v":67},"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6424.7","0.76","10","23.038","80","5.46","15","0.207","0.5","正常"]
[null,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17026.85","16.345","1000","160.267","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A111)+1","v":68},"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136230.422","0.24","5","7.116","40","7.49","15","0.115","0.5","正常"]
[null,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138449.016","8.772","50","689.427","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A113)+1","v":69},"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.193","15","13.34","80","3.178","20","0.134","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A114)+1","v":70},"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","391.39","0.074","5","14","50","-","-","0.195","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A115)+1","v":71},"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","461.38","0.171","10","7.816","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","55.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A117)+1","v":72},"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72031.68","0.323","2","9.96","40","9.207","15","0.151","0.4","正常"]
[null,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88584.96","23.88","50","188","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A119)+1","v":73},"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","216.787","2.013","10","39.375","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A120)+1","v":74},"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","286.85","0.012","10","25.31","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A122)+1","v":75},"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","660.168","0.158","10","24.63","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A124)+1","v":76},"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","315.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A125)+1","v":77},"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","1.05","10","47","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A126)+1","v":78},"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","378.43","0.152","10","50.09","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A127)+1","v":79},"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","411","0.24","8","12.815","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A129)+1","v":80},"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","590.11","1.23","10","26.904","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A130)+1","v":81},"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.043","10","14.78","80","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A133)+1","v":82},"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.162","0.02","10","4.67","80","5.228","20","0.005","1","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A136)+1","v":83},"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.05","0.123","10","21.605","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A137)+1","v":84},"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.355","0.082","10","5.17","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A138)+1","v":85},"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1480.03","1.543","30","21.858","160","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A139)+1","v":86},"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A140)+1","v":87},"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","54.598","3.729","8","1.689","60","3.577","15","0.017","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A141)+1","v":88},"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","309.31","0.188","10","13.11","80","3.82","10","0.028","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A142)+1","v":89},"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.672","0.208","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A145)+1","v":90},"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1630.6","0.905","10","50.564","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A146)+1","v":91},"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","202.003","0.05","15","30.008","80","6.314","20","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A147)+1","v":92},"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A148)+1","v":93},"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","257.47","3.878","15","15.6","80","5.956","20","0.024","1","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A151)+1","v":94},"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","164.851","0.411","10","19.11","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A152)+1","v":95},"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.032","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A155)+1","v":96},"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A156)+1","v":97},"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.008","10","9.014","80","-","-","0.011","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A157)+1","v":98},"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.03","10","8.448","80","1.406","15","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A158)+1","v":99},"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","235.699","0.075","10","1.701","80","0.426","20","0.03","0.5","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A162)+1","v":100},"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","6.134","0.01","10","13.395","80","0.01","20","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A163)+1","v":101},"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","323.86","1.153","15","16.874","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A164)+1","v":102},"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73","0.385","10","18.111","80","-","-","0.015","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A165)+1","v":103},"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","274.75","0.02","15","44.433","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A166)+1","v":104},"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1533.91","0.579","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A168)+1","v":105},"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.046","10","10.01","80","5.184","15","0.025","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A169)+1","v":106},"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","214.27","0.301","15","10.31","60","0.177","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A170)+1","v":107},"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.267","0.156","15","12.464","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A171)+1","v":108},"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.552","0.009","10","17.273","80","-","-","0.035","1","正常"]
[null,"申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A173)+1","v":109},"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5243.982","5.442","16","52.698","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A176)+1","v":110},"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","657.5","0.246","10","44.049","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A177)+1","v":111},"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","342.94","0.106","8","16.897","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A178)+1","v":112},"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","588.298","0.04","10","18.164","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","123.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A180)+1","v":113},"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A181)+1","v":114},"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","714.53","4.282","10","32.48","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A182)+1","v":115},"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","749.95","2.083","10","35.84","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A184)+1","v":116},"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","845.86","2.078","10","28.57","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A186)+1","v":117},"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","170.88","0.868","10","30.835","80","4.732","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A187)+1","v":118},"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","398.045","0.08","1.5","6.9","30","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A188)+1","v":119},"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11685.587","-","-","35.352","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A190)+1","v":120},"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9250.07","0.143","8","29.227","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A191)+1","v":121},"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","637.63","0.469","15","11.022","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A192)+1","v":122},"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","183.17","0.008","10","0.912","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","25.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A196)+1","v":123},"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","743.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","408.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","395.206","1.325","8","2.055","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A199)+1","v":124},"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.664","0.022","10","1.438","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A200)+1","v":125},"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.12","0.203","10","2.92","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A201)+1","v":126},"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","29.973","2.475","15","4.42","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A202)+1","v":127},"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","340.07","0.537","10","12.152","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A203)+1","v":128},"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.06","0.149","8","32.4","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A205)+1","v":129},"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","1.722","0.08","10","13.97","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A206)+1","v":130},"惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.022","10","11.69","80","-","-","0.147","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A207)+1","v":131},"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","365.47","0.132","10","8.487","80","2.67","15","0.19","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A208)+1","v":132},"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","490.925","0.07","8","8.852","50","-","-","0.019","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A209)+1","v":133},"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","188.35","28.03","500","57.28","500","98.16","500","25.08","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A210)+1","v":134},"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.029","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A212)+1","v":135},"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.846","0.124","10","16.051","80","-","-","0.19","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A213)+1","v":136},"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.045","1.129","10","29.276","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A214)+1","v":137},"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","26.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4609.874","0.021","2","12.645","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A216)+1","v":138},"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.069","0.54","15","21.072","80","-","-","0.077","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A217)+1","v":139},"惠州威尔高电子有限公司","排放口","137.38","0.391","10","17.177","80","-","-","0.01","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A218)+1","v":140},"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.506","0.054","10","19.99","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A219)+1","v":141},"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.207","10","14.81","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A220)+1","v":142},"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1084.32","0.077","10","44.148","80","6.236","15","0.022","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A221)+1","v":143},"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.207","0.157","10","2.017","80","0.01","20","0.01","1","正常"]
[null,"惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A223)+1","v":144},"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.351","0.156","10","12.254","80","0.008","20","0.019","1","正常"]
[null,"惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A225)+1","v":145},"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A226)+1","v":146},"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.382","1.006","15","13.931","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A229)+1","v":147},"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A230)+1","v":148},"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2795.04","0.027","8","23.665","30","16.89","20","0.131","1","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","74.485","1000","1017.47","10000","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","432.881","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","680.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","116.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","120.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","118.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A238)+1","v":149},"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","644.544","0.107","10","18.135","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A239)+1","v":150},"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1321.75","0.367","10","25.57","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A240)+1","v":151},"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A241)+1","v":152},"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.784","0.115","8","16.991","50","-","-","0.046","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A242)+1","v":153},"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.303","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A243)+1","v":154},"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","443.28","0.026","15","12.009","110","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A244)+1","v":155},"广东中康织绣科技有限公司","排放口","209.09","0.077","10","28.67","80","4.58","15","0.021","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A245)+1","v":156},"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2060.829","1.105","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","10.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A248)+1","v":157},"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","88.13","0.33","5","20.8","50","2.83","12","0.06","0.8","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A249)+1","v":158},"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.602","0.421","10","24.552","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A250)+1","v":159},"博罗县建时电子有限公司","排放口","308","0.314","15","10.219","80","12.86","20","0.057","1","正常"]
[null,"博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A252)+1","v":160},"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A253)+1","v":161},"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","123.55","1.068","10","25.39","80","3.818","15","0.036","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A254)+1","v":162},"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","137.373","0.532","10","12.536","80","5.689","20","-","-","正常"]
[null,"惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A256)+1","v":163},"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.057","10","7.7","100","4.09","50","-","-","正常"]
[null,"惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A258)+1","v":164},"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","214.386","8.499","15","18.024","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A261)+1","v":165},"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.968","0.468","8","13.2","60","4.9","15","0.041","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A262)+1","v":166},"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6825.082","0.142","10","23.484","80","-","-","0.075","1","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","444.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A265)+1","v":167},"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.022","10","17.7","80","0.93","15","0.023","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A266)+1","v":168},"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","207.36","0.066","10","2.39","80","-","-","-","-","正常"]