{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13463251","155.825","186.792","320","22.034","100","0.583","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0.008","100","0.001","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12212304","141.346","-","-","-","-",7.595,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","286977.094","3.321","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1537389.75","17.794","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","562597.438","6.512","70.452","300","1.027","100","2.204","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","105833.76","4409.74","0.56","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","15348497","177.645","194.222","320","28.23","100","2.319","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17737820","205.299","227.353","320","37.56","100","1.821","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10368113","120.881","-","-","-","-",1.656,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8419480","97.448","-","-","-","-",4.1111,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","-",40.3141,86.4088,"200",25.3458,"100","6.112","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3226245.5","37.658","84.382","200","16.571","100","3.409","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3403471","39.711","89.45","200","12.441","100",5.5466,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1199255.13","13.88","153.629","300","11.894","100","2.655","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1179049.13","13.65","160.053","300","6.748","100","2.363","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","687296.31","7.96","50.964","300","9.924","100","103.517","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3208751.25","37.14","119.212","200","24.735","50","0.699","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1931705.625","22.356","141.975","300","9.751","100","0.611","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1398291.875","16.184","137.27","300","3.282","100","1.695","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533551.125","17.749","133.102","300","9.115","100","0.977","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","528.72","22.03","22.23","200","18.14","200","4.07","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5286","220.25","16.41","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16568278","191.762","8.266","50","0.061","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","12573259","145.524","12.268","50","0.079","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30392928","351.77","20.6","50","0.02","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39096000","452.5","25.67","50","0.01","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.17","50","0.51","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45209664","523.26","22.74","50","0.04","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","269568","3.12","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13580620","157.183","189.987","320","37.36","100","10.622","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3527353.5","54.434","-","-","-","-","4.493","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14052737","162.647","234.625","320","38.756","100","5.022","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6287921.5","72.78","-","-","-","-","3.94","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","873504","10.11","19.87","50","5.48","35","2.24","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7761.33","5.39","-","-","-","-",0,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5027.87","3.492","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","348.23","0.242","-","-","-","-",0.975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71505.929","0.828","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52699542.042","609.948","34.537","100","24.098","50","1.424","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51173868.95","592.29","38.248","100","21.712","50","2.746","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","702.878","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","694.154","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","229.975","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","188.095","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","535738.625","6.201","344.329","550","11.798","400","6.076","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489024","5.66","254.4","550","6.21","400","2.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","550368","6.37","188.13","550","12.1","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2407527.5","27.865","131.364","200","6.836","200","1.903","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1246879.25","14.432","56.596","200","8.867","200","8.895","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","244261.969","2.846","43.523","-","19.353","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1485624.375","17.195","80.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","900791.625","10.426","51.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2898737.75","33.55","91.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3162986","36.609","88.567","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3837742","44.418","62.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8714738","100.865","42.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1821746.375","21.085","49.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2053613.125","23.769","39.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","460609.625","5.331","62.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1153056.5","13.346","63.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2930120","33.913","-","-","1.898","50","3.901","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4021771.5","46.548","77.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1600773.25","18.528","23.53","100","3.18","50","0.9","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","522510.938","6.048","26.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1243909","29.17","-","-","37.284","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","0","0","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","761388.062","8.812","58.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3095155.75","35.824","30.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6395414","74.021","65.996","100","-","-","2.697","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17192736","198.99","95.176","200","22.78","200","1.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","389603.625","4.509","83.058","300","47.47","100","5.913","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1088549.5","12.599","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","171433.594","1.984","60.552","300","19.095","200","16.94","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","0","100","47.658","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6809098","78.809","60.268","100","0","50","12.882","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155604.578","1.801","4.92","300","0","100","2.052","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1100954.375","12.742","85.266","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1228685.5","14.221","148.033","250","27.012","100","2.735","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1063751.375","12.312","147.36","250","29.715","100","4.136","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3378186.25","39.1","63.558","150","14.513","50","2.644","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3002486.75","34.75","68.589","150","16.395","50","4.404","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2428589.75","28.11","67.104","150","6.89","50","6.294","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3250004.75","37.62","67.888","150","20.629","50","4.037","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2648130.25","30.65","6.957","100","0","50","1.625","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3641459.25","42.146","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2043554","23.652","90.507","300","20.474","100","5.503","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2156469.25","24.959","83.711","300","19.906","100","3.927","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2086161.75","24.145","102.019","300","25.85","100","9.437","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","31232010","361.482","39.033","100","24.574","50","1.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7326168.5","84.794","202.82","320","16.58","100","2.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4718817.5","54.616","-","-","-","-",6.716,"20","正常"]