{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1997.73","0.074","25","32.649","250","12.753","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","75.17","129.31","500","62.59","500","90.855","500","3.73","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.26","0.009","15","17.156","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","157.25","0.325","10","29.64","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","155.773","1.902","10","36.66","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.108","5","21.722","50","5.273","15","0.068","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","66.53","3.12","10","22.47","80","8.91","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","208.22","1.14","10","25.57","80","7.16","15","0.091","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.16","0.125","10","56.878","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","115.69","0.079","10","32.379","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.019","10","13.504","80","-","-","0.187","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","993.148","0.012","1.5","10.89","30","-","-","0.191","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6197.879","0.224","10","15.979","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","831.17","1.124","10","21.6","80","11.56","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","426.82","0.148","10","64.138","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","6.91","5.719","10","28.12","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","230.69","0.644","10","11.521","80","1.215","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","35.42","0.242","10","21.8","80","11.155","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","2.936","3.267","15","16.254","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.942","0.015","10","3.223","80","2.762","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","438.91","0.011","10","42.83","70","1.183","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6569.39","0.267","8.629","31.719","69.431","3.823","27.416","0.28","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3443.616","9.556","500","292.521","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","447.12","0.088","10","15.749","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.034","0.084","15","21.89","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.855","0.335","10","10.877","80","3.113","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","711.01","1.03","10","19.868","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247.1","0.013","10","16.111","80","16.849","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","819.07","0.09","8","22.31","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","592.7","0.177","10","23.91","80","4.92","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","945.22","1.883","10","11.291","80","4.246","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","556.589","0.454","10","24.068","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","414.72","2.033","10","12.575","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.069","10","14.88","80","0.15","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.342","0.236","10","16.895","80","3.99","20","0.141","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","200.966","0.202","10","23.821","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.249","0.49","15","22.395","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.368","0.66","15","16.878","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","104.46","165.314","500","12.34","500","26.439","500","9.7","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.013","0.647","15","5.484","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.76","1.674","10","31.632","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2093.47","0.177","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2573.86","0.119","10","7.641","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.12","0.2","15","2.019","80","2.409","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","100.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","0.188","15","12.08","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","106.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","74.563","2.583","15","24.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.174","15","13.712","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","233.194","3.366","15","25.361","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.682","0.086","15","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","272.87","2.326","500","37.76","500","31.307","500","0.137","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.381","10","6.682","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.765","10","28.221","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","201.88","0.046","10","10.538","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","139.474","0.068","10","23.57","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","21.72","0.54","10","3.67","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","70","0.311","10","2.158","80","-","-","0.011","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.381","0.135","10","0.655","80","2.48","20","0.021","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7242.91","0.61","10","20.774","80","3.73","15","0.19","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13239.07","16.999","1000","159.398","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","102168.344","0.574","5","3.58","40","9.781","15","0.076","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","99662.523","8.706","50","69.084","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.163","15","12.73","80","3.854","20","0.108","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","408.67","0.091","5","21.56","50","-","-","0.131","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","412.99","0.546","10","7.205","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69323.04","0.07","2","12.56","40","9.818","15","0.16","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86617.2","23.5","50","243","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","122.475","3.726","10","47.619","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","215.14","0.291","10","22.39","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","667.92","0.144","10","24.51","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","371.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.57","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","550.37","0.431","10","59.96","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","316","0.233","8","16.32","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","493.34","1.14","10","18.227","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.04","10","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","1039.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.125","0.05","10","5.01","80","6.692","20","0.002","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.84","4.972","10","15.724","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.392","0.037","10","4.03","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","993.6","0.004","30","23.838","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.536","3.993","8","2.572","60","3.445","15","0.008","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","33.7","0.111","10","19.21","80","3.36","10","0.031","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.672","0.318","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1645.73","0.733","10","39.903","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","289.786","0.071","15","33.174","80","4.461","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","242.78","3.674","15","14.9","80","6.738","20","0.024","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","153.274","0.449","10","25.806","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.034","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","371.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","91","0.01","10","23.533","80","-","-","0.004","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","785.635","0.048","10","12.146","80","5.734","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","240.278","0.067","10","1.812","80","0.231","20","0.042","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.011","10","14.026","80","1.232","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","291.43","0.2","15","16.856","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","70","0.035","10","11.368","80","-","-","0.017","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","306.72","0.022","15","43.811","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","894.67","0.132","10","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.151","10","13.1","80","7.733","15","0.026","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2031.26","0.547","15","15.86","60","1.346","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.314","0.159","15","12.751","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.958","0.009","10","11.136","80","-","-","0.055","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","2768.339","4.162","16","55.077","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","438.91","0.067","10","43.49","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","362.19","0.026","8","15.302","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","555.206","0.048","10","28.709","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","77.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","778.46","3.611","10","24.53","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","670.46","2.801","10","41.28","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","827.71","1.696","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","42.336","0.753","10","24.835","80","4.269","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","555.12","0.133","1.5","6.5","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10952.447","-","-","38.111","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10080.115","0.144","8","28.213","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","712.8","0.995","15","10.845","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","132.19","0.024","10","0.679","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","82.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","466.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","352.548","0.278","8","1.963","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","1.473","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66","0.203","10","3.49","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","35.737","1.123","15","3.51","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","236.131","0.601","10","11.645","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","143.42","0.211","8","36.6","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.323","0.107","10","40.301","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.04","10","12.41","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","235.87","0.03","10","7.293","80","2.15","15","0.087","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","578.448","0.07","8","7.255","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","160.7","61.04","500","62.76","500","102.71","500","24.88","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.373","10","26.97","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","31.995","0.135","10","16.058","80","-","-","0.201","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.562","1.072","10","31.011","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","109.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4541.14","0.034","2","16.52","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.845","0.516","15","21.141","80","-","-","0.072","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","398.3","0.43","10","16.442","80","-","-","0.013","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","92.189","0.245","10","32.885","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.94","0.326","10","14.873","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.079","10","49.9","80","7.12","15","0.022","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.791","0.289","10","1.989","80","0.01","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.943","0.148","10","12.841","80","1.527","20","0.014","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.706","0.009","15","22.297","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2468.45","0.025","8","23.554","30","15.356","20","0.116","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.997","1000","1145.241","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","436.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","357.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","643.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","116.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","55.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","528.25","0.141","10","13.918","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1355.14","0.147","10","30.08","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.671","0.323","8","13.878","50","-","-","0.048","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.598","1.533","15","28.34","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","353.52","4.103","15","18.857","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","238.46","0.064","10","31.91","80","5","15","0.038","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1976.715","1.357","8","17.944","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","145.15","0.148","5","20.92","50","2.43","12","0.059","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.838","0.388","10","27.195","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","304","0.026","15","6.229","80","13.5","20","0.018","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","63.07","0.71","10","24.93","80","3.298","15","0.038","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","79.468","0.611","10","11.954","80","5.46","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.058","10","18.9","100","4.89","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","248.45","9.773","15","11.52","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.378","0.531","8","25.5","60","5.38","15","0.01","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","3681.59","0.078","10","16.27","80","-","-","0.152","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","110.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.213","10","23.4","80","0.66","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","217.73","0.075","10","2.57","80","-","-","-","-","正常"]