{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12687392","146.845","180.45","320","19.09","100","0.437","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12953165","149.921","-","-","-","-",7.854,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","235411.781","2.725","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16877.086","0.195","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","592007.625","6.852","78.853","300","1.414","100","2.227","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","115426.08","4809.42","7.05","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14954128","173.08","218.881","320","32.284","100","2.023","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17546274","203.082","227.004","320","50.18","100","1.616","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11027538","127.634","-","-","-","-",1.6629,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8385549","97.055","-","-","-","-",4.1292,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3498137.25","41.196","93.168","200","19.016","100",6.0249,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3260343","38.425","85.576","200","9.146","100","3.586","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3326183","41.464","96.662","200","6.696","100",5.6802,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1158117.63","13.4","162.184","300","7.864","100","2.776","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1155686.88","13.38","161.578","300","7.899","100","2.504","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","596242","6.9","107.619","300","16.615","100","87.281","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3239128.5","37.49","118.474","200","25.538","50","0.743","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2077064.625","24.037","130.922","300","7.396","100","1.055","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1437797","16.641","130.166","300","3.537","100","1.9","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505070.75","17.42","132.503","300","6.992","100","2.373","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","531.36","22.14","25.72","200","13.52","200","4.29","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13286.88","553.62","0.71","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16060605","185.887","7.84","50","0.071","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13194532","152.714","12.779","50","0.062","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40938912","473.83","25.95","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28729728","332.52","20.32","50","0.02","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.21","50","0.96","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47776608","552.97","23.77","50","0.04","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","264384","3.06","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9859462","114.114","202.855","320","50.461","100","85.804","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3523750","51.517","-","-","-","-","4.912","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13948512","161.441","232.111","320","37.465","100","4.795","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7467601","86.43","-","-","-","-","4.1","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","889056","10.29","20.55","50","12.26","35","2.12","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4726.04","3.282","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4085.24","2.837","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","360.28","0.25","-","-","-","-",0.977,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71574.32","0.828","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50339926.496","582.638","33.738","100","22.392","50","1.331","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49362619.459","571.327","38.722","100","18.164","50","2.715","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","551.215","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","544.716","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","193.822","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","183.394","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","531907.375","6.156","317.072","550","12.606","400","6.279","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","251.58","550","6.09","400","2.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","533088","6.17","204.7","550","12.04","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2705169.5","31.31","143.598","200","7.278","200","1.806","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1302972.875","15.081","60.999","200","10.119","200","9.148","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","247429.266","2.864","46.089","-","23.058","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1465640.75","16.963","78.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","971776.938","11.247","57.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2858607","33.086","82.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3106803","35.958","86.748","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3848917.5","44.548","62.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8597626","99.51","43.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1420459","16.44","46.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1990410.5","23.037","38.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","474781.562","5.495","64.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1159288.625","13.418","66.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2903325.75","33.603","-","-","1.904","50","4.71","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4013709.75","46.455","77.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2447354.25","28.326","40.27","100","5.38","50","1.35","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512715.812","5.934","31.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","0","0","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","735895.875","8.517","56.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2947513.25","34.115","30.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6369739.5","73.724","63.779","100","-","-","2.778","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17412192","201.53","76.681","200","24.655","200","1.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","386338.812","4.472","94.086","300","23.462","100","5.904","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1075397.25","12.447","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","104325.641","1.207","77.023","300","22.019","200","20.479","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","3.355","100","44.223","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6788089.5","78.566","41.23","100","0.008","50","7.438","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115773.07","1.34","5.423","300","0","100","2.722","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1146893.125","13.274","85.807","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1141884","13.216","152.153","250","39.781","100","2.899","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1026264","11.878","150.442","250","38.993","100","4.173","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3508204","40.6","60.507","150","15.089","50","2.679","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3118930.5","36.1","67.889","150","20.374","50","4.283","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2762311.5","31.97","77.707","150","7.601","50","8.153","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3813029","44.13","72.12","150","25.303","50","4.979","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2601622.75","30.111","6.954","100","0","50","1.349","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3736851.25","43.251","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2208655","25.563","183.375","300","18.836","100","26.645","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2110499.5","24.427","84.977","300","15.994","100","3.802","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2090991.625","24.201","98.265","300","23.261","100","9.258","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28122438","325.491","40.722","100","25.029","50","1.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7327643","84.811","174.42","320","17.85","100","3.97","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1723916.5","19.953","-","-","-","-",6.674,"20","正常"]