{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2242.554","0.069","25","33.047","250","13.408","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","36.83","136.47","500","62.33","500","90.855","500","5.95","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.116","0.01","15","18.946","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","308.45","3.939","10","70.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","274.54","1.468","10","25.54","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.069","5","13.588","50","5.099","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","78.62","3.39","10","23.07","80","7.95","15","0.052","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","211.68","1.12","10","23.37","80","7.13","15","0.075","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.083","0.01","10","64.653","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","89.338","0.061","10","33.601","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.042","10","12.749","80","-","-","0.185","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1280.584","0.012","1.5","10.824","30","-","-","0.229","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3702.902","0.874","10","22.695","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","567.65","0.465","10","24.13","80","5.49","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","631.58","0.181","10","71","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","237.6","5.795","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","369.79","0.863","10","12.854","80","1.215","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.253","10","22.49","80","11.065","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.186","3.249","15","17.914","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.766","0.016","10","3.295","80","2.549","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","233.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","463.1","0.01","10","37.15","70","0.998","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7531.14","0.052","8.629","32.438","69.431","4.507","27.416","0.279","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3425.304","10.102","500","280.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","435.715","0.052","10","11.763","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.456","0.052","15","24.34","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.998","0.353","10","10.615","80","3.597","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","873.47","0.835","10","20.982","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230.69","0.018","10","15.148","80","15.803","20","0.063","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","826.85","0.095","8","25.22","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","50.11","0.197","10","22.28","80","4.72","15","0.008","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","904.61","1.899","10","10.657","80","4.352","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","455.942","3.577","10","8.691","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","631.58","1.55","10","13.867","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.084","10","15.41","80","0.16","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.514","0.221","10","4.91","80","2.476","20","0.096","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","369.101","0.036","10","22.64","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","33.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.391","0.849","15","17.88","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","27.562","0.665","15","32.719","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","75.05","165.51","500","7.23","500","21.992","500","9.27","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.363","0.14","15","6.391","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.04","1.645","10","32.593","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1189.73","0.267","8","13.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2712.1","1.538","10","14.701","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.336","1.536","15","2.037","80","2.197","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","0.182","15","11.63","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","143.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.424","1.643","15","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","1.403","15","18.308","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","224.035","3.342","15","24.003","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.072","15","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221.64","4.483","500","27.14","500","27.042","500","0.835","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.108","10","16.923","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.855","10","32.328","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.37","0.014","10","11.519","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","146.818","0.025","10","19.296","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","29.424","0.29","10","3.46","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","192","0.084","10","21.67","80","-","-","0.012","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","129.427","0.12","10","1.716","80","2.386","20","0.02","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8393.76","0.66","10","20.236","80","5.32","15","0.19","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18684.86","17.389","1000","153.608","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161832.234","0.544","5","3.731","40","7.674","15","0.072","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158877.875","9.205","50","95.005","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.185","15","12.11","80","5.407","20","0.11","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","431.14","0.11","5","17.81","50","-","-","0.139","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","1.111","10","7.424","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71162.5","0.013","2","9.28","40","10.136","15","0.209","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84137.76","23.68","50","207","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","128.402","5.05","10","43.398","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","333.5","0.943","10","22.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","639.792","0.18","10","26.08","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","231.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","0.61","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.06","0.205","10","51.14","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","174","0.364","8","15.073","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","502.85","1.176","10","27.345","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","24","0.042","10","25.76","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","952.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","279.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.187","0.312","10","6.63","80","6.81","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","13.42","1.785","10","3.603","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.29","10","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","677.38","0.011","30","24.95","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.499","2.816","8","1.882","60","3.316","15","0.008","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.051","10","16.77","80","3.46","10","0.028","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.29","0.203","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","861.92","0.613","10","36.066","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","263.002","0.194","15","32.028","80","4.842","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","272.16","3.35","15","11.6","80","6.807","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","120.096","0.795","10","31.383","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.034","15","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","231.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.024","10","8.34","80","-","-","0.003","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","871.258","0.044","10","15.987","80","4.954","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","128.477","0.086","10","1.479","80","0.13","20","0.027","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","11.578","0.392","10","13.155","80","1.193","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","176.04","0.206","15","17.829","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109","0.104","10","12.15","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","292.9","0.019","15","43.699","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1514.9","0.479","10","35.2","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.02","10","7.58","80","4.843","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1517.18","0.15","15","15.93","60","0.889","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","42.396","0.159","15","12.445","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.107","0.011","10","11.725","80","-","-","0.055","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4597.602","9.552","16","54.719","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.064","10","45.7","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","530.48","0.023","8","22.705","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","594.259","0.046","10","18.991","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","64.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","778.46","3.458","10","24.09","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","305.86","5.341","10","36.99","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","831.17","1.248","10","38.4","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","12.552","0.4","10","24.521","80","3.882","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","269.654","0.076","1.5","7.4","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12896.679","-","-","36.19","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9998.035","0.132","8","29.626","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1126.66","1.068","15","11.532","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108.86","0.023","10","1.335","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2945.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","406.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","356.983","0.301","8","2.289","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.027","10","1.62","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.08","0.203","10","4.22","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","35.252","1.14","15","7.85","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","363.226","0.914","10","13.928","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","122.69","0.253","8","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.505","0.101","10","38.01","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.022","10","12.26","80","-","-","0.192","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","213.41","0.039","10","7.355","80","1.98","15","0.054","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","510.883","0.074","8","6.892","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","178.85","61.51","500","57.18","500","102.64","500","26.36","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","3.732","10","24.68","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.701","0.115","10","15.856","80","-","-","0.209","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.179","1.155","10","30.74","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","99.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4620.558","0.035","2","15.636","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.27","0.493","15","20.973","80","-","-","0.071","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","269.57","0.633","10","18.208","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","87.955","1.164","10","45.565","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.94","0.196","10","13.786","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","601.34","0.109","10","50.32","80","7.169","15","0.023","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.82","0.406","10","2.355","80","0.014","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","1.993","0.142","10","11.872","80","0.01","20","0.018","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.299","0.011","15","20.341","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2374.27","0.026","8","22.232","30","16.147","20","0.111","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","124.369","1000","1686.961","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","409.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","264.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","734.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","74.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","100.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","160.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","607.997","0.14","10","12.698","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1441.63","0.09","10","29.14","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.173","0.23","8","13.733","50","-","-","0.043","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.35","1.811","15","36.401","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","570.48","5.71","15","20.91","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","264.38","0.036","10","33.38","80","5.01","15","0.024","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1726.786","1.063","8","20.259","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","151.2","0.106","5","13.99","50","2.26","12","0.049","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.651","10","32.913","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","306","0.027","15","5.939","80","12.15","20","0.016","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","100.22","1.027","10","22.99","80","3.275","15","0.047","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","101.828","1.107","10","12.775","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.091","10","16.3","100","4.75","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","176.817","7.944","15","12.579","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.696","8","21","60","5.68","15","0.006","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7977.312","0.068","10","20.577","80","-","-","0.113","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.12","10","14","80","0.73","15","0.021","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","169.34","0.133","10","1.1","80","-","-","-","-","正常"]