{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13690959","158.46","195.006","320","33.794","100","0.472","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12832744","148.527","-","-","-","-",8.1031,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","161295.766","1.867","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","396800.469","4.593","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","525389.438","6.081","89.1","300","0.468","100","3.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","122446.8","5101.95","31.19","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14564142","168.566","218.336","320","41.229","100","1.782","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17394402","201.324","236.738","320","48.836","100","1.278","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11313892","130.948","-","-","-","-",1.6771,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8484742","98.203","-","-","-","-",4.1583,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3485481","40.678","99.968","200","20.125","100",6.0375,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3335988","38.925","88.493","200","11.482","100",3.6589,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3495511.5","40.813","94.103","200","5.3","100",5.7888,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1178848.5","13.64","156.308","300","30.07","100","2.96","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1242775.5","14.38","171.831","300","19.711","100","2.812","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","566526.25","6.56","90.378","300","7.457","100","79.273","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3207388.25","37.12","119.602","200","15.763","50","0.813","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1974639.75","22.855","132.938","300","7.144","100","1.235","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1449556.875","16.777","128.401","300","2.497","100","2.063","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504718.375","17.416","133.423","300","6.897","100","2.874","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","538.08","22.42","23.96","200","11.77","200","3.9","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","7339.2","305.8","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","14498054","167.802","6.718","50","0.073","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40456800","468.25","26.33","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","317952","3.68","1.12","50","0.01","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.04","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1468.8","0.02","0.17","50","1.25","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46176480","534.45","22.6","50","0.04","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","247104","2.86","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15428621","178.572","187.797","320","35.084","100","11.631","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3536358.25","54.573","-","-","-","-","4.964","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13860555","160.423","220.007","320","41.8","100","5.568","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6064848","70.19","-","-","-","-","4.1","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","844992","9.78","14.69","50","9","35","2.07","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5053.44","3.509","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4307.15","2.991","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","361.94","0.251","-","-","-","-",0.974,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71375.32","0.826","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46535931.689","538.61","35.562","100","23.041","50","1.314","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44786661.919","518.364","39.668","100","18.687","50","2.353","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","694.416","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","726.273","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","218.535","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","214.877","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","524023.406","6.065","323.932","550","12.267","400","6.277","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","485568","5.62","252.38","550","6.11","400","2.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","529632","6.13","141.15","550","13.05","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2788981.5","32.28","135.392","200","9.307","200","1.781","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1409561","16.314","61.307","200","14.174","200","9.285","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","249458.266","2.887","45.266","-","22.456","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1491623.125","17.264","75.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","951677.75","11.015","55.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2845747.5","32.937","75.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3046848","35.264","82.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3835898.75","44.397","59.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8359546","96.754","42.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1394515.125","16.14","45.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1941756.875","22.474","36.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","468882.625","5.427","62.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1151200.25","13.324","65.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2921243","33.811","-","-","1.534","50","4.834","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4003236.25","46.334","77.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2680316","31.022","40.28","100","8.1","50","1.32","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509652.094","5.899","33.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","0","0","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","718339.5","8.314","58.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2887967.5","33.426","29.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6426610","74.382","63.574","100","-","-","2.773","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16545600","191.5","78.142","200","25.625","200","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","382908.688","4.432","80.098","300","25.062","100","6.384","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1065285.125","12.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","105067.734","1.216","83.07","300","23.969","200","21.504","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","8.812","100","37.077","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6660494","77.089","44.918","100","0","50","4.329","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136124.141","1.576","240.107","300","565.435","100","3182.718","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1141693.375","13.214","86.045","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1202772.125","13.921","162.113","250","41.024","100","2.972","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1055829.5","12.22","166.136","250","40.606","100","4.204","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3406585.5","39.43","59.419","150","14.766","50","2.113","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3108166.25","35.97","70.918","150","20.789","50","4.166","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2823612.25","32.68","77.309","150","7.713","50","5.981","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3981064.75","46.08","74.474","150","28.078","50","4.15","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2494512.25","28.872","8.009","100","0","50","1.436","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3670228.25","42.48","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2641152","30.569","46.67","300","3.364","100","19.077","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2140868.75","24.779","86.943","300","14.791","100","5.048","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2065166.875","23.902","94.123","300","20.397","100","9.666","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","30234926","349.941","37.645","100","25.098","50","1.165","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7124372","82.458","187.02","320","11.63","100","3.1","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4532301","52.457","-","-","-","-",7.182,"20","正常"]