{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2071.278","0.072","25","34.878","250","12.632","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","133.11","94.93","500","72.25","500","90.855","500","6.87","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.264","0.008","15","22.13","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","273.89","5.827","10","63.23","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","190.385","0.404","10","31.792","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.054","5","13.994","50","5.288","15","0.06","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","73.44","3.71","10","25.47","80","7.79","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","145.15","1.15","10","21.89","80","6.8","15","0.095","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.189","0.009","10","54.052","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","43.373","0.039","10","28.791","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.057","10","11.77","80","-","-","0.163","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1100.798","0.012","1.5","8.823","30","-","-","0.184","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1562.69","0.128","10","13.257","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","482.11","0.447","10","25.63","80","1.54","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1186.27","0.073","10","71.422","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","196.99","1.154","10","14.886","80","1.331","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.247","10","23.978","80","10.973","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.197","15","19.766","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","10.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","3.974","0.016","10","3.755","80","2.398","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","482.11","0.006","10","35.36","70","0.885","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7593.95","0.027","8.629","29.812","69.431","2.994","27.416","0.295","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3439.32","7.258","500","266.292","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","511.834","0.022","10","9.85","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.182","0.031","15","21.86","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.526","10","9.718","80","3.804","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1137.99","0.721","10","27.738","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227.23","0.028","10","16.002","80","14.904","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","673.92","0.136","8","23.45","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.201","10","22","80","4.73","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1119.74","1.912","10","11.211","80","4.461","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","481.586","1.331","10","21.203","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","328.32","2.608","10","12.75","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.119","10","13.75","80","0.17","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.995","0.366","10","4.494","80","2.841","20","0.083","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","369.101","0.036","10","22.64","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.11","0.944","15","12.657","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","90.547","0.819","15","11.371","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","172.21","165.17","500","11.36","500","18.154","500","11.41","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.77","0.139","15","3.711","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.637","10","32.329","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","749.95","0.08","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2147.9","1.874","10","15.535","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.059","1.173","15","2.012","80","2.732","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","0.316","15","7.57","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","182.218","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.446","3.346","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","8","1.256","15","18.286","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","94.176","3.302","15","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.288","0.074","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","284.67","6.984","500","23.93","500","27.874","500","2.076","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","2.59","5.853","10","24.554","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.436","10","31.252","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.23","0.01","10","14.773","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","161.52","0.052","10","18.664","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","26.568","0.43","10","3.81","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","175","0.073","10","4.714","80","-","-","0.014","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","102.038","0.145","10","1.38","80","2.398","20","0.021","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6724.51","0.72","10","19.522","80","5.58","15","0.189","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14870.3","18.726","1000","158.274","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169071.938","0.263","5","5.975","40","9.932","15","0.057","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","168388.484","9.543","50","108.972","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.177","15","14.04","80","5.128","20","0.082","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","413.86","0.189","5","16.32","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","428.54","1.069","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","56.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62586.43","0.17","2","8.14","40","10.336","15","0.193","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76385.04","22.81","50","274","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","137.442","3.706","10","40.438","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","347.33","0.544","10","24.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","483.216","0.368","10","26.32","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","281.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","1.45","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","505.44","0.368","10","46.29","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","47","0.524","8","14.197","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","343.87","1.182","10","28.322","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","24","0.043","10","19.36","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","3.283","0.83","10","7.05","80","9.173","20","0.004","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.322","10","4.651","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.344","10","4.19","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1143.94","0.013","30","24.05","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","10.815","0.584","8","0.772","60","2.576","15","0.007","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.067","10","14.71","80","3.49","10","0.033","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.586","0.318","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1682.59","0.966","10","38.236","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","47.088","0.372","15","30.316","80","6.193","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","221.18","3.073","15","15.7","80","6.787","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","35.251","0.567","10","20.81","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","1.73","0.041","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","281.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.01","10","3.248","80","-","-","0.002","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","39.83","0.038","10","69.043","80","1.198","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","104.544","0.082","10","1.568","80","0.131","20","0.03","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","81.562","0.991","10","5.127","80","2.85","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","91.59","0.211","15","11.015","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","66","0.03","10","11.56","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","310.18","0.018","15","43.96","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1463.2","0.707","10","33.5","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.136","10","3.63","80","4.368","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2390.69","0.177","15","17.45","60","1.066","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","65.563","0.16","15","12.21","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.013","10","12.095","80","-","-","0.049","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5154.369","5.474","16","53.574","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","2.59","0.954","10","38.06","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","387.49","0.16","8","27.982","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","613.354","0.04","10","18.507","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","80.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","750.82","3.94","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","62.21","4.858","10","36.87","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","616.03","1.385","10","36.95","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","132.48","0.637","10","30.474","80","3.984","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","321.235","0.127","1.5","7.4","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11701.722","-","-","33.577","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9955.44","0.142","8","29.961","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","689.47","0.459","15","11.058","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","86.4","0.022","10","2.023","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2523.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","437.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","334.956","0.328","8","1.904","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.05","10","1.5","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.6","0.204","10","3.56","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","48.552","0.885","15","13.42","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","262.742","0.595","10","15.563","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","189.22","0.421","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","105.609","0.102","10","41.391","80","-","-","-","-","停机"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","4.32","0.022","10","9.73","80","-","-","0.218","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","233.28","0.039","10","7.239","80","1.88","15","0.06","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","573.005","0.088","8","7.142","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","218.59","59.47","500","54.17","500","103.33","500","25.89","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","2.96","10","31.94","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","7.979","0.129","10","15.993","80","-","-","0.182","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.832","1.118","10","29.028","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","87.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3286.407","0.032","2","13.743","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.684","0.493","15","15.802","80","-","-","0.06","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","163.3","0.627","10","17.298","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","89.338","0.085","10","26.453","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","60.48","0.261","10","13.513","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1249.34","0.526","10","47.705","80","7.261","15","0.022","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","29.777","0.256","10","3.058","80","0.026","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","3.25","0.15","10","12.071","80","0.011","20","0.029","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.737","0.009","15","18.454","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3178.66","0.024","8","17.866","30","13.903","20","0.105","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","129.967","1000","1194.844","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","299.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","324.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","671.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","73.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","85.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","53.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","278.899","0.158","10","12.788","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1420.12","0.058","10","35.92","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","110.281","0.089","8","15.249","50","-","-","0.037","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.51","1.864","15","22.382","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","666.48","0.022","15","19.009","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","310.18","0.039","10","32.64","80","4.91","15","0.021","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1661.053","1.956","8","17.956","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","13.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","153.79","0.036","5","9.96","50","2.18","12","0.036","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.118","10","41.257","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.026","15","7.769","80","13.51","20","0.017","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","55.3","0.642","10","25.61","80","3.237","15","0.054","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","125.707","0.76","10","12.805","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.171","10","14.2","100","4.52","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","231.968","6.832","15","12.662","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.315","8","17.5","60","5.42","15","0.009","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","10167.379","0.068","10","18.876","80","-","-","0.056","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","350.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.038","10","17.9","80","0.8","15","0.023","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","44.06","0.153","10","1.65","80","-","-","-","-","正常"]