{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1685.371","0.067","25","31.945","250","12.298","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","173.17","122.26","500","63.92","500","106.608","500","6.3","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.524","0.008","15","23.901","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","326.59","7.526","10","60.08","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","163.813","1.253","10","35.076","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.071","5","15.076","50","4.871","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.81","10","25.44","80","8.09","15","0.046","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","163.3","1.16","10","21.69","80","6.8","15","0.083","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.399","0.018","10","26.882","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","102.557","0.089","10","24.664","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.006","10","13.321","80","-","-","0.158","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","942.57","0.013","1.5","9.958","30","-","-","0.229","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3475.092","0.367","10","12.932","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","653.18","0.636","10","27.57","80","3.91","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1281.31","0.177","10","30.452","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","227.23","1.419","10","19.805","80","1.432","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.191","10","26.42","80","10.781","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.175","3.214","15","19.775","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","7.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.485","0.042","10","6.47","80","5.667","20","0.024","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","238.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","393.12","0.012","10","25.38","70","0.884","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6125.8","0.031","8.629","27.905","69.431","2.292","27.416","0.281","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3718.8","8.265","500","250.134","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","379.987","0.018","10","11.414","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.541","0.053","15","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.612","10","9.968","80","3.798","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","604.7","0.893","10","23.917","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233.28","0.029","10","18.004","80","16","20","0.075","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1178.5","0.114","8","23.61","50","-","-","0.096","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.201","10","22","80","4.73","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","573.7","1.397","10","9.745","80","3.906","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","456.773","0.07","10","2.009","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","416.45","0.582","10","7.814","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","14.97","80","0.18","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.156","10","3.301","80","2.944","20","0.074","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","219.974","0.039","10","24.047","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.206","0.152","15","19.399","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","49.853","0.904","15","36.108","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","125.31","165.839","500","18.24","500","18.332","500","11.22","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.958","0.14","15","2.387","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.44","1.616","10","32.414","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1788.48","0.118","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2356.13","1.384","10","11.143","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.602","0.54","15","1.959","80","2.476","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.246","15","9.2","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","54.467","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.05","3.303","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.476","15","20.05","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","168.826","3.214","15","21.412","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.299","0.084","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","328.37","5.52","500","25.2","500","28.892","500","0.423","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","4.4","10","18.096","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.359","10","31.344","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","277.5","0.017","10","15.711","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","197.118","0.019","10","18.757","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.072","0.47","10","3.78","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","245","0.177","10","4.885","80","-","-","0.011","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","51.581","0.258","10","0.981","80","2.27","20","0.022","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6503.33","0.71","10","21.606","80","5.28","15","0.169","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19713.89","19.781","1000","157.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150297.922","0.26","5","5.414","40","9.214","15","0.055","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145957.016","9.281","50","105.289","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.169","15","13.1","80","4.886","20","0.091","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","405.22","0.087","5","18.06","50","-","-","0.158","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","469.15","1.092","10","10.213","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70171.49","0.013","2","8.6","40","10.14","15","0.166","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84359.76","23.88","50","196","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","124.984","2.088","10","43.184","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.456","10","27.52","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","670.488","0.155","10","24.82","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","273.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","2.83","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","552.96","5.729","10","41.21","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","194","0.748","8","14.776","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","228.96","1.183","10","28.715","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.056","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.595","0.76","10","6.9","80","9.887","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","106.98","1.162","10","9.424","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.466","0.031","10","3.41","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","863.14","0.061","30","24.278","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","25.948","1.446","8","2.027","60","2.22","15","0.007","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.048","10","17.03","80","3.42","10","0.03","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","33.005","0.134","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1484.61","0.479","10","44.243","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","234.922","0.538","15","34.073","80","7.87","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","145.15","2.523","15","11.2","80","6.462","20","0.021","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","133.056","0.595","10","24.081","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.042","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","273.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.039","10","3.313","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.053","10","8.964","80","0.905","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","94.608","0.089","10","1.963","80","0.147","20","0.028","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","64.195","1.001","10","7.152","80","3.98","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","170.85","0.22","15","26.75","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71","0.146","10","12.341","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","311.9","0.021","15","44.591","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1412.86","0.643","10","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2133.22","0.242","15","19.36","60","1.264","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.686","0.301","15","14.612","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.835","0.011","10","14.386","80","-","-","0.052","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5476.544","6.236","16","56.79","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","8.64","0.069","10","41.824","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","483.56","0.109","8","12.826","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","599.011","0.04","10","15.88","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","110.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","789.7","3.44","10","24.85","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","622.94","4.551","10","41.47","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","660.96","2.035","10","39.14","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","182.352","0.503","10","37.494","80","3.929","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","450.49","0.094","1.5","7.6","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12216.484","-","-","35.92","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10118.045","0.445","8","29.26","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","770.69","0.311","15","10.994","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","100.22","0.022","10","0.923","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2268.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","353.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","277.362","0.286","8","2.078","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","34.216","0.05","10","1.395","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.44","0.203","10","3.65","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","30.699","1.181","15","9.18","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","334.195","0.657","10","16.769","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","210.82","3.028","8","27.1","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","239.793","0.09","10","29.282","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.022","10","9.89","80","-","-","0.186","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","236.74","0.042","10","9.222","80","1.85","15","0.047","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","464.314","0.085","8","7.179","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","186.62","64.61","500","72.45","500","107.37","500","25.21","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","5.367","10","31.94","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","26.712","0.136","10","16.06","80","-","-","0.167","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.594","1.073","10","28.47","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","72.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3882.526","0.04","2","13.108","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","12.578","0.585","15","18.903","80","-","-","0.057","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","383.62","0.215","10","18.469","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.549","0.038","10","9.927","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.08","0.237","10","12.903","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1091.23","1.429","10","42.786","80","8.651","15","0.027","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.082","0.316","10","6.54","80","0.008","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.704","0.147","10","12.095","80","0.009","20","0.017","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.099","0.011","15","18.736","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2595.46","0.023","8","18.918","30","13.704","20","0.106","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","66.838","1000","793.294","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","363.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","363.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","690.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","161.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","109.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","497.75","0.204","10","10.977","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1411.08","0.093","10","52.88","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","100.76","0.044","8","18.296","50","-","-","0.04","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.703","15","15.564","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","888.96","0.222","15","17.381","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1716.889","1.834","8","25.192","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","10.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","115.78","0.025","5","12.29","50","2.3","12","0.036","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.974","1.146","10","42.893","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","323","0.025","15","7.493","80","13.99","20","0.014","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.01","0.964","10","28.03","80","3.609","15","0.055","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","51.821","0.516","10","12.045","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","16.9","100","5.05","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","171.293","22.502","15","10.725","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.366","0.368","8","18.4","60","5.24","15","0.007","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8414.669","0.07","10","20.076","80","-","-","0.06","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","343.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.043","10","11.8","80","0.92","15","0.021","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","133.06","0.2","10","6.77","80","-","-","-","-","正常"]