{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13325751","154.233","178.969","320","29.214","100","0.371","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12043897","139.397","-","-","-","-",8.3359,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1054047.75","12.601","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","263907.969","3.054","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","551692.688","6.385","55.035","300","0.625","100","2.289","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","117206.88","4883.62","0.52","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14554582","168.456","237.264","320","44.303","100","1.81","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17321290","200.478","250.318","320","52.247","100","0.648","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11191630","129.533","-","-","-","-",1.6311,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8096590.5","93.71","-","-","-","-",4.1243,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3510206.5","41.292","94.283","200","20.159","100",6.0345,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3294035.25","38.777","95.117","200","8.975","100","3.5","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3596109.25","42.325","102.607","200","12.164","100",6.0169,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1109752.75","12.84","160.141","300","27.728","100","3.947","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1228187.38","14.22","163.189","300","17.817","100","2.529","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","329994.53","5.39","0.626","300","0.038","100","2.545","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3174175","36.74","115.73","200","15.472","50","0.741","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2066079.25","23.913","137.453","300","8.096","100","0.848","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1434069.875","16.598","128.438","300","3.103","100","1.826","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480555","17.136","136.235","300","6.47","100","2.621","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","532.08","22.17","23.3","200","11.83","200","4.48","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13919.04","579.96","9.86","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16023787","185.46","8.007","50","0.046","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","12928105","149.631","13.38","50","0.083","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","41580864","481.26","25.64","50","0.12","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39288672","454.73","25.2","50","0.29","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.36","50","0.61","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.26","50","0.23","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46990368","543.87","24.24","50","0.04","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","292896","3.39","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4358239.5","172.946","176.192","320","54.287","100","7.354","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3526223","54.417","-","-","-","-","4.774","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13754971","159.201","232.825","320","47.582","100","3.446","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6119535.5","70.83","-","-","-","-","4.15","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1080000","12.5","8.53","50","1.23","35","2.22","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4949.8","3.437","-","-","-","-",0.032,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4841.46","3.364","-","-","-","-",0.253,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","676.17","0.47","-","-","-","-",1.134,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73654.304","0.852","0.824","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53806477.466","622.76","38.722","100","25.894","50","1.359","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51826146.388","599.84","36.765","100","23.935","50","2.739","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1094.552","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1139.416","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","246.35","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","231.761","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","524681.625","6.073","259.456","550","12.866","400","6.662","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","487296","5.64","250.26","550","6.24","400","2.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","543456","6.29","206.94","550","11.38","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3117222.5","36.079","148.503","200","4.47","200","1.798","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1622956.125","18.784","64.102","200","6.753","200","9.617","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","233517.062","2.703","50.188","-","22.138","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1584490.5","18.339","75.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","953921.625","11.041","60.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2881741.5","33.353","87.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3072857","35.565","86.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3894829","45.079","64.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8936872","103.436","44.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1469804.625","17.012","46.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1963618.625","22.727","38.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","467525.594","5.411","65.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1161394","13.442","69.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2873156.5","33.254","-","-","1.688","50","3.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4157658.5","48.121","76.173","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2932525.25","33.941","40.07","100","1.4","50","1.23","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512670.125","5.934","30.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2506561.25","29.031","-","-","15.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7119972.5","82.407","10.015","100","5.4","50","5.002","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","701825.625","8.123","58.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2879495.75","33.327","29.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6422318","74.332","66.507","100","-","-","2.658","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16141248","186.82","83.725","200","24.61","200","2.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","358162.594","4.145","84.6","300","43.479","100","6.096","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1077615.125","12.472","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","129918.609","1.504","100.234","300","27.89","200","23.122","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","7.782","100","96.133","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6618790","76.606","43.744","100","0","50","4.995","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182430.734","2.112","343.751","300","265.684","100","2789.837","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1036822.875","12","85.115","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1171731.125","13.562","158.011","250","39.509","100","2.711","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","996011.312","11.528","141.005","250","33.985","100","4.123","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3677173.75","42.56","65.867","150","13.656","50","2.779","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3167223.5","36.66","70.174","150","23.323","50","4.393","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2884177.25","33.38","79.278","150","12.76","50","5.187","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3866402.25","44.75","74.921","150","25.124","50","5.563","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3810602.25","44.104","12.986","100","2.924","50","1.754","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2286533.25","26.464","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2135697","24.719","86.174","300","20.323","100","2.761","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2167432","25.086","92.278","300","11.3","100","4.803","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2007038.875","23.23","94.947","300","16.659","100","8.022","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","37741276","436.82","32.896","100","24.397","50","1.591","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7181456","83.119","193.78","320","40.4","100","3.42","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4062887.5","47.024","-","-","-","-",7.117,"20","正常"]