{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13725868","158.864","115.89","320","26.026","100","0.414","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13305446","153.998","-","-","-","-",8.0913,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","308306.531","3.568","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","942369.688","10.907","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","547130.438","6.337","62.105","300","4.296","100","2.345","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","123067.92","5127.83","0.98","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13964066","161.621","239.397","320","41.237","100","2.14","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16875100","195.314","243.969","320","51.932","100","0.42","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11255871","130.276","-","-","-","-",1.6064,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8333190","96.449","-","-","-","-",4.1354,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3496457.75","40.804","100.873","200","21.956","100",6.1363,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","-",38.8754,89.0998,"200",12.0571,"100","3.663","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3631956.75","42.402","101.969","200","5.429","100","6.16","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1154640.5","13.36","162.509","300","28.368","100","5.274","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1216417.75","14.08","167.75","300","25.219","100","2.749","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","252807.27","2.93","0","300","0","100","1.707","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3329186.25","38.53","118.059","200","11.676","50","0.752","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2084464.5","24.124","128.242","300","7.103","100","0.99","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1433299.375","16.589","139.217","300","2.632","100","1.895","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1538502.75","17.807","133.691","300","7.022","100","2.665","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","533.52","22.23","22.99","200","10.87","200","3.64","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11001.6","458.4","1.42","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4058616.25","46.975","2.974","50","0.056","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40946688","473.92","26.33","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39451968","456.62","25.69","50","0.01","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.28","50","1.51","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12096","0.14","0.11","50","0.24","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45262368","523.87","22.77","50","0.33","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","285984","3.31","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14708467","170.237","191.102","320","37.206","100","8.621","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3585452","52.419","-","-","-","-",9.308,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13907532","160.967","237.186","320","45.251","100","4.077","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6001218","69.46","-","-","-","-",5.69,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1054944","12.21","16.15","50","6.76","35","2.72","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8333.22","5.787","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3455.54","2.4","-","-","-","-",0.645,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1241.13","0.862","-","-","-","-",1.406,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72940.117","0.844","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","36.627","100","25.481","50","1.214","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","37.402","100","21.516","50","2.595","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1690.635","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1705.982","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","250.71","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","264.367","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","517563.469","5.99","293.784","550","15.331","400","4.476","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","251.65","550","6.28","400","2.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","527040","6.1","218.24","550","11.1","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2923532.75","33.837","135.508","200","3.908","200","1.813","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1527622.625","17.681","54.252","200","6.34","200","9.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","231061.188","2.674","50.275","-","19.669","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1585668","18.353","74.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","940407.438","10.884","58.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2880562","33.34","84.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3060161.5","35.418","82.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3895009","45.081","61.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8943699","103.515","44.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1470491.5","17.02","46.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1864699.125","21.731","36.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","470600.469","5.447","64.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1171699.5","13.561","68.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2857704.75","33.075","-","-","1.563","50","4.166","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4146248.75","47.989","75.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2594898.75","30.034","40.25","100","0.67","50","1.36","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511320.969","5.918","29.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2302698.5","29.074","-","-","16.332","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7129821.5","82.521","12.344","100","3.642","50","5.508","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","626023.938","7.296","59.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2904086.25","33.612","28.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6475857","74.952","62.238","100","-","-","2.694","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17071776","197.59","85.599","200","28.456","200","10.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","364642.406","4.22","120.474","300","37.869","100","5.891","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1074942","12.442","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","105938.539","1.226","136.232","300","34.606","200","29.878","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.554","120","20.206","100","71.907","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6466234.5","74.841","46.552","100","0.181","50","5.029","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","142135.938","1.645","161.103","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1036145.938","11.992","74.38","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1255856.875","14.535","156.788","250","30.513","100","2.922","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1063672","12.311","152.755","250","31.97","100","4.097","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3603122.75","41.7","63.102","150","14.769","50","2.577","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3100003.5","35.88","71.842","150","23.655","50","4.264","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2838608.75","32.85","77.851","150","20.537","50","4.665","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3682315.25","42.62","71.804","150","28.854","50","5.208","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3725960","43.124","16.18","100","6.256","50","2.052","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3273210.25","37.884","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2149074","24.874","80.638","300","18.159","100","2.387","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2120593.75","24.544","85.215","300","16.374","100","3.774","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1921621.625","22.241","91.569","300","20.685","100","8.606","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","29144338","337.319","39.504","100","24.824","50","1.095","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7191123","83.231","186.49","320","9.78","100","3.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3922395.5","45.398","-","-","-","-",7.353,"20","正常"]