{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2074.742","0.09","25","36.519","250","11.976","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","137.46","118.54","500","52.44","500","117.011","500","2.97","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.513","0.01","15","3.789","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","310.18","6.241","10","63.88","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","228.997","1.39","10","43.554","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.007","5","15.719","50","4.997","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","34.56","3.89","10","25.06","80","10.56","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","219.46","1.22","10","21.95","80","6.82","15","0.066","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.143","0.034","10","20.353","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","127.526","0.125","10","22.922","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.007","10","11.702","80","-","-","0.144","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","707.717","0.011","1.5","9.507","30","-","-","0.218","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5659.229","0.403","10","14.287","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","899.42","1.706","10","32.62","80","5.39","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1193.18","0.125","10","23.079","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","244.51","1.335","10","6.159","80","1.76","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","35.42","0.148","10","28.326","80","11.158","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.13","3.223","15","17.976","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.746","0.011","10","4.685","80","4.582","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","273.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","437.18","0.176","10","36.11","70","0.892","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8675.06","0.031","8.629","30.4","69.431","5.555","27.416","0.263","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3952.392","8.137","500","301.179","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","504.49","0.03","10","37.381","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.974","0.03","15","28.81","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.32","0.79","10","8.989","80","4.751","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","861.37","0.303","10","20.705","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250.56","0.021","10","17.689","80","15.959","20","0.081","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1461.89","0.216","8","16.87","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","933.12","0.185","10","25.15","80","9.07","15","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.023","10","6.767","80","1.917","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","390.251","0.42","10","21.646","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","502.85","1.884","10","9.025","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.022","10","16.44","80","0.05","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.341","0.332","10","16.125","80","3.22","20","0.085","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","125.453","0.37","10","28.621","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.569","0.172","15","23.474","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.234","1.093","15","34.965","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","199.68","165.441","500","24.9","500","39.821","500","11.28","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.319","0.138","15","3.276","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.56","1.492","10","31.751","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1978.56","0.102","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","21.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2364.77","1.418","10","8.802","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.067","3.445","15","1.983","80","3.32","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","78.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","0.86","15","9.93","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","100.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","97.114","1.34","15","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","1.807","15","18.715","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","291.946","3.02","15","24.847","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","34.301","0.107","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","254.03","2.557","500","23.3","500","22.334","500","0.498","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.421","10","11.483","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.349","10","36.512","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.4","0.007","10","15.112","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","155.318","0.026","10","20.788","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.19","10","3.46","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","122","0.106","10","3.498","80","-","-","0.013","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.592","0.05","10","3.897","80","2.728","20","0.018","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9326.88","0.71","10","21.381","80","4.91","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19441.73","15.75","1000","161.724","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170069.625","0.273","5","4.758","40","10.466","15","0.141","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167632.531","8.967","50","112.238","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","68.26","0.085","15","8.71","80","2.582","20","0.108","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","404.35","0.097","5","18.69","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","1.119","10","7.168","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","54.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81485.57","0.028","2","8.03","40","12.058","15","0.305","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90325.92","24.32","50","210","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","144.583","2.132","10","51.087","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","373.25","1.044","10","24.97","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","707.472","0.149","10","25.77","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","425.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","2.76","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","472.61","0.693","10","55.73","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","407","1.058","8","16.598","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","383.62","1.186","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","30","0.049","10","17.54","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","559.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.184","0.026","10","4.97","80","7.118","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.18","1.531","10","29.492","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.946","0.043","10","3.99","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","898.56","0.039","30","24","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","36.972","1.267","8","1.335","60","2.216","15","0.017","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","101.09","0.056","10","16.53","80","3.47","10","0.028","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.413","0.309","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1659.43","1.348","10","44.18","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","256.262","3.386","15","43.47","80","8.802","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","285.12","1.595","15","7.3","80","5.056","20","0.026","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","133.056","0.402","10","18.468","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.035","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","425.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.097","10","2.787","80","-","-","0.003","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0.173","0.056","10","14.118","80","1.345","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","47.174","0.053","10","1.142","80","0.125","20","0.021","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","58.234","1.014","10","16.528","80","4.646","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","388.51","0.398","15","14.543","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","14","2.358","10","11.444","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","247.97","0.016","15","43.844","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1364.55","0.462","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","38.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.529","10","15.67","80","9.23","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1928.45","0.173","15","12","60","1.165","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.468","0.142","15","15.263","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.219","0.012","10","12.25","80","-","-","0.06","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4753.645","6.899","16","58.22","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","10.37","0.112","10","33.08","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","595.47","0.214","8","11.998","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","483.667","0.037","10","17.035","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","115.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","754.27","3.826","10","25.08","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","768.1","2.772","10","35.2","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","710.21","1.993","10","23.98","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","104.664","0.599","10","25.154","80","5.64","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","482.803","0.119","1.5","6.8","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13480.828","-","-","42.779","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10420.272","0.121","8","28.721","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","913.25","0.349","15","11.025","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.019","10","2.325","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","24.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4120.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","352.459","0.054","8","2.247","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.049","10","1.6","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","99.12","0.384","10","5.06","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.886","1.976","15","8.38","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","494.467","0.5","10","15.704","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","225.5","1.936","8","10.8","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","325.73","0.074","10","36.323","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.036","10","11.62","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","210.82","0.006","10","9.931","80","1.61","15","0.032","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","475.2","0.079","8","7.204","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","219.46","59.15","500","64.92","500","96.98","500","28.71","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","1.534","10","16.33","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.465","0.521","10","15.972","80","-","-","0.238","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.994","1.305","10","31.612","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4191.736","0.01","2","17.042","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","16.875","0.48","15","21.222","80","-","-","0.056","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","391.39","0.38","10","19.066","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.462","0.044","10","40.872","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","104.54","0.408","10","12.886","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1083.46","5.019","10","42.904","80","9.376","15","0.026","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.923","0.464","10","7.281","80","0.011","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","126.232","0.137","10","13.745","80","3.089","20","0.015","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.718","0.008","15","23.053","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2841.7","0.034","8","22.601","30","17.005","20","0.126","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.847","1000","479.739","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","469.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","387.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","743.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","124.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","114.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","570.24","1.447","10","31.449","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1463.87","0.197","10","39.05","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","-","0","8","0","50","-","-","0","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","64.109","1.507","15","38.079","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","774.96","0.052","15","17.248","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","7.78","0.044","10","29.59","80","3.74","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1669.405","2.979","8","25.426","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.34","0.057","5","10.99","50","3.17","12","0.031","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.901","0.594","10","37.389","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.033","15","9.071","80","15.01","20","0.013","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","132.19","1.037","10","21.39","80","3.271","15","0.076","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","108.839","0.822","10","12.481","80","0.013","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.101","10","14.7","100","3.63","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","229.83","2.364","15","7.844","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.021","0.285","8","11.5","60","4.88","15","0.006","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","9579.514","0.07","10","18.091","80","-","-","0.053","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","282.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.047","10","12.7","80","0.91","15","0.025","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.88","0.286","10","1.02","80","-","-","-","-","正常"]