{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13103016","151.655","118.575","320","25.493","100","0.358","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11120.112","0.129","0","320","0.009","100","0.021","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13426124","155.395","-","-","-","-",7.9689,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","616523.5","7.136","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","17334.041","0.201","-","-","-","-",12.9104,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","510904.969","5.913","47.624","300","4.337","100","2.449","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","123459.36","5144.14","15.66","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14222097","164.608","212.667","320","41.3","100","1.377","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16858464","195.121","214.03","320","57.18","100","0.452","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11408308","132.041","-","-","-","-",1.6903,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8343871.5","96.573","-","-","-","-",4.1375,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3293430.5","40.406","99.925","200","22.708","100","6.064","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3296773.5","39.1","95.075","200","10.854","100","3.72","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3407224.5","40.504","102.605","200","8.422","100","6.106","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1118609","12.95","160.902","300","22.865","100","5.264","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1224450.63","14.17","168.538","300","14.861","100","2.954","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","409756.63","4.74","13.459","300","62.771","100","15.066","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3335895.5","38.61","119.245","200","9.228","50","0.803","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1987818.375","38.167","0","300","0","100","0","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1443177.5","16.703","125.878","300","3.419","100","2.008","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1554452.625","17.991","130.372","300","7.12","100","3.086","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","570","23.75","26.89","200","12.29","200","4.09","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10921.44","455.06","4.36","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11013408","127.47","9.47","50","0.01","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9566208","110.72","7.93","50","0.03","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.9","50","1.5","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","864","0.01","0.08","50","0.1","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46747584","541.06","23.67","50","0.04","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","276480","3.2","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15131754","175.136","193.191","320","43.064","100","7.763","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3253617.75","50.21","-","-","-","-","4.839","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13880307","160.652","239.341","320","48.007","100","3.934","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5871630.5","67.96","-","-","-","-","4.13","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1060992","12.28","19.7","50","7.58","35","3.05","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8138.42","5.652","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5174.26","3.593","-","-","-","-",5.096,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1353.81","0.94","-","-","-","-",1.457,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","76472.281","0.885","1.472","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55658470.566","644.195","36.837","100","23.644","50","1.188","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54265101.068","628.068","37.763","100","23.404","50","2.063","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1606.916","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1711.778","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","267.085","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","250.325","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","514709.531","5.957","312.005","550","14.434","400","4.548","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486432","5.63","250.78","550","6.18","400","2.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","519264","6.01","202.63","550","11.69","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2878005","33.31","134.993","200","4.614","200","1.805","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1496170.5","17.317","49.648","200","7.016","200","9.537","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","244737.141","2.833","47.708","-","22.552","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1592362.25","18.43","77.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","941221.5","10.894","57.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2860715.5","33.11","81.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3045441","35.248","83.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3885443","44.97","60.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8975832","103.887","43.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1464428","16.949","45.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1912964.5","22.141","36.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","503776.125","5.831","63.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1176794.5","13.62","64.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2872541.5","33.247","-","-","1.495","50","4.597","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4135521.75","47.865","74.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2735251","31.658","39.9","100","0.25","50","1.22","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511218.25","5.917","29.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2523400","29.206","-","-","15.962","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7129583","82.518","9.634","100","3.774","50","5.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","640448.625","7.413","58.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2796159.75","32.363","28.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6503598","75.273","61.173","100","-","-","2.735","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16362432","189.38","93.701","200","29.254","200","9.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","365059.062","4.225","100.238","300","43.307","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1070249.25","12.387","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","82596.945","0.956","123.752","300","33.69","200","28.935","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","31.613","100","59.595","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6355061.5","73.554","47.255","100","0","50","3.903","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163385.453","1.891","75.424","300","0.035","100","5.356","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1077379","12.47","81.816","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1151937.5","13.333","150.95","250","34.077","100","2.828","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1038876.25","12.024","136.78","250","31.434","100","4.206","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3606334","41.74","63.122","150","15.981","50","2.945","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3101800","35.9","72.079","150","19.922","50","4.274","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2840585.75","32.88","75.278","150","15.599","50","5.661","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3446347.25","39.89","73.254","150","25.965","50","6.193","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2532539.75","29.312","18.268","100","3.051","50","1.766","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3208519.75","37.136","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2140607.75","24.776","61.239","300","19.746","100","2.494","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2128105.25","24.631","49.995","300","20.867","100","3.966","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1950975.5","22.581","59.212","300","21.911","100","8.563","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28133320","325.617","39.669","100","25.148","50","1.101","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7330161","84.84","179.8","320","20.48","100","3.82","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3795410","43.928","-","-","-","-",7.632,"20","正常"]