{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2207.043","0.116","25","50.464","250","12.823","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","147.71","101.8","500","52.22","500","93.69","500","3.14","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.782","0.009","15","5.132","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","330.91","5.423","10","49.06","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","224.788","2.199","10","44.372","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.005","5","15.568","50","5.058","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","70.85","4.33","10","24.1","80","9.92","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.016","0.022","10","40.976","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","123.984","0.089","10","22.79","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.018","10","12.016","80","-","-","0.135","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","769.525","0.012","1.5","8.541","30","-","-","0.197","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5739.026","0.486","10","17.411","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","997.06","0.918","10","31.7","80","4.41","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1370.3","0.073","10","34.337","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","257.47","0.989","10","18.583","80","2.4","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.11","10","29.21","80","12.962","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","3.227","15","20.039","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.683","0.008","10","4.565","80","4.402","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","254.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","452.74","0.004","10","39.37","70","0.437","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9346.25","0.039","8.629","34.923","69.431","5.489","27.416","0.289","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3811.584","9.701","500","261.051","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","467.51","0.023","10","35.54","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.95","0.053","15","29.47","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.639","0.74","10","9.412","80","4.954","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","916.69","0.278","10","20.214","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251.42","0.02","10","20.817","80","15.672","20","0.085","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1297.73","0.032","8","16.9","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","897.7","0.112","10","16.55","80","3.34","15","0.03","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","1.411","10","9.939","80","3.347","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","425.639","0.948","10","21.128","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","559.87","0.489","10","9.729","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.017","10","14.74","80","0.11","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.602","0.699","10","16.035","80","3.534","20","0.103","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","297.562","0.66","10","29.623","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.298","0.391","15","20.103","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.627","1.078","15","29.561","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","267.55","165.901","500","17.9","500","33.92","500","10.4","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.365","0.142","15","4.241","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","1.654","10","31.275","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2121.12","0.079","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2398.46","0.952","10","7.552","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","24.119","8.96","15","1.981","80","4.861","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","33.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","39.74","0.116","15","7.67","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","76.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","69.898","0.008","15","30","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","2.724","15","18.853","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","175.133","2.805","15","26.852","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.858","0.108","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","285.33","2.002","500","21.04","500","29.724","500","1.283","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.126","10","12.763","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.528","10","36.639","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","325.03","0.006","10","16.138","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","159.446","0.023","10","19.109","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41.304","1.04","10","2.44","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","171","0.159","10","3.673","80","-","-","0.011","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.968","0.047","10","5.064","80","2.856","20","0.013","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9195.55","0.85","10","21.184","80","5.4","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21136.03","15.013","1000","161.581","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158568.719","0.269","5","5.298","40","10.082","15","0.136","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156601.516","8.683","50","86.566","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.162","15","10.35","80","1.988","20","0.107","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","465.7","0.091","5","19.68","50","-","-","0.134","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","414.72","1.481","10","12.51","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65109.31","0.076","2","8.36","40","9.721","15","0.292","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82346.4","20.41","50","238","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","146.472","1.592","10","51.511","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","335.23","0.757","10","23.82","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","665.112","0.147","10","26.42","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","247.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","2.26","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","451.01","0.299","10","58.6","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","423","1.119","8","10.598","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","495.07","1.194","10","25.254","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.122","10","14.73","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54","0.033","10","5.06","80","7.183","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.98","3.062","10","30.568","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.856","0.008","10","3.91","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","931.39","0.016","30","24.113","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","13.454","0.863","8","6.77","60","2.326","15","0.014","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","332.64","0.178","10","15","80","3.82","10","0.021","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.858","0.244","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1779.33","1.072","10","49.406","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","309.485","1.207","15","45.303","80","6.042","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","304.99","1.708","15","8.7","80","3.776","20","0.023","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","160.445","0.479","10","29.76","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.154","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","247.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","89","0.099","10","2.008","80","-","-","0.003","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.034","10","8.849","80","1.639","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","235.699","0.037","10","0.56","80","0.168","20","0.022","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","66.442","1.031","10","15.925","80","4.522","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","292.28","2.195","15","13.458","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","3","7.804","10","13.411","80","-","-","0.014","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","251.42","0.07","15","46.775","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1460.77","0.572","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.32","10","13.77","80","9.49","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1978.56","0.204","15","11.76","60","1.21","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.845","0.167","15","16.335","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.133","0.01","10","9.521","80","-","-","0.06","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5437.028","7.969","16","56.644","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","7.78","0.072","10","34.729","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","338.62","0.314","8","17.734","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","503.885","0.028","10","17.73","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","74.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","881.28","3.646","10","25.03","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","764.64","1.837","10","41.72","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","880.42","1.815","10","41.64","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","126.864","0.39","10","36.217","80","7.233","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","534.902","0.107","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12283.52","-","-","44.628","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10590.739","0.119","8","29.161","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","444.96","0.336","15","11.073","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.013","10","2.476","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8222.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5924.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","369.521","0.076","8","1.97","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","7.49","0.058","10","1.6","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","99.84","0.819","10","5.34","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","28.337","1.6","15","7.26","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","149.126","0.561","10","16.829","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","172.8","2.959","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","323.782","0.069","10","38.298","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.051","10","9.65","80","-","-","0.186","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","196.13","0.005","10","5.333","80","1.7","15","0.029","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","657.072","0.328","8","11.514","50","-","-","0.067","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","163.3","57.11","500","63.35","500","105.4","500","28.44","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","2.103","10","8.76","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.455","4.33","10","16.675","80","-","-","0.162","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.498","1.117","10","26.259","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","123.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5100.447","0.012","2","13.435","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.45","0.723","15","22.248","80","-","-","0.063","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","338.69","0.158","10","17.595","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","90.029","0.039","10","45.538","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","107.14","0.173","10","11.913","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","431.14","3.743","10","43.126","80","8.364","15","0.023","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.94","0.396","10","2.021","80","0.011","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.87","0.142","10","12.584","80","0.01","20","0.013","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.348","0.012","15","23.119","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2515.97","0.035","8","22.512","30","17.673","20","0.143","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.383","1000","559.191","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","531.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","380.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","716.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","119.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","90.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","692.323","3.128","10","16.464","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1446.24","0.52","10","34.1","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","32.83","0.06","8","7.357","50","-","-","0.017","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","76.032","1.849","15","40.061","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","559.2","0.024","15","14.258","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","190.94","0.056","10","28.93","80","3.39","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1864.545","1.501","8","22.338","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.17","0.029","5","12.91","50","3.92","12","0.032","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.862","0.67","10","31.837","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","297","0.05","15","12.847","80","16.27","20","0.016","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","109.73","1.125","10","19.01","80","4.041","15","0.066","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","112.446","0.76","10","12.318","80","0.014","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.127","10","10.1","100","3.7","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","213.648","0.924","15","10.203","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.236","8","11.8","60","4.76","15","0.012","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7637.501","0.072","10","18.678","80","-","-","0.068","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","375.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.052","10","15.1","80","0.82","15","0.029","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.09","0.393","10","1.29","80","-","-","-","-","正常"]