{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8529042","98.716","70.473","320","14.47","100","0.24","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","738341","8.546","0","320","1.126","100","1.852","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8698142","100.673","-","-","-","-",5.8179,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","259893.078","3.008","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16829.772","0.195","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","551841.188","6.387","80.959","300","4.652","100","2.491","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","122009.28","5083.72","19.94","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14243949","164.86","224.286","320","38.471","100","1.366","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16551609","191.57","243.282","320","55.583","100","0.388","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11275915","130.508","-","-","-","-",1.703,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8199580","94.903","-","-","-","-",4.1446,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3456450.5","40.339","96.458","200","28.201","100","6.202","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3354468.5","39.151","92.111","200","12.921","100",3.7428,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3526215","41.168","99.043","200","13.356","100",6.2023,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1138231.13","13.17","152.391","300","12.726","100","5.558","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1201835.25","13.91","163.202","300","3.896","100","3.098","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","14338.95","0.17","308.274","300","90.364","100","40.262","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3291323.5","38.09","119.142","200","6.164","50","0.844","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2057215.375","23.81","125.831","300","8.646","100","2.533","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1426848.25","16.514","117.676","300","2.596","100","1.831","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1558463.25","18.038","133.997","300","8.008","100","2.891","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","544.56","22.69","21.51","200","12.17","200","3.81","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18251.52","760.48","2.32","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11424672","132.23","9.34","50","0.02","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10157184","117.56","8.54","50","0.04","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3456","0.04","0","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11054880","127.95","12.56","50","0.02","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13070592","151.28","9.79","50","0.05","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","275616","3.19","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13537080","156.679","191.922","320","43.82","100","6.029","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3469940.5","53.548","-","-","-","-","4.605","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13845992","160.254","237.558","320","50.631","100","3.452","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5820877.5","67.37","-","-","-","-","4.18","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","943488","10.92","12.56","50","8.29","35","1.11","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5836.72","4.791","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4195.62","2.914","-","-","-","-",0.285,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","869.53","0.604","-","-","-","-",1.221,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","90606.453","1.049","16.953","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55798864.352","645.82","36.653","100","25.21","50","1.705","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54362491.087","629.196","38.989","100","21.489","50","2.591","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1361.74","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1439.169","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","253.778","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","243.913","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","505446.438","5.85","316.667","550","12.793","400","4.614","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","252.06","550","6.18","400","2.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","532224","6.16","215.92","550","11.78","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2951287.5","34.158","140.16","200","5.128","200","1.826","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1595793.625","18.47","57.066","200","6.413","200","9.702","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","242277.766","2.804","48.616","-","20.305","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1618725.25","18.735","83.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","940918.5","10.89","59.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2853595.5","33.028","82.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3044257.25","35.234","84.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3897239","45.107","61.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9054321","104.795","43.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1493584.375","17.287","46.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1974440.125","22.852","36.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","523303.844","6.057","63.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1168726","13.527","61.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2857230.5","33.07","-","-","1.355","50","4.152","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4140598.5","47.924","74.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3011723","34.858","39.99","100","4.4","50","1.73","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512152.062","5.928","31.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2501984.25","28.958","-","-","15.015","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7128673.5","82.508","8.486","100","4.606","50","5.607","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","661974.562","7.662","59.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2842626","32.901","28.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6510811","75.357","61.851","100","-","-","2.788","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16588800","192","90.094","200","29.918","200","8.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","374527.5","4.335","118.347","300","40.065","100","3.618","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1116850.25","12.926","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","98324.375","1.138","56.512","300","32.388","200","25.613","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","28.577","100","53.289","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6474127","74.932","41.222","100","0","50","3.486","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","233540.766","2.703","40.097","300","0.029","100","4.271","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","993340.188","11.497","87.288","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1258439.25","14.565","126.228","250","34.249","100","2.822","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1062380.875","12.296","138.731","250","31.26","100","4.145","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3692551.5","42.74","64.008","150","18.999","50","2.583","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3216974.5","37.23","71.456","150","19.179","50","4.162","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2831896.5","32.78","76.634","150","8.695","50","5.276","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3287838.75","38.05","69.533","150","18.954","50","5.452","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3152198.5","36.484","17.961","100","3.619","50","1.712","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3617929.25","41.874",4.2601,"100",0.4371,"50",4.2233,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2140413.25","24.773","96.448","300","18.9","100","3.172","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2094108.75","24.237","86.738","300","17.406","100","4.5","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1943223","22.491","99.317","300","21.295","100","8.851","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28413094","328.855","39.499","100","25.103","50","1.059","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7113615.5","82.334","188.85","320","39.38","100","3.26","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3848829.75","44.547","-","-","-","-",7.611,"20","正常"]