{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2040.943","0.076","25","53.449","250","12.954","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","155.18","94.05","500","43.75","500","91.462","500","4.03","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.762","0.01","15","6.597","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","332.64","8.22","10","39.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","262.113","3.238","10","38.612","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","224.899","0.009","5","16.723","50","5.2","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","87.26","4.09","10","23.99","80","9.02","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","1.2","10","24.53","80","6.65","15","0.061","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.254","0.039","10","46.181","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.883","0.054","10","25.912","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.045","10","12.284","80","-","-","0.155","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","538.829","0.012","1.5","8.416","30","-","-","0.174","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5847.895","0.962","10","24.142","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","1013.47","0.68","10","23.44","80","4.99","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1060.99","0.092","10","13.458","80","-","-","0.325","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","664.42","5.962","10","25.04","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","375.84","0.838","10","10.925","80","2.881","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.116","10","31.066","80","13.564","20","0.02","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.297","15","23.742","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.744","0.006","10","4.62","80","3.898","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","230.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","452.74","0.004","10","28.66","70","0.394","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11122.62","0.124","8.629","37.916","69.431","6.128","27.416","0.299","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3499.104","10.434","500","189.167","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","492.48","0.014","10","17.665","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.32","0.043","15","29.57","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.979","0.44","10","9.235","80","4.898","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","800.16","0.297","10","20.908","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236.74","0.018","10","25.031","80","15.641","20","0.095","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1373.76","0.328","8","18.37","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","583.2","0.216","10","21.75","80","3.11","15","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","3.726","10","13.142","80","6.002","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","395.055","1.342","10","19.698","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","540","1.742","10","10.92","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.02","10","14.72","80","0.2","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.947","0.701","10","15.751","80","2.951","20","0.094","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","151.546","3.762","10","29.022","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.429","0.358","15","19.867","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.344","0.808","15","27.026","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","224.56","166.091","500","26.41","500","23.434","500","9.1","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.481","0.138","15","2.275","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.4","1.56","10","31.289","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2137.54","0.086","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2499.55","0.864","10","7.01","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.593","0.084","15","1.649","80","2.269","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.227","15","9.17","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","16.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","85.277","1.216","15","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.811","15","7.058","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","248.57","2.59","15","27.17","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.598","0.088","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","276.25","1.95","500","26.46","500","25.305","500","0.371","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","3.542","10","8.981","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.062","10","42.288","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.38","0.009","10","15.177","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","172.722","0.263","10","20.079","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.76","10","2.52","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","76","0.194","10","2.459","80","-","-","0.012","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.874","0.04","10","5.844","80","2.809","20","0.011","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9687.17","0.93","10","21.526","80","5.45","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18986.4","12.766","1000","158.562","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172989.938","0.462","5","4.377","40","10.458","15","0.166","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","170579.156","8.717","50","98.326","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.128","15","9.56","80","1.731","20","0.098","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","465.7","0.117","5","17.77","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","400.03","1.133","10","8.559","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55349.57","0.012","2","8.09","40","6.258","15","0.156","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85289.04","9.72","50","224","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.293","1.504","10","47.224","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","360.29","0.617","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","671.736","0.159","10","26.61","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","229.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","2.22","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","440.64","0.318","10","50.5","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","399","1.026","8","10.94","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","536.54","1.314","10","22.478","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.094","10","17.58","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","236.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.445","0.048","10","5.2","80","6.675","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.69","2.613","10","30.239","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.032","10","4.67","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","860.54","0.041","30","25.454","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","36.042","0.475","8","7.748","60","2.212","15","0.006","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","225.5","0.198","10","14.9","80","4.21","10","0.021","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.95","0.204","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1788.3","0.841","10","48.542","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","311.904","0.13","15","44.295","80","5.54","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","310.18","1.99","15","10","80","4.832","20","0.017","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","177.034","0.385","10","23.736","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.127","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","229.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.093","10","2.367","80","-","-","0.004","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","755.05","0.038","10","16.911","80","2.324","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","152.582","0.053","10","0.622","80","0.526","20","0.026","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","84.499","1.078","10","16.093","80","4.903","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","313.48","0.557","15","11.601","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","94","2.888","10","11.307","80","-","-","0.017","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","241.92","0.095","15","47.819","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1510.99","0.488","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.148","10","9.37","80","7.239","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1840.32","0.094","15","12.95","60","1.11","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.159","0.164","15","19.814","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.082","0.008","10","9.935","80","-","-","0.058","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5493.959","8.304","16","55.202","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","402.62","0.067","10","40.314","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","355.54","0.397","8","19.094","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","400.032","0.024","10","17.556","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","114.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","806.11","3.583","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","776.74","1.599","10","44.41","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","933.12","1.598","10","40.38","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","74.184","0.286","10","38.637","80","6.712","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","499.478","0.073","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13138.523","-","-","40.848","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11297.232","0.12","8","28.564","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1221.7","0.577","15","11.559","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.014","10","3.052","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3826.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9331.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","393.444","0.083","8","2.042","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","28.516","0.029","10","1.6","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","82.32","0.203","10","1.82","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","41.589","2.496","15","7.48","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","310.09","0.434","10","16.14","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","2.634","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","341.342","0.072","10","36.076","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.057","10","8.73","80","-","-","0.168","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","209.09","0.007","10","5.772","80","1.72","15","0.038","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","585.36","0.073","8","7.127","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","203.04","52.34","500","56.51","500","103.62","500","28.06","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","1.234","10","8.99","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.307","7.488","10","16.015","80","-","-","0.222","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.638","1.077","10","24.103","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3816.352","0.016","2","12.266","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.778","0.49","15","21.559","80","-","-","0.06","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","359.42","0.042","10","16.178","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","82.253","0.075","10","46.958","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","118.37","0.165","10","12.558","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","585.79","4.14","10","46.299","80","8.351","15","0.022","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.663","0.356","10","2.017","80","0.01","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.111","0.144","10","12.244","80","0.007","20","0.012","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.827","0.018","15","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2667.17","0.031","8","21.072","30","17.166","20","0.136","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.043","1000","506.849","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","461.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","375.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","674.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","117.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","60.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","588.384","2.925","10","20.728","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1363.47","1.051","10","31.99","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.62","0.11","8","16.385","50","-","-","0.009","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","64.627","2.687","15","47.273","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","665.52","0.024","15","11.257","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","298.94","0.035","10","27.84","80","3.12","15","0.021","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1696.633","0.5","8","20.63","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","138.24","0.037","5","12.54","50","3.81","12","0.031","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.331","0.542","10","39.103","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","310","0.116","15","7.854","80","8.08","20","0.029","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","44.06","1.276","10","15.5","80","3.67","15","0.059","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","112.394","0.979","10","12.276","80","0.014","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","3.2","100","3.8","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","251.419","0.524","15","9.485","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.71","0.249","8","13","60","4.75","15","0.026","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8234.525","0.087","10","20.739","80","-","-","0.11","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","394.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","20.74","0.047","10","17.3","80","0.58","15","0.025","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","196.99","0.486","10","1.22","80","-","-","-","-","正常"]