{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","5590589","64.706","50.442","320","9.387","100","0.743","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","3155280.5","36.52","223.709","320","4.26","100","3.61","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5762596","66.697","-","-","-","-",4.6271,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","4652060","53.988","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","304967.562","3.53","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","545566.125","6.314","73.423","300","4.748","100","2.374","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","122486.64","5103.61","16.63","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14246093","164.885","232.144","320","33.309","100","1.535","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17109572","198.028","248.945","320","49.235","100","1.058","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11194984","129.572","-","-","-","-",1.7541,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8202873","94.941","-","-","-","-",4.1271,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3394437.5","39.617","96.258","200","19.442","100","6.111","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3389926.5","39.57","91.14","200","12.129","100",3.7138,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3459499.75","40.385","91.131","200","8.365","100",5.9306,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1069095.75","12.37","149.543","300","10.608","100","5.113","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1161310.63","13.44","189.921","300","4.765","100","7.001","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","803733.13","9.3","170.722","300","30.444","100","6.383","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3181254.5","36.82","117.51","200","11.804","50","0.867","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2054851","23.783","120.86","300","9.743","100","3.818","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1422049.75","16.459","131.367","300","1.923","100","1.975","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536176.625","17.78","132.424","300","9.098","100","3.049","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","534.24","22.26","22.22","200","10.18","200","3.24","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21431.04","892.96","7.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15557793","180.067","8.332","50","0.043","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","9860779","114.129","10.74","50","0.012","35","0.002","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12352608","142.97","9.98","50","0.02","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12343104","142.86","9.51","50","0.04","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","34917696","404.14","20.4","50","0.01","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31187808","360.97","19.3","50","0.05","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","272160","3.15","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15684335","181.532","193.75","320","41.603","100","5.39","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3490871.75","53.871","-","-","-","-","4.895","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13843480","160.225","237.604","320","54.29","100","3.154","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5858957","67.81","-","-","-","-","4.17","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","206496","2.39","1.35","50","3.06","35","0.47","30","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1610.02","2.427","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2271.49","3.357","-","-","-","-",0.548,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","148.79","0.222","-","-","-","-",0.94,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","56238.281","0.768","7.33","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55101883.422","637.753","37.149","100","24.286","50","1.357","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51785771.048","599.372","39.14","100","22.293","50","2.339","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1333.578","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1397.986","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","270.784","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","255.925","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","503487.094","5.827","321.162","550","13.319","400","4.756","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482976","5.59","251.32","550","6.22","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","540000","6.25","205.73","550","11.27","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3013245","34.876","145.464","200","6.578","200","1.794","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1598271","18.498","58.969","200","8.524","200","9.825","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","244007.672","2.824","49.156","-","24.018","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1608216","18.614","80.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","919289.75","10.64","59.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2873470.75","33.258","84.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3059089.75","35.406","86.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3918124.75","45.349","63.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8924790","103.296","44.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1517964.75","17.569","47.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1980898.5","22.927","37.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","523662.562","6.061","65.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1170786.875","13.551","62.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2867282","33.186","-","-","1.314","50","3.851","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4158786","48.134","75.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3005961.5","34.791","43.11","100","12.42","50","6.83","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512863.844","5.936","30.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2502419.75","28.963","-","-","15.274","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7128398","82.505","7.106","100","3.476","50","5.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","657377.125","7.608","59.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2901400.5","33.581","31.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6515639","75.412","64.112","100","-","-","2.761","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","18302976","211.84","82.823","200","31.528","200","5.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","372351.844","4.31","141.683","300","17.674","100","5.215","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1078043.125","12.477","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","34548.105","0.4","7.761","300","32.879","200","25.263","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","386.196","0.004","0.017","120","26.881","100","54.054","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6820740","78.944","46.695","100","0.001","50","4.671","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","232715.312","2.694","54.079","300","0.032","100","4.176","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","859419.625","9.947","75.186","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1171556.125","13.56","131.596","250","27.949","100","2.887","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1056891.125","12.232","141.86","250","22.428","100","4.265","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3718609.75","43.04","64.713","150","16.681","50","3.186","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3154516","36.51","68.678","150","18.527","50","4.227","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2890982.5","33.46","72.839","150","10.084","50","5.486","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3471608.75","40.18","66.899","150","19.289","50","5.629","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3750230.5","43.405","13.929","100","6.034","50","1.994","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2456296","34.856",26.3251,"100",0.9835,"50",4.0052,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2148011.5","24.861","97.122","300","23.232","100","3.049","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2122916","24.571","86.214","300","19.63","100","3.698","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1908068.375","22.084","93.285","300","21.527","100","8.727","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28579030","330.776","39.918","100","25.148","50","1.1","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7069616.5","81.824","178.85","320","52.2","100","6.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3969657","45.945","-","-","-","-",7.765,"20","正常"]