{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1822.421","0.066","25","45.732","250","13.64","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","148.78","82.41","500","36.7","500","93.059","500","2.1","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.491","0.136","15","6.234","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","366.34","6.57","10","36.07","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","112.238","2.181","10","22.999","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.02","5","19.291","50","5.686","15","0.066","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","53.57","4.49","10","23.03","80","10.05","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","220.32","1.15","10","23.55","80","7.19","15","0.046","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.276","0.031","10","52.664","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.909","0.076","10","26.961","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.071","10","11.822","80","-","-","0.161","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","568.346","0.012","1.5","8.298","30","-","-","0.151","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6400.231","0.821","10","21.491","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","917.57","0.307","10","13.37","80","5.5","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1310.69","0.778","10","6.021","80","-","-","0.278","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","234.14","6.023","10","27.01","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","382.75","0.458","10","11.138","80","2.644","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.116","10","32.58","80","13.502","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.003","3.183","15","22.941","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.558","0.005","10","3.879","80","3.086","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","466.56","0.008","10","26.07","70","0.337","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8307.22","0.195","8.629","38.629","69.431","5.708","27.416","0.3","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3794.712","11.523","500","293.792","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","454.637","0.026","10","11.105","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.294","0.058","15","22.55","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.476","0.255","10","10.134","80","5.128","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","832.07","0.304","10","24.593","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228.1","0.021","10","25.761","80","14.309","20","0.087","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1176.77","0.168","8","17.08","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","647.14","1.024","10","25.5","80","3.34","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","321.41","3.744","10","12.406","80","5.279","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","338.494","0.081","10","13.194","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","526.18","0.761","10","9.065","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.018","10","16.8","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.218","0.526","10","16.515","80","2.326","20","0.081","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","151.546","3.762","10","29.022","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.001","0.361","15","29.822","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.32","1.043","15","40.205","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","261.76","165.827","500","54.17","500","17.689","500","8.01","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.172","0.139","15","4.689","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.2","1.766","10","31.925","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","6.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2271.46","0.176","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","13.553","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2509.92","0.985","10","7.733","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.082","0.113","15","2.04","80","2.133","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.172","15","8.74","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","57.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","87.782","0.888","15","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","1.797","15","15.003","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","199.58","3.01","15","27.91","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.907","0.081","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","157.03","1.258","500","14.64","500","18.732","500","0.713","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.018","10","11.99","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.936","10","41.879","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","201.27","0.091","10","14.76","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","197.311","2.175","10","20.422","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39.096","0.58","10","2.6","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","102","0.228","10","3.026","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","135.734","0.057","10","2.777","80","3.014","20","0.011","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12747.46","0.96","10","22.277","80","5.58","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17858.02","14.792","1000","161.864","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","179551.359","0.246","5","5.781","40","11.467","15","0.104","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","177771.625","8.865","50","111.353","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","73.44","0.145","15","10.3","80","1.661","20","0.099","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","432","0.111","5","15.65","50","-","-","0.157","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","406.94","1.162","10","7.261","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","47434.46","0.012","2","8.24","40","5.91","15","0.138","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77835.84","9.66","50","231","1000","-","-","-","-","正常"]
[73,"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","171.115","0.589","10","47.792","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","346.46","0.094","10","21.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","707.424","0.224","10","26.69","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","250.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","38.02","2.16","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","429.41","0.998","10","39.41","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","471","0.976","8","13.227","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","577.15","1.198","10","25.209","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","23","0.039","10","16.17","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","397.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.715","0.02","10","6.24","80","7.025","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","2.769","10","26.551","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.112","10","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1041.12","0.074","30","26.414","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.673","0.462","8","7.671","60","2.264","15","0.013","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.149","10","15.71","80","4.22","10","0.024","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.4","0.089","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1740.76","0.903","10","49.31","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","601.69","0.009","15","38.9","80","4.925","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","239.33","2.507","15","9.3","80","5.451","20","0.02","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","108.864","0.208","10","10.435","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.135","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","250.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.086","10","2.978","80","-","-","0.005","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","967.421","0.032","10","25.87","80","7.585","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","100.31","0.046","10","0.626","80","0.101","20","0.029","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","67.738","1.096","10","15.034","80","4.517","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","234.53","0.212","15","10.72","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","107","0.445","10","11.576","80","-","-","0.014","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","281.66","0.148","15","49.769","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1452.04","0.274","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","56.16","0.096","10","11.75","80","7.679","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2195.42","0.279","15","13.9","60","0.941","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","59.03","0.162","15","21.583","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.885","0.011","10","13.253","80","-","-","0.055","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4537.121","5.195","16","54.451","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","809.57","0.07","10","40.47","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","384.15","0.936","8","24.517","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","538.013","0.027","10","20.601","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","58.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","813.02","3.71","10","25.29","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","781.06","1.569","10","54.88","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","933.12","1.37","10","36.56","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","111.504","0.273","10","39.849","80","6.087","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","531.014","0.069","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13905.293","-","-","38.367","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11600.755","0.12","8","28.088","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","649.73","0.819","15","11.071","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","104.54","0.016","10","2.124","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8977.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8541.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","442.978","0.092","8","2.076","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","1.44","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.52","0.202","10","1.59","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","42.466","1.208","15","7.48","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","277.862","0.635","10","14.934","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","208.22","4.834","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","361.45","0.071","10","32.763","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.042","10","10.42","80","-","-","0.181","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","201.31","0.006","10","6.451","80","1.86","15","0.037","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","706.406","0.071","8","7.096","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","216.86","49.2","500","70.57","500","95.03","500","28.36","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","1.569","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.901","5.882","10","16.017","80","-","-","0.169","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.979","1.093","10","23.355","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","140.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4973.715","0.039","2","12.458","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.445","0.46","15","22.139","80","-","-","0.058","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","198.72","0.011","10","18.132","80","-","-","0.009","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.254","0.075","10","24.46","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.94","0.166","10","12.937","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1295.14","4.568","10","47.227","80","9.43","15","0.02","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.339","0.349","10","2.008","80","0.01","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","166.382","0.204","10","12.962","80","1.628","20","0.013","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.889","0.009","15","25.021","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2667.17","0.026","8","26.942","30","14.546","20","0.154","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.635","1000","562.962","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","399.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","359.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","586.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","115.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","82.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","597.197","0.157","10","16.619","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1403.51","0.793","10","23.7","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.9","0.22","8","17.253","50","-","-","0.014","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.555","1.221","15","46.877","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","393.6","0.025","15","9.872","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","218.59","0.042","10","28.01","80","3.23","15","0.021","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1573.294","0.744","8","20.995","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","116.64","0.054","5","13.66","50","3.76","12","0.028","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.912","0.652","10","44.174","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","322","0.012","15","3.394","80","14.89","20","0.015","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","93.31","1.501","10","19.3","80","4.299","15","0.058","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","84.001","0.932","10","12.718","80","0.013","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.8","100","3.76","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","170.779","0.646","15","11.378","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.164","8","11.7","60","4.68","15","0.019","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7978.781","0.086","10","22.556","80","-","-","0.163","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","404.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.052","10","16.2","80","0.52","15","0.028","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","250.56","0.68","10","1.32","80","-","-","-","-","正常"]