{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13258137","153.451","94.319","320","26.19","100","0.325","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","265191.844","3.069","10.949","320","0.614","100","0.616","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13312568","154.081","-","-","-","-",8.367,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5969273.5","69.089","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1463585.625","16.94","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","528005","6.111","52.423","300","4.324","100","2.358","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","122498.4","5104.1","11.58","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14347873","166.063","238.402","320","31.491","100","1.878","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17276826","199.963","254.664","320","49.168","100","0.87","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11405395","132.007","-","-","-","-",1.7627,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8086473","93.593","-","-","-","-",4.1395,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3461344","40.411","92.126","200","20.637","100",5.8967,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3367445.25","39.245","93.284","200","9.322","100",3.6156,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3492473","40.775","97.561","200","4.806","100",5.8967,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1103078.38","12.77","160.279","300","25.756","100","5.4","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1062217.5","12.3","0","300","0","100","0","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1129210.13","13.07","168.735","300","20.502","100","5.611","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3161510.75","36.59","115.248","200","13.501","50","0.829","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2017052.625","23.346","129.036","300","8.287","100","3.72","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1398733.25","16.189","133.336","300","4.456","100","1.893","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1557045.625","18.021","134.471","300","8.586","100","2.896","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","530.4","22.1","23.56","200","9.83","200","3.12","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11796.24","491.51","4.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","18989066","219.781","19.672","50","0.068","35","0.004","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","358560","4.15","1.85","50","0","35","0.65","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","334368","3.87","0.84","50","0.03","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29947104","346.61","17.28","50","0.01","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","6627744","76.71","5.7","50","0.05","35","0.22","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","281664","3.26","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15210296","176.045","193.006","320","39.098","100","4.219","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3888834.75","56.854","-","-","-","-","4.826","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13747635","159.116","236.113","320","46.926","100","3.3","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5934289.5","68.68","-","-","-","-","4.17","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","0","0","0","50","0","35","0","30","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4058.16","2.822","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4838.93","3.363","-","-","-","-",0.267,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","331.95","0.231","-","-","-","-",0.892,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","120029.015","1.389","14.349","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50985507.349","590.11","36.531","100","24.649","50","0.92","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51440625.549","595.378","37.46","100","22.42","50","3.018","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1283.308","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1325.638","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","265.621","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","250.777","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","505186.531","5.847","324.236","550","14.957","400","4.706","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","253.28","550","6.29","400","2.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","577152","6.68","214.28","550","11.54","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3131384.5","36.243","143.404","200","5.561","200","1.771","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1570528.5","18.177","51.246","200","7.126","200","9.439","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","245512.875","2.842","50.266","-","19.835","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1598768.25","18.504","75.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","923305.75","10.686","61.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2898770.5","33.55","88.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3069930","35.532","88.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3929275.25","45.478","64.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8895904","102.962","44.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1496368.625","17.319","46.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1990209.5","23.035","38.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","498790.719","5.773","65.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1174131.375","13.589","62.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2898857.75","33.552","-","-","1.182","50","3.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4158684.5","48.133","75.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2994420.5","34.658","45.29","100","10.46","50","3.27","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515441.906","5.966","30.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2505883","29.003","-","-","13.846","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7124724.5","82.462","5.908","100","3.342","50","5.038","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","652659.25","7.554","56.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2831367.5","32.77","29.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6547781","75.785","67.678","100","-","-","2.684","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17395776","201.34","87.215","200","27.627","200","5.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","355921.469","4.12","135.798","300","13.997","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1081687.125","12.52","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","44007.277","0.509","8.392","300","32.359","200","62.462","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","526.332","0.006","0","120","21.909","100","54.981","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7337308","84.922","44.242","100","0","50","3.652","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","248139.969","2.872","7.789","300","0","100","4.154","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","782681.438","9.059","86.456","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1106554.25","12.807","148.061","250","33.483","100","2.964","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1020094.75","11.807","133.946","250","33.387","100","4.068","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3775455.5","43.7","65.268","150","14.33","50","3.062","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3182716","36.84","72.325","150","17.435","50","4.271","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2955651.75","34.21","77.8","150","14.337","50","5.122","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3225514","37.33","63.165","150","19.649","50","5.936","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3813839.5","44.142","15.73","100","5.083","50","2.162","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3166376.25","36.648",11.3373,"100",0.5399,"50",4.9225,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2190392","25.352","99.047","300","23.268","100","3.376","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2096893","24.27","85.188","300","20.475","100","3.839","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1955111.875","22.629","88.961","300","20.349","100","9.144","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","31040624","359.266","42.997","100","25.201","50","1.292","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6941465.5","80.341","161.44","320","59.79","100","3.11","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3935089.5","45.545","-","-","-","-",7.739,"20","正常"]