{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1997.575","0.064","25","38.989","250","12.623","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","113.9","89.37","500","49.46","500","103.544","500","2.48","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.332","2.819","15","7.649","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","362.02","5.241","10","46.39","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","176.862","2.835","10","42.389","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.029","5","23.468","50","6.33","15","0.092","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","70.85","4.78","10","22.88","80","9.48","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","130.46","1.24","10","24.36","80","7.71","15","0.031","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.141","0.05","10","57.039","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.851","0.084","10","25.96","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.09","10","11.098","80","-","-","0.187","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","726.181","0.012","1.5","9.02","30","-","-","0.14","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2841.574","0.279","10","17.327","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","940.03","0.41","10","14.13","80","6.24","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1253.66","0.075","10","30.956","80","-","-","0.453","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","209.95","6.083","10","27.65","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","273.89","0.098","10","11.819","80","2.27","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","29.38","0.143","10","31.765","80","13.35","20","0.02","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","3.217","15","22.679","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","2.851","0.007","10","3.856","80","3.06","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","443.23","0.011","10","33.77","70","0.316","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8627.48","0.028","8.629","37.525","69.431","6.409","27.416","0.289","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3597.024","7.447","500","275.991","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","508.464","0.056","10","11.167","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.778","0.027","15","25.93","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.213","10","10.872","80","4.931","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","930.72","0.213","10","23.489","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","222.05","0.021","10","27.211","80","16.686","20","0.089","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","962.5","0.015","8","15.76","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","542.59","1.182","10","22.43","80","3.4","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","764.64","3.672","10","12.981","80","5.059","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","379.663","0.461","10","10.939","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","430.27","3.987","10","9.566","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","15.51","80","0.3","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.909","0.863","10","16.881","80","2.334","20","0.095","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","146.102","0.339","10","27.421","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.213","0.175","15","29.626","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.378","1.438","15","28.643","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","227.16","165.986","500","61.19","500","29.538","500","8.58","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.436","0.141","15","3.842","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.902","10","29.861","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2028.67","0.184","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1344.38","1.162","10","9.163","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","22.765","0.142","15","1.912","80","2.254","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.074","15","9.27","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","57.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","78.278","0.479","15","38.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.754","15","13.027","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","41.47","3.03","15","28.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.397","0.084","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.65","0.984","500","13.67","500","16.663","500","0.6","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.412","10","19.548","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.204","10","35.724","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","277.7","0.011","10","13.755","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","150.317","2.382","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.4","10","3.54","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","141","0.171","10","2.839","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.344","0.062","10","1.726","80","2.836","20","0.012","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6212.16","0.82","10","22.262","80","5.84","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20263.39","15.484","1000","160.228","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","179062.625","0.246","5","6.171","40","11.296","15","0.17","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175596.75","8.79","50","111.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.129","15","13.28","80","1.615","20","0.097","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","433.73","0.141","5","17.57","50","-","-","0.155","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.99","1.678","10","7.544","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","53150.69","0.01","2","8.94","40","7.331","15","0.158","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88169.04","13.42","50","188","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.196","0.414","10","53.994","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","290.3","0.051","10","21.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","606.96","0.462","10","27.97","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","211.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.91","2.11","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","381.89","1.533","10","50.1","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","237","0.86","8","13.966","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.201","10","18.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.109","10","20.62","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","306.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","4.406","0.059","10","8.35","80","6.721","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","2.279","10","22.517","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.517","0.084","10","6.65","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","801.79","0.076","30","26.907","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.786","2.105","8","7.593","60","2.364","15","0.012","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.099","10","17.5","80","4.19","10","0.022","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.054","0.237","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1694.55","1.037","10","37.488","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","316.051","0.057","15","38.515","80","4.853","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","108","2.412","15","9.2","80","7.494","20","0.021","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","32.573","0.252","10","10.32","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.052","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","211.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","58","0.051","10","3.56","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1382.573","0.044","10","21.397","80","2.698","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","96.077","0.023","10","0.702","80","0.076","20","0.027","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","39.917","1.135","10","17.134","80","4.53","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","143.52","0.224","15","10.919","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.64","10","11.529","80","-","-","0.014","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","239.33","0.18","15","53.12","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1440.43","0.201","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.101","10","10.24","80","6.681","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1232.06","0.589","15","19.69","60","1.333","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.464","0.168","15","23.784","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.011","10","13.915","80","-","-","0.052","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5088.138","4.939","16","61.576","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","865.73","0.074","10","34.756","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","214.29","1.528","8","25.801","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","470.448","0.106","10","21.573","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","72.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","827.71","3.562","10","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","809.57","2.067","10","37.85","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","882.14","1.668","10","34.13","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","214.848","0.621","10","30.153","80","6.42","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","591.062","0.074","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13244.141","-","-","36.096","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10507.709","0.118","8","28.989","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1010.88","0.465","15","11.208","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.009","10","2.4","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1696.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4839.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","365.2","0.109","8","2.017","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","1.682","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","98.4","0.202","10","2.1","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","42.422","1.966","15","7.62","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","271.123","0.699","10","19.23","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","167.62","3.088","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.319","0.066","10","30.303","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.037","10","11.92","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","232.42","0.006","10","9.311","80","1.88","15","0.047","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","413.683","0.074","8","7.261","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","196.13","49.88","500","81.12","500","92.22","500","29.21","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","3.977","10","17.76","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.399","3.03","10","16.024","80","-","-","0.115","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.165","1.117","10","27.174","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","19.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3827.758","0.163","2","13.378","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.99","0.458","15","22.272","80","-","-","0.048","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","251.42","0.011","10","18.97","80","-","-","0.012","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.632","0.291","10","27.038","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","92.45","0.172","10","13.097","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1048.9","4.763","10","48.602","80","9.664","15","0.022","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.753","0.434","10","1.927","80","0.015","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","2.403","0.151","10","12.416","80","0.286","20","0.015","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.485","0.011","15","25.419","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2615.33","0.029","8","21.103","30","13.023","20","0.109","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.007","1000","561.37","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","303.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","564.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","72.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","83.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","552.701","0.011","10","24.894","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1408.79","1.768","10","28.96","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.05","8","22.269","50","-","-","0.012","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.128","15","34.924","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","551.52","0.018","15","10.863","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","2.59","0.048","10","27.91","80","3.41","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1556.018","1.362","8","21.596","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","56.16","0.061","5","14.04","50","4","12","0.031","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.221","0.486","10","32.693","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","319","0.011","15","3.538","80","15.25","20","0.014","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","86.4","1.175","10","23.4","80","4.497","15","0.054","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","82.346","2.081","10","12.709","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.032","10","6.9","100","3.86","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","210.228","1.084","15","11.782","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.035","8","12.7","60","4.68","15","0.021","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7820.41","0.09","10","21.964","80","-","-","0.139","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","413.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.091","10","18.4","80","0.5","15","0.028","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","263.52","0.24","10","1.36","80","-","-","-","-","正常"]