{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13348596","154.498","96.866","320","23.801","100","0.333","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2407295.25","27.862","16.552","320","2.393","100","2.036","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13146525","152.159","-","-","-","-",8.1411,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1255083.5","14.526","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1296612.75","15.007","-","-","-","-",13.3335,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2816171.75","32.594","164.985","320","75.264","100","4.38","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","539946.938","6.249","68.027","300","4.5","100","2.316","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","121882.56","5078.44","10.97","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14370546","166.326","234.432","320","41.764","100","1.738","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17252876","199.686","255.737","320","53.158","100","0.789","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11277346","130.525","-","-","-","-",1.7352,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8263454","95.642","-","-","-","-",4.1236,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3447113.5","40.23","94.229","200","19.533","100",5.8,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3407739.5","39.742","100.259","200","8.836","100","3.62","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3540466.5","41.337","97.924","200","6.504","100","5.8","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","993764.06","11.5","176.778","300","18.793","100","4.928","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","467702.25","10.83","0","300","0","100","0","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1090762.88","12.62","166.834","300","22.786","100","4.616","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3283189.25","38","119.6","200","10.134","50","0.815","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2058760.625","23.828","132.396","300","7.283","100","3.803","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1432167.75","16.576","121.397","300","3.784","100","1.902","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1549945.125","17.939","129.001","300","6.829","100","2.681","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","544.8","22.7","25.23","200","11.84","200","3.98","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","7959.12","331.63","2.83","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10449216","120.94","9.48","50","0.03","35","0.6","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24707808","285.97","17.52","50","0.05","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.76","50","0.16","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10043136","116.24","8.64","50","0.24","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11912832","137.88","10.14","50","0.05","35","0.26","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","285984","3.31","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15061711","174.325","190.567","320","40.774","100","3.613","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3959319.5","61.101","-","-","-","-","4.442","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13622996","157.674","227.685","320","40.724","100","3.792","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5968907","69.08","-","-","-","-","4.15","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","0","0","0","50","0","35","0","30","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7488.15","5.228","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5429.93","3.789","-","-","-","-",0.347,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","345.14","0.24","-","-","-","-",0.943,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","182644.812","2.114","9.491","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54308222.931","628.567","38.058","100","25.648","50","1.275","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53257860.452","616.41","36.772","100","22.594","50","3.061","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1304.039","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1344.24","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","261.651","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","243.166","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","507387.562","5.872","325.421","550","15.519","400","5.087","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486432","5.63","254.53","550","6.32","400","2.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","580608","6.72","213.72","550","11.71","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3208010.25","37.13","154.418","200","5.644","200","1.76","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1569423.375","18.165","50.512","200","6.028","200","9.342","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","249503.219","2.888","48.137","-","21.147","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1597579.25","18.49","78.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","929126.062","10.754","62.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2900860","33.575","88.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3075341.5","35.594","89.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3804228","44.03","63.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7951814","92.035","44.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","577109.625","6.68","50.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1927465.875","22.309","37.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","503913.281","5.832","65.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1174843.875","13.598","63.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2881465","33.35","-","-","1.225","50","3.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4164280.5","48.198","74.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3086135","35.719","45.3","100","9.18","50","3.53","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515034.062","5.961","29.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2512208","29.076","-","-","13.371","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7121555.5","82.425","8.323","100","3.536","50","5.239","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","665340.812","7.701","57.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2806679","32.485","29.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6556277.5","75.883","68.132","100","-","-","2.701","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17136576","198.34","95.637","200","27.345","200","4.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","341579.5","3.954","118.159","300","26.078","100","2.772","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1077402.75","12.47","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","77598.555","0.898","8.504","300","31.791","200","27.668","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","25.676","100","61.968","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7163906.5","82.857","44.793","100","0","50","3.883","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","241902.422","2.8","8.014","300","0","100","4.026","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","561687.625","6.501","0.376","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1058518.75","12.251","146.755","250","36.833","100","2.496","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1014367.812","11.74","157.05","250","39.283","100","4.108","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3787641.75","43.84","61.293","150","13.652","50","3.168","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3221742.25","37.29","73.987","150","15.13","50","4.427","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2840854.25","32.88","73.615","150","9.109","50","5.203","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3346482.75","38.73","69.795","150","18.743","50","4.954","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3825733.75","44.279","16.721","100","4.255","50","2.021","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2812371.75","32.644",8.1173,"100",0.7245,"50",4.8144,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2148303.5","24.865","94.215","300","17.757","100","3.492","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2137214","24.736","84.69","300","18.967","100","3.902","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1926434.5","22.297","93.3","300","14.139","100","8.865","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","38192888","442.047","84.337","100","24.991","50","1.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7133081.5","82.559","163.28","320","16.47","100","3.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3783417.75","43.79","-","-","-","-",7.701,"20","正常"]