{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1849.962","0.069","25","38.416","250","12.122","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","144.58","70.89","500","49.37","500","61.467","500","5.63","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.473","0.009","15","9.559","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","373.25","4.941","10","66.87","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","217.971","2.788","10","36.628","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.02","5","26.247","50","6.614","15","0.111","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","63.07","4.91","10","24.55","80","10.85","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","176.26","0.94","10","24.56","80","7.31","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.207","0.092","10","60.426","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","174.787","0.099","10","25.296","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.113","10","12.787","80","-","-","0.23","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","809.957","0.012","1.5","7.457","30","-","-","0.135","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4489.321","1.168","10","24.436","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","1000.51","1.298","10","29.71","80","6.04","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1332.29","0.072","10","16.799","80","-","-","0.476","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","214.27","6.064","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","326.59","0.022","10","11.659","80","2.27","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.315","10","30.376","80","12.908","20","0.032","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.149","3.212","15","22.673","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","61.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.918","0.008","10","3.475","80","2.842","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","379.3","0.011","10","37.65","70","0.312","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10619.69","0.029","8.629","37.193","69.431","6.678","27.416","0.306","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3237.432","6.673","500","185.849","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","450.662","0.164","10","15.972","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.691","0.029","15","27.01","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.034","0.166","10","11.387","80","5.082","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","833.53","0.294","10","24.247","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241.92","0.027","10","25.788","80","17.268","20","0.081","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1157.76","0.019","8","17.63","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","749.09","0.303","10","13.07","80","2.84","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","642.82","3.89","10","13.488","80","5.577","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","282.088","0.912","10","31.932","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","559.01","0.744","10","6.542","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","16.76","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","11.491","0.427","10","16.111","80","1.79","20","0.091","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","174.442","0.236","10","33.06","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","36.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.251","0.26","15","25.624","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.454","1.184","15","19.145","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","194.75","167.93","500","65.86","500","26.236","500","8.39","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.163","0.138","15","2.852","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.88","2.044","10","30.47","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2022.62","0.347","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1744.42","0.88","10","9.118","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","25.601","1.155","15","5.411","80","3.564","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.18","15","11.31","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","76.896","0.376","15","18","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","17","1.526","15","11.898","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","120.1","2.98","15","28.45","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.746","0.079","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.53","1.36","500","15.08","500","23.994","500","0.664","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","4.616","10","16.399","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.128","10","34.207","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.22","0.026","10","11.96","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","177.878","2.796","10","20.919","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","69.096","0.94","10","3.71","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","121","0.157","10","2.842","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","86.486","0.053","10","2.211","80","2.9","20","0.013","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6396.19","0.74","10","21.139","80","5.89","15","0.142","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19708.7","22.27","1000","162.834","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","179987.812","0.234","5","6.242","40","11.116","15","0.182","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178131.75","8.724","50","97.576","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.149","15","13.5","80","1.792","20","0.096","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","520.13","0.141","5","19.59","50","-","-","0.144","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","357.7","1.335","10","6.866","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","52.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63561.02","0.01","2","9.59","40","7.748","15","0.204","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88148.16","15.45","50","217","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","157.934","0.008","10","48.804","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","314.5","0.031","10","21.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","687.408","0.761","10","26.94","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","254.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","1.92","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","534.82","1.906","10","52.64","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","201","0.694","8","13.359","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.201","10","18.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","29","0.15","10","21.75","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","267.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.68","0.078","10","8.93","80","7.057","20","0.005","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.45","1.543","10","20.359","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.118","0.028","10","5.05","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","12.589","3.791","8","7.755","60","2.397","15","0.008","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.085","10","18.01","80","4.21","10","0.021","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.29","0.333","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1537.91","0.465","10","33.726","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","308.102","0.114","15","32.958","80","4.817","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","125.28","1.794","15","15.3","80","4.289","20","0.025","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","120.701","0.347","10","16.38","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.056","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","254.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.01","10","3.619","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","874.282","0.086","10","17.11","80","1.734","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","106.531","0.018","10","0.687","80","0.074","20","0.026","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","91.325","1.171","10","17.049","80","4.775","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","224.57","0.211","15","11.737","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104","0.151","10","11.784","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","431.14","0.133","15","36.973","80","-","-","-","-","停机"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1374.27","0.192","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.071","10","10.24","80","6.78","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","470.02","0.096","15","12.34","60","0.684","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","0.153","15","24.452","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.194","0.012","10","16.639","80","-","-","0.052","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5404.457","6.755","16","60.459","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","805.25","0.077","10","30.221","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","365.37","2.033","8","24.581","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","487.901","0.169","10","27.338","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","88.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","669.6","3.507","10","24.93","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","799.2","3.788","10","97.39","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","769.82","1.169","10","38.64","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","113.64","0.43","10","44.079","80","6.954","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","426.816","0.082","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13997.815","-","-","34.951","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10455.005","0.124","8","28.915","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","937.44","0.336","15","11.965","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","103.68","0.023","10","2.663","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","16.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2941.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10239.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","248.676","0.121","8","2.134","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","1.518","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","95.28","0.202","10","2.35","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","49.346","1.35","15","17.09","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","244.685","0.518","10","17.452","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","157.25","0.697","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.635","0.072","10","26.755","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.037","10","11.99","80","-","-","0.153","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","204.77","0.005","10","7.215","80","2.04","15","0.037","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","518.659","0.071","8","7.017","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","211.68","53.78","500","74.38","500","92.39","500","29.29","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","2.575","10","13.62","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","8.385","1.818","10","15.984","80","-","-","0.102","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","59.789","1.081","10","25.088","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3167.852","0.172","2","12.707","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.159","0.441","15","21.926","80","-","-","0.032","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","412.13","0.01","10","15.971","80","-","-","0.009","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","79.056","0.115","10","34.245","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","124.42","0.18","10","12.305","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","366.34","3.662","10","45.758","80","9.688","15","0.046","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.159","0.492","10","1.943","80","0.008","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","146.161","0.145","10","13.825","80","0.034","20","0.014","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.264","0.04","15","26.814","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2331.94","0.032","8","20.077","30","13.215","20","0.111","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","77.834","1000","794.832","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","426.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","670.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","113.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","38.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","494.122","0.008","10","14.911","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1335.86","0.03","10","10.32","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","49.25","0.04","8","13.702","50","-","-","0.008","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","32.659","4.728","15","41.163","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","601.68","0.019","15","14.12","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","274.75","0.047","10","27.16","80","3.54","15","0.023","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1698.758","2.092","8","23.168","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","80.35","0.086","5","13.83","50","3.56","12","0.023","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.875","0.71","10","39.307","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","322","0.012","15","3.628","80","15.9","20","0.014","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","258.34","1.558","10","25.76","80","4.763","15","0.058","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","76.535","2.222","10","11.81","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","8","100","4.04","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","186.339","1.519","15","12.059","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.686","0.675","8","14","60","5.06","15","0.025","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7509.283","0.2","10","21.38","80","-","-","0.115","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","365.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","15.55","0.064","10","13.8","80","0.73","15","0.027","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","113.18","0.129","10","4.66","80","-","-","-","-","正常"]