{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13573099","157.096","99.197","320","26.655","100","0.367","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13411702","155.228","94.156","320","27.28","100","1.518","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12357417","143.026","-","-","-","-",8.4435,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8498145","98.358","-","-","-","-",1.9771,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5254092.5","60.811","-","-","-","-",13.2189,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9149106","105.892","215.029","320","10.365","100","4.259","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","551502.062","6.383","76.281","300","3.91","100","2.264","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","117912.24","4913.01","8.62","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14088831","163.065","230.979","320","38.627","100","2.13","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17140212","198.382","252.385","320","54.275","100","0.716","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11529250","133.44","-","-","-","-",1.7462,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8417905","97.429","-","-","-","-",4.1271,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3453500","40.664","91.849","200","23.944","100",5.9536,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3225977.75","39.127","90.011","200","9.808","100",3.5499,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3433982.5","40.361","82.925","200","8.277","100",5.9536,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","491748.44","5.69","694.341","300","221.927","100","57.687","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","59324.22","1.1","1.407","300","0.145","100","1.279","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1140332.88","13.2","169.736","300","12.208","100","4.419","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3174460.75","36.74","119.669","200","14.336","50","0.85","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1754942.375","20.312","150.673","300","41.746","100","4.63","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1373905.125","15.902","137.543","300","4.366","100","1.779","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1538684","17.809","137.661","300","7.168","100","2.423","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","555.6","23.15","22.32","200","10.91","200","5.33","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20731.44","863.81","2.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38193984","442.06","23.45","50","0.19","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31456512","364.08","20.21","50","0.33","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.04","50","0.21","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","35779968","414.12","19.8","50","0.01","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.29","50","0.05","35","0.24","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","279072","3.23","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14995590","174.802","188.943","320","45.46","100","3.922","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4105629.5","63.358","-","-","-","-","4.715","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13852203","160.326","214.397","320","37.141","100","3.363","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5945675","68.82","-","-","-","-","4.22","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","78624","0.91","0.67","50","0.49","35","0.17","30","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9088.98","6.38","-","-","-","-",0.054,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4681.26","3.257","-","-","-","-",0.432,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","326.16","0.228","-","-","-","-",0.908,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","190975.984","2.21","17.028","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56105986.715","649.375","37.58","100","24.819","50","0.992","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55563864.25","643.1","39.873","100","24.887","50","2.018","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1611.354","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1651.39","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","235.439","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","208.369","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","520509.938","6.024","327.395","550","13.012","400","4.743","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","488160","5.65","247.34","550","6.21","400","2.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","602208","6.97","203.99","550","12.74","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3230108.25","37.386","152.451","200","6.438","200","1.74","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1622084","18.774","50.749","200","5.789","200","9.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","251386.531","2.91","47.276","-","24.548","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1578269.75","18.267","78.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","936528.25","10.839","62.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2900274","33.568","89.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3076306.25","35.605","92.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3514707.25","40.679","59.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7833252","90.663","43.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","57.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1961006","22.697","39.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","495258.031","5.732","65.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1177076.625","13.624","64.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2880930.25","33.344","-","-","1.272","50","2.433","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4178544.5","48.363","74.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3007913.5","34.814","43.36","100","8.92","50","3.44","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516858.188","5.982","28.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2512828","29.084","-","-","14.564","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7120536","82.414","12.197","100","3.446","50","5.508","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","630297.812","7.295","57.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2787995","32.268","28.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6544435.5","75.746","67.321","100","-","-","2.69","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17166816","198.69","90.749","200","26.148","200","4.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","323260.469","3.741","106.567","300","13.502","100","4.626","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1091068.625","12.628","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","225867.047","2.614","7.977","300","31.822","200","25.116","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","2.066","120","27.757","100","61.396","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7009070","81.124","45.908","100","0.001","50","3.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","254345.312","2.944","8.098","300","0.002","100","3.887","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","51122.227","0.592","8.029","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1039468.125","12.031","215.234","250","33.13","100","4.347","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1084276","12.55","147.223","250","40.005","100","4.116","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3664400.5","42.41","64.185","150","11.185","50","2.942","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3249407","37.61","73.963","150","16.563","50","4.513","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2805475.75","32.47","74.563","150","8.699","50","5.661","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3329399.5","38.53","63.262","150","20.269","50","6.852","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3821960.5","44.236","16.591","100","4.847","50","2.013","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2319830.25","26.948",2.849,"100",0.7341,"50",4.5591,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2203867.25","25.508","84.922","300","23.57","100","3.89","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2194620.5","25.401","90.927","300","21.781","100","3.503","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1882143.25","21.784","93.778","300","10.489","100","8.73","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28724704","332.462","39.18","100","24.97","50","1.188","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7221684.5","83.584","193.88","320","6.71","100","3.24","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3783529","43.791","-","-","-","-",7.563,"20","正常"]