{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1615.033","0.062","25","42.657","250","12.657","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","94.08","82.31","500","64.66","500","0","500","9.01","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.286","0.101","15","11.86","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","367.2","1.716","10","57.29","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","168.854","2.33","10","33.035","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.453","0.043","5","28.356","50","6.312","15","0.12","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","51.84","4.99","10","26.35","80","10.1","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","226.37","0.93","10","24.19","80","7.19","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.674","0.094","10","59.99","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","141.35","0.107","10","24.47","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.041","10","4.28","80","-","-","0.183","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","793.14","0.014","1.5","5.25","30","-","-","0.136","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5486.668","0.497","10","18.138","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","959.9","1.482","10","32.37","80","3.32","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","997.92","0.07","10","3.034","80","-","-","0.306","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","264.38","5.86","10","25.39","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","349.06","0.015","10","9.112","80","1.777","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.283","10","28.623","80","12.06","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","1.238","3.222","15","21.266","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.782","0.009","10","3.442","80","2.565","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","-","0","10","0","70","0","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8083.77","0.028","8.629","34.161","69.431","5.92","27.416","0.316","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3167.712","8.088","500","268.884","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","472.09","0.056","10","12.152","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.541","0.038","15","30.38","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.334","0.242","10","12.212","80","5.124","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","862.21","0.308","10","23.18","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240.19","0.031","10","25.004","80","17.357","20","0.075","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","36.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1169.86","0.076","8","18.8","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","777.6","0.074","10","12.94","80","2.91","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1125.79","4.069","10","13.107","80","5.856","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","390.731","0.858","10","26.176","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","559.87","0.133","10","9.576","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","18.27","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.638","0.386","10","9.765","80","1.176","20","0.056","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","191.117","1.165","10","35.736","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.827","0.098","15","29.102","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.862","0.931","15","43.322","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","185.86","130.545","500","73.47","500","18.349","500","6.96","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.192","0.138","15","3.987","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.24","2.172","10","30.346","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2204.93","0.33","8","9.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2496.1","0.484","10","8.204","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.058","0.021","15","2.06","80","2.571","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.542","15","18.72","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","114.255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","72.144","0.542","15","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","1.566","15","13.588","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","217.73","2.97","15","28.23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.254","0.3","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.36","6.196","500","15.88","500","42.639","500","2.187","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.808","10","13.882","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.134","10","31.976","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.03","0.007","10","11.027","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","186.971","3.043","10","19.731","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","92.712","1.54","10","3.46","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","156","0.191","10","2.508","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.93","0.045","10","3.16","80","2.963","20","0.013","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6757.34","0.73","10","18.588","80","5.35","15","0.221","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23007.46","35.511","1000","169.916","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149264.266","0.225","5","5.437","40","10.472","15","0.191","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146262.328","8.769","50","88.974","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.147","15","12.68","80","1.116","20","0.095","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","596.16","0.223","5","19.99","50","-","-","0.114","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","419.04","1.738","10","7.239","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70033.25","0.19","2","12.79","40","7.843","15","0.24","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91313.04","14.42","50","193","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","132.911","0.009","10","38.312","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","307.58","0.589","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","557.568","0.068","10","28.37","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","193.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","1.18","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","523.58","4.472","10","48.14","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","469","0.703","8","27.177","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","287.71","1.179","10","21.181","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.105","10","24.25","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","346.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.915","0.142","10","8.72","80","5.597","20","0.004","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.79","0.173","10","24.455","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.157","0.018","10","4.53","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1052.35","0.072","30","26.436","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.038","3.422","8","8.034","60","2.3","15","0.012","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","133.92","0.089","10","20.83","80","4.27","10","0.02","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.771","0.09","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1638.91","0.133","10","31.288","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","291.6","0.099","15","30.329","80","3.791","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","280.8","1.524","15","17","80","2.579","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","114.221","0.416","10","52.323","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","193.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.012","10","3.982","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","19.318","80","1.405","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","95.472","0.016","10","0.638","80","0.275","20","0.028","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","85.795","1.07","10","18.933","80","8.455","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","354.42","0.226","15","23.229","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","139","0.62","10","11.128","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","33.7","0.752","15","20.719","80","-","-","-","-","停机"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1336.63","0.472","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.089","10","12.6","80","5.675","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1827.36","0.452","15","13.96","60","1.538","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.88","0.195","15","25.363","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.012","10","15.286","80","-","-","0.055","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5267.808","3.919","16","54.53","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","864.86","0.073","10","35.028","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","465.87","2.432","8","24.047","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.09","0.151","10","25.779","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","63.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","940.9","3.683","10","25.32","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","790.56","5.36","10","231.49","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","877.82","1.126","10","37.63","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","188.952","0.382","10","44.67","80","6.251","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","447.466","0.072","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11573.318","-","-","36.408","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10988.093","0.232","8","29.059","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1263.17","0.63","15","11.835","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","175.39","0.021","10","2.606","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","23.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6743.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9428.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","333.267","0.202","8","2.357","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","27.193","0.022","10","1.632","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.04","0.203","10","2.59","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","40.954","1.97","15","12.54","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","236.995","0.547","10","17.461","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","81.22","0.241","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.331","0.067","10","23.759","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.061","10","13.78","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","201.31","0.005","10","7.939","80","2.01","15","0.041","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","530.582","0.07","8","6.989","50","-","-","0.017","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","214.27","51.5","500","65.75","500","84.66","500","28.56","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.878","10","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","27.101","0.12","10","15.988","80","-","-","0.099","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.158","1.09","10","29.016","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","104.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4799.087","0.169","2","12.298","40","-","-","0.034","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.243","0.401","15","21.749","80","-","-","0.046","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","425.09","0.009","10","16.484","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.91","0.744","10","25.994","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","120.1","0.214","10","13.901","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","3.582","10","45.208","80","9.638","15","0.054","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.558","0.454","10","2.024","80","0.009","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.613","0.145","10","12.666","80","0.066","20","0.007","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.463","0.21","15","26.453","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2464.13","0.025","8","22.781","30","12.29","20","0.105","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.296","1000","530.977","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","387.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","746.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","191.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","122.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","635.645","0.01","10","11.822","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1441.58","0.081","10","17.03","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","1.175","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.22","8","17.945","50","-","-","0.008","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","117.763","6.669","15","43.973","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","488.4","0.02","15","15.615","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","301.54","0.035","10","29.01","80","3.65","15","0.033","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1550.608","1.176","8","23.41","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","150.34","0.043","5","14.11","50","3.55","12","0.024","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.443","0.77","10","41.981","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","316","0.012","15","3.827","80","16.37","20","0.014","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","1.097","10","18.49","80","4.324","15","0.058","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","110.41","1.29","10","13.008","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.044","10","9.9","100","4.04","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","247.643","1.586","15","13.811","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.799","8","13.6","60","5.46","15","0.015","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7730.986","0.303","10","19.613","80","-","-","0.103","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","395.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.079","10","11.4","80","0.55","15","0.021","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","216.86","0.438","10","26.76","80","-","-","-","-","正常"]