{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,77,0],[53,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2022-12-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13532257","156.623","99.072","320","25.351","100","0.391","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14223919","164.629","100.383","320","32.488","100","1.768","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12402760","143.55","-","-","-","-",8.4747,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8418550","97.437","-","-","-","-",1.9603,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5984442.5","69.264","-","-","-","-",13.6743,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9267703","107.265","213.086","320","8.832","100","3.951","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","563943","6.527","94.134","300","4.364","100","2.279","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","105325.68","4388.57","10.79","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14131494","163.559","219.303","320","38.836","100","2.216","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17141564","198.398","250.014","320","54.133","100","0.607","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11594479","134.195","-","-","-","-",1.7234,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8478123","98.126","-","-","-","-",4.1257,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3514661.25","41.006","99.05","200","18.011","100","5.954","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3289736.75","38.363","90.205","200","11.28","100",3.4905,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3490344.25","40.742","79.821","200","4.135","100","6.01","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","464513.72","5.38","42.754","300","5.53","100","98.395","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","527674.06","6.11","2.814","300","0.239","100","1.841","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1082102.75","12.52","169.765","300","9.642","100","5.715","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3140730.5","36.35","113.094","200","15.895","50","0.849","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1036097.812","11.992","600.007","300","106.462","100","143.613","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1389138","16.078","126.924","300","4.997","100","1.685","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1539913.75","17.823","142.727","300","9.7","100","2.682","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","534.96","22.29","23.87","200","11.53","200","4.81","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18055.2","752.3","6.75","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43529184","503.81","24.35","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41511744","480.46","25.47","50","0.01","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.07","50","0.04","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","37202976","430.59","21","50","0.01","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.07","50","0.43","35","0.1","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","290304","3.36","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14942301","172.943","217.529","320","51.612","100","4.383","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3971659.75","61.291","-","-","-","-","4.706","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13668209","158.197","236.54","320","47.813","100","3.457","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6154956","71.24","-","-","-","-","4.15","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","979776","11.34","12.5","50","3.75","35","2.39","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9477.51","6.581","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5487.59","3.811","-","-","-","-",0.349,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","328.49","0.228","-","-","-","-",0.918,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64060.023","0.741","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55347758.19","640.599","36.7","100","24.236","50","0.919","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54493177.873","630.708","40.238","100","24.909","50","1.827","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","524306.375","6.068","304.881","550","12.24","400","4.555","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","500256","5.79","250.78","550","6.31","400","2.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","628128","7.27","193.66","550","14.68","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3244436.75","37.551","151.844","200","6.887","200","1.758","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1628442.375","18.848","50.846","200","6.079","200","9.228","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","249829.875","2.892","48.062","-","26.18","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1579788.125","18.284","73.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","942134.75","10.904","60.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2868107.75","33.196","88.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3083773.5","35.692","91.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3521628","40.76","61.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9689060","112.142","46.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","530102.062","6.135","52.679","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1888777.5","21.861","38.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","185206.578","2.144","52.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1177444","13.628","64.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2879742.25","33.33","-","-","1.244","50","1.712","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4174207.5","48.312","75.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3091852.25","35.785","40.29","100","9.24","50","4.13","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","523402.062","6.058","22.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2508906.5","29.038","-","-","14.615","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7117889","82.383","6.083","100","2.908","50","5.271","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","637043.625","7.373","56.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2799288.5","32.399","29.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6542103.5","75.719","59.893","100","-","-","2.66","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","18121536","209.74","89.834","200","25.307","200","5.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","349013.375","4.04","116.807","300","2.519","100","6.287","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1093611.75","12.658","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","846792.812","9.801","109.698","300","5.777","200","4.664","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1124.078","0.013","0","120","38.588","100","50.546","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7066725","81.791","43.78","100","0.098","50","4.139","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","259761.328","3.006","8.452","300","0","100","3.234","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","722.885","0.008","0.083","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1267135.125","14.666","1739.024","250","88.216","100","27.764","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1081700.625","12.52","157.712","250","40.486","100","3.864","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3709920.25","42.94","59.964","150","8.915","50","2.759","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3272940","37.88","71.885","150","14.066","50","4.564","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2862428.75","33.13","78.783","150","7.457","50","4.956","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3209149","37.14","75.112","150","18.759","50","3.089","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3800031.5","43.982","15.328","100","10.237","50","2.016","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3093675.25","35.806",2.3754,"100",0.4936,"50",4.9759,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2191051.25","25.359","90.983","300","15.404","100","4.396","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2165078.25","25.059","87.761","300","10.954","100","4.569","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1919797.625","22.22","94.948","300","9.455","100","7.863","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28723820","332.452","39.746","100","25.024","50","1.205","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7518375","87.018","186.75","320","13.18","100","4.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3727434.5","43.142","-","-","-","-",7.568,"20","正常"]