{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1773.539","0.068","25","39.038","250","13.075","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","156.18","91.93","500","65.51","500","0","500","7","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.788","0.167","15","13.386","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","376.7","1.133","10","64.74","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","237.638","1.874","10","21.287","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.677","0.047","5","26.203","50","5.709","15","0.104","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","46.66","5.2","10","26.35","80","8.6","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","1.16","10","24.45","80","7.42","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.791","0.141","10","54.361","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.774","0.059","10","24.871","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.006","10","3.318","80","-","-","0.178","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","881.028","0.012","1.5","7.243","30","-","-","0.14","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5167.97","0.553","10","17.874","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","842.4","0.926","10","28.66","80","3.41","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1471.39","0.071","10","26.412","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","270.43","5.777","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","434.59","0.017","10","6.216","80","1.834","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","35.42","0.339","10","27.321","80","11.788","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","2.644","3.175","15","20.398","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3179.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.821","0.008","10","2.986","80","2.548","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","473.47","0.002","10","33.09","70","0.47","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7221.62","0.03","8.629","40.819","69.431","8.667","27.416","0.302","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3596.04","9.172","500","177.833","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","465.955","0.257","10","11.999","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.715","0.039","15","28.96","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.066","0.329","10","14.632","80","4.339","10","0.058","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1020.06","0.246","10","20.604","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243.65","0.034","10","21.926","80","17.465","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1029.89","0.093","8","18.32","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","641.09","0.008","10","13.2","80","2.91","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1143.94","4.843","10","16.004","80","7.025","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","470.402","1.597","10","19.109","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","515.81","0.231","10","4.394","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.102","10","19.75","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.352","0.437","10","10.95","80","1.526","20","0.237","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","180.317","0.295","10","30.795","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.97","0.302","15","31.747","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.011","1.319","15","26.89","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","60.61","73.086","500","95.01","500","37.343","500","10.87","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.887","0.391","15","27.309","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.52","2.344","10","29.849","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2054.59","0.458","8","9.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2020.03","0.465","10","8.488","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.166","0.025","15","2.066","80","2.357","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","39.74","0.171","15","17.32","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","166.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","87.35","0.68","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","1.81","15","14.32","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","198.72","2.94","15","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","29.462","0.07","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","222.65","7.388","500","33.78","500","32.925","500","4.704","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.133","10","10.903","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.131","10","37.884","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","283.65","0.007","10","11.351","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","160.586","2.321","10","26.964","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","180.336","0.5","10","3.64","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","180","0.154","10","2.507","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.362","0.042","10","5.898","80","2.843","20","0.012","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7164.29","0.72","10","15.941","80","3.92","15","0.233","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20456.93","25.09","1000","165.364","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143869.406","0.223","5","5.046","40","11.298","15","0.122","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141018.516","8.709","50","90.716","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.045","15","10.67","80","1.138","20","0.05","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","606.53","0.366","5","15.91","50","-","-","0.153","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","466.56","1.464","10","7.351","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","55.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97178.4","0.169","2","10.45","40","8.357","15","0.239","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","120323.76","10.95","50","204","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","172.204","0.011","10","27.034","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","276.48","0.566","10","22.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","667.32","0.017","10","29.96","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","464.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.73","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","660.1","4.519","10","51.08","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","548","0.197","8","16.775","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","384.48","1.115","10","25.112","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.122","10","18.73","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","305.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","224.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.88","0.395","10","8.39","80","6.909","20","0.004","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","58.23","0.148","10","27.34","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.144","0.023","10","4.7","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1293.41","0.061","30","25.503","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","24.317","4.048","8","4.32","60","2.187","15","0.011","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","161.57","0.165","10","18.02","80","3.9","10","0.022","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.968","0.085","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1662.04","0.165","10","25.007","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","324.432","0.139","15","30.682","80","4.3","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","280.8","1.172","15","16.4","80","5.072","20","0.019","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","127.094","0.227","10","36.703","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.037","15","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","422.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.002","10","3.769","80","-","-","0.004","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","749.174","0.132","10","20.082","80","1.405","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","93.744","0.053","10","1.41","80","0.074","20","0.028","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","79.229","0.961","10","19.054","80","7.92","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","357.87","0.246","15","15.702","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","123","0.336","10","11.196","80","-","-","0.016","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","222.91","0.075","15","32.124","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1411.67","0.713","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.054","10","7.85","80","6.023","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2590.27","0.268","15","15.64","60","1.102","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","71.92","0.241","15","24.941","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.662","0.013","10","12.38","80","-","-","0.058","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5029.962","6.669","16","55.04","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","882.14","0.07","10","29.989","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","232.09","1.957","8","22.937","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","535.68","0.138","10","41.758","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","68.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","803.52","3.569","10","24.98","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","880.42","4.474","10","59.65","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876.96","1.466","10","35.17","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","188.28","0.525","10","52.165","80","6.514","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","488.16","0.076","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11792.338","-","-","36.931","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9895.91","0.118","8","26.954","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","947.81","0.871","15","11.28","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.011","10","2.247","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3749.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7349.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","419.652","0.185","8","2.428","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.534","0.015","10","1.333","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","110.88","0.35","10","3.46","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","40.869","1.683","15","10.68","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","246.154","0.59","10","20.528","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","267.84","0.427","8","31.8","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","223.391","0.07","10","20.076","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.042","10","11","80","-","-","0.12","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","207.36","0.006","10","8.194","80","0.79","15","0.041","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","575.683","0.073","8","6.932","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","184.9","49.62","500","76.19","500","72.59","500","28.23","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","1.956","10","6.33","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.633","0.135","10","16.036","80","-","-","0.158","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.046","1.131","10","33.543","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","75.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4442.462","0.175","2","13.57","40","-","-","0.037","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.115","0.398","15","21.051","80","-","-","0.054","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","349.92","0.012","10","20.245","80","-","-","0.009","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.083","1.52","10","23.496","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","95.04","0.175","10","13.496","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1294.27","1.868","10","45.765","80","8.893","15","0.022","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.397","0.488","10","1.996","80","0.064","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.543","2.398","10","14.745","80","2.215","20","0.272","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.8","1.764","15","28.283","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2678.4","0.027","8","25.524","30","14.288","20","0.163","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.424","1000","521.044","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","398.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","739.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","327.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","67.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","591.926","0.011","10","9.697","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1625.17","1.033","10","18.48","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.21","0.03","8","12.873","50","-","-","0.007","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","46.483","4.609","15","37.225","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1048.56","0.153","15","19.36","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","358.56","0.042","10","30.19","80","3.57","15","0.032","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1660.632","2.067","8","23.649","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","146.02","0.021","5","13.12","50","3.4","12","0.024","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.802","0.923","10","52.366","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","309","0.007","15","4.534","80","15.72","20","0.012","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","109.73","1.305","10","22.67","80","4.689","15","0.058","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","110.944","0.822","10","12.531","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.038","10","9.6","100","4.07","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","242.804","1.446","15","15.03","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.291","1.718","8","15.6","60","6.33","15","0.017","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7444.31","0.187","10","19.668","80","-","-","0.107","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","399.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.125","10","10.6","80","0.62","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.95","0.436","10","20.88","80","-","-","-","-","正常"]