{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,77,0],[53,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2022-12-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13271353","153.604","97.807","320","31.058","100","0.327","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13253786","153.4","101.353","320","31.359","100","1.846","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13406797","155.171","-","-","-","-",8.2204,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8166950","94.525","-","-","-","-",1.962,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6368192.5","73.706","-","-","-","-",13.3789,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9928840","114.917","198.248","320","14.119","100","3.952","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","616478.125","7.135","116.421","300","4.166","100","2.224","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","99416.64","4142.36","25.42","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11145607","129","-","-","-","-",1.7124,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8372894","96.908","-","-","-","-",4.1238,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3361068.25","39.245","92.133","200","18.629","100",6.0203,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3120481.5","36.345","95.191","200","10.201","100",3.4597,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3211173.25","37.489","85.85","200","4.24","100","6.024","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","668722.56","7.74","51.203","300","8.376","100","115.265","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1199055","13.88","160.472","300","5.021","100","67.072","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1108014.5","12.82","166.161","300","22.881","100","5.862","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3147937.5","36.44","112.18","200","13.513","50","0.806","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1025236.062","11.866","139.09","300","13.287","100","153.938","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1427582.25","16.523","128.33","300","3.175","100","1.697","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1535091.875","17.767","137.581","300","10.294","100","2.132","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","520.8","21.7","20.03","200","11.56","200","5.78","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25761.36","1073.39","4.91","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28747008","332.72","20.4","50","0.02","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26540352","307.18","17.95","50","0.02","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28259712","327.08","31.43","50","0.18","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48211200","558","23.68","50","0.13","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20655648","239.07","17.43","50","0.05","35","0.1","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","287712","3.33","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13366208","154.702","215.078","320","51.89","100","4.166","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4124350.75","60.298","-","-","-","-","4.432","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13602376","157.435","238.084","320","44.511","100","3.359","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6067920.5","70.23","-","-","-","-","4.25","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","966816","11.19","17.25","50","10.44","35","2.41","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","10045.98","6.978","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5519.09","3.833","-","-","-","-",0.449,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","516.04","0.358","-","-","-","-",1.021,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63675.507","0.737","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57371229.926","664.019","36.942","100","25.897","50","1.342","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57069149.642","660.523","36.846","100","24.273","50","1.916","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","516240.719","5.975","274.941","550","12.3","400","4.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495936","5.74","252.61","550","6.2","400","2.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","622944","7.21","212.05","550","14.96","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3118575.75","36.095","140.509","200","6.183","200","1.748","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1627280.375","18.834","57.592","200","7.037","200","8.994","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","257490.641","2.98","47.262","-","27.975","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1594998.25","18.461","74.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","935767.375","10.831","56.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2836196","32.826","80.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3071659.5","35.552","84.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3497731","40.483","56.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9169490","106.128","44.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1523712","17.636","47.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1867663.5","21.616","38.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","23840.686","0.276","32.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1169077.625","13.531","62.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2866011.75","33.171","-","-","1.204","50","2.321","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4144036.75","47.963","75.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3149933.75","36.458","38.96","100","9.93","50","3.73","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","522616.562","6.049","19.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2504663.75","28.989","-","-","17.186","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7119933","82.407","7.82","100","3.413","50","5.218","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","660296.438","7.642","56.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2825967.75","32.708","29.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6503771","75.275","53.62","100","-","-","2.588","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","19578240","226.6","79.857","200","28.69","200","6.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","92398.68","1.069","40.584","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1086147.375","12.571","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","954281.938","11.045","111.761","300","2.395","200","1.501","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","45.226","100","48.934","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7481739.5","86.594","45.607","100","0","50","3.537","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","257734.031","2.983","8.237","300","0","100","3.987","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","0","0","0.024","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","583427.5","6.753","1425.782","250","6.489","100","49.658","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1097202.875","12.699","160.657","250","39.397","100","3.911","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3726904","43.14","62.639","150","4.88","50","2.882","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3231419.75","37.4","68.406","150","8.728","50","4.533","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2893432.25","33.49","75.674","150","6.908","50","4.814","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3284958.25","38.02","74.642","150","12.905","50","2.664","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3919659.25","45.366","15.732","100","10.857","50","2.015","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3044632","35.239",2.0817,"100",0.7029,"50",5.7317,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2165040.25","25.058","93.623","300","15.265","100","3.839","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2155964.75","24.953","91.27","300","12.365","100","3.469","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1924539.75","22.275","96.991","300","14.565","100","7.037","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28549970","330.439","39.643","100","25.248","50","1.244","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7660357","88.662","187.2","320","3.88","100","3.62","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3967749","45.923","-","-","-","-",7.832,"20","正常"]