{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1994.146","0.067","25","39.165","250","13.643","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","132.92","104.05","500","63.25","500","0","500","7.66","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.341","0.249","15","21.756","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","393.98","0.251","10","63.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","202.176","1.832","10","27.543","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.997","0.04","5","18.962","50","4.977","15","0.074","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.53","10","26.49","80","9.65","15","0.035","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.13","1","10","23.91","80","7.3","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.588","0.782","10","53.007","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","117.677","0.047","10","25.436","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.007","10","13.34","80","-","-","0.201","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","913.353","0.012","1.5","7.146","30","-","-","0.158","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7855.832","0.313","10","16.639","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","834.62","1.059","10","27.22","80","3.57","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1461.02","0.071","10","38.595","80","-","-","0.211","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","282.53","5.827","10","27.19","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","451.01","0.041","10","4.281","80","1.97","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.402","10","26.068","80","11.706","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","3.218","15","20.354","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","6246.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.054","0.003","10","2.983","80","2.48","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","490.75","0.009","10","27.2","70","1.324","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8340.73","0.026","8.629","44.713","69.431","10.444","27.416","0.273","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3484.632","8.903","500","277.056","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","481.68","0.121","10","15.076","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.949","0.055","15","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.824","0.032","10","9.281","80","4.36","10","0.056","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","815.12","0.287","10","18.419","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","273.02","0.036","10","17.322","80","15.243","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","940.9","0.089","8","15.6","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.93","0.007","10","13.81","80","2.96","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1006.56","4.592","10","15.401","80","6.668","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","476.92","1.158","10","33.261","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","517.54","0.101","10","10.01","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.136","10","20.82","80","0.48","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.526","0.779","10","8.644","80","1.62","20","0.085","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","167.357","0.198","10","38.874","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.497","0.489","15","28.591","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.134","0.778","15","32.559","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","174.73","71.997","500","69.79","500","28.01","500","8.98","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.756","0.139","15","1.95","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","2.551","10","31.85","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2223.94","0.454","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","25.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2255.04","0.365","10","8.571","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.629","0.024","15","1.908","80","2.419","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","0.095","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","27.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","96.854","2.609","15","31.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","2.296","15","19.235","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","137.38","3.23","15","26.08","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.547","0.074","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","213.33","1.212","500","2.13","500","8.008","500","1.985","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.347","10","11.293","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.248","10","43.641","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","222.07","0.011","10","9.838","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","135.821","1.697","10","27.35","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","209.928","1.52","10","4.51","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","148","0.266","10","2.801","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.33","0.037","10","9.135","80","2.981","20","0.013","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10369.73","1.18","10","14.275","80","5.1","15","0.157","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17581.54","17.563","1000","164.792","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140009.094","0.215","5","4.658","40","10.994","15","0.124","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","136303.656","8.764","50","91.714","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.074","15","15.81","80","1.613","20","0.063","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","532.22","0.364","5","12.53","50","-","-","0.127","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","479.52","1.345","10","7.201","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","52.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","104675.33","0.026","2","10.75","40","6.659","15","0.222","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116659.92","12.25","50","206","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","103.182","0.01","10","35.644","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","298.08","0.402","10","24.29","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","690.072","0.018","10","29.14","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","384.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.62","10","40","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","583.2","3.965","10","53.14","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","670","0.287","8","7.561","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","398.3","1.097","10","25.553","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.212","10","15.08","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","279.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","35.597","0.5","10","8.34","80","6.84","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","143.14","0.929","10","33.942","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24.883","0.017","10","3.84","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","713.66","0.021","30","24.88","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.768","3.048","8","3.437","60","1.507","15","0.016","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","173.66","0.104","10","14.38","80","3.47","10","0.022","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.499","0.123","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1742.37","0.078","10","32.425","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","282.442","0.164","15","31.868","80","4.16","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","268.7","0.878","15","13.7","80","3.046","20","0.018","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","147.83","0.521","10","16.672","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.039","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","478.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.011","10","2.684","80","-","-","0.002","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","609.552","0.209","10","24.754","80","3.29","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","192.413","0.038","10","1.931","80","0.104","20","0.025","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","48.47","1.009","10","16.393","80","6.649","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","326.58","1.136","15","16.391","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","130","0.224","10","11.713","80","-","-","0.017","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","237.6","0.036","15","10.375","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1403.87","0.366","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.068","10","10.93","80","7.45","15","0.036","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2250.72","0.23","15","16.07","60","0.86","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.604","0.374","15","20.835","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.725","0.01","10","10.421","80","-","-","0.062","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4837.032","12.992","16","56.702","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","872.64","0.073","10","22.113","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","121.28","1.613","8","20.308","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","528.077","0.085","10","26.522","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","80.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","824.26","3.542","10","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","775.01","5.467","10","44.24","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","766.37","1.795","10","25.19","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","132.504","0.711","10","30.785","80","5.841","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","425.002","0.072","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11791.08","-","-","37.578","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13340.765","0.088","8","23.589","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","446.69","0.572","15","10.717","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.011","10","2.356","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","24.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3745.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6746.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","424.979","0.251","8","2.204","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","1.182","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.4","0.457","10","4.14","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","49.325","1.606","15","13.53","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","219.024","0.528","10","19.591","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","0.45","8","29","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.392","0.069","10","18.601","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.068","10","10.47","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","215.14","0.006","10","8.533","80","1.23","15","0.034","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","551.664","0.072","8","7.091","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","198.72","57.13","500","98.74","500","83.8","500","31.52","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","13.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","1.148","10","6.61","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.446","0.128","10","16.024","80","-","-","0.187","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.998","1.13","10","32.818","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","143.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4678.144","0.188","2","14.704","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26.296","0.394","15","21.386","80","-","-","0.03","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","327.46","0.03","10","15.046","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","28.944","1.718","10","24.209","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","74.3","0.216","10","13.393","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1055.81","0.799","10","47.947","80","6.062","15","0.023","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.682","0.49","10","2.051","80","0.117","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.687","0.166","10","12.422","80","0.01","20","0.204","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.751","0.487","15","23.96","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2744.93","0.029","8","25.494","30","13.834","20","0.17","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.159","1000","571.737","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","453.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","401.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","794.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","159.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","685.93","0.01","10","10.14","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1502.56","0.092","10","11.48","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.39","0.29","8","15.717","50","-","-","0.009","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","45.274","5.025","15","35.837","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","492","0.009","15","20.126","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","335.23","0.05","10","29.87","80","3.43","15","0.035","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1638.944","1.992","8","22.281","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","144.29","0.021","5","12.02","50","3.36","12","0.022","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.11","0.699","10","27.136","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","307","0.038","15","6.727","80","14.61","20","0.012","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","115.78","1.396","10","24.6","80","4.979","15","0.05","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","125.755","1.04","10","12.883","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.061","10","8.7","100","3.12","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","222.28","1.073","15","10.835","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.313","8","18.1","60","6.99","15","0.036","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8014.464","0.239","10","15.169","80","-","-","0.161","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","389.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.157","10","8.8","80","0.52","15","0.03","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.465","10","14.98","80","-","-","-","-","正常"]