{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13501656","156.269","101.226","320","30.427","100","0.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14111182","163.324","103.065","320","40.015","100","1.967","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13009598","150.574","-","-","-","-",7.7643,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8121509","93.999","-","-","-","-",1.9579,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5725159.5","66.263","-","-","-","-",13.3558,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9965030","115.336","180.666","320","14.066","100","3.923","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","639424.75","7.401","90.312","300","3.275","100","2.285","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","119006.64","4958.61","16.08","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11377129","131.68","-","-","-","-",1.6837,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8219025","95.128","-","-","-","-",4.1466,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3363187.25","39.22","92.847","200","20.31","100",6.292,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3186324.5","37.184","94.584","200","8.562","100","3.711","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3231806.75","37.684","96.085","200","4.683","100",6.1485,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","828393.56","9.59","186.331","300","6.614","100","28.514","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1189663.75","13.77","172.013","300","6.534","100","80.177","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1087371.5","12.59","170.356","300","20.841","100","6.309","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3169391.75","36.68","119.068","200","12.828","50","0.78","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","835133.625","9.666","96.129","300","39.054","100","32.419","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1428013.125","16.528","132.595","300","6.619","100","1.8","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1511884.75","17.499","131.555","300","11.261","100","2.356","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","529.2","22.05","23.06","200","12.17","200","3.46","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11822.4","492.6","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","29234304","338.36","15.93","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","692064","8.01","1.11","50","0","35","0.51","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.07","50","0.03","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33644160","389.4","20.64","50","0.01","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.22","50","0.05","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","286848","3.32",69.78,"120",165.26,"850",1.11,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13852463","160.329","230.53","320","52.046","100","7.286","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3975778.75","61.355","-","-","-","-","4.932","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13277095","153.67","231.053","320","41.696","100","4.194","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5602552.5","64.84","-","-","-","-","4.4","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","985824","11.41","13.09","50","7.54","35","2.54","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9226.92","6.408","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5326.36","3.699","-","-","-","-",2.277,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","787.17","0.546","-","-","-","-",1.166,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69415","0.803","0.814","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57740080.468","668.288","36.414","100","25.502","50","1.532","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57046598.488","660.262","37.764","100","23.224","50","2.507","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","1029.774","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1097.742","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","187.237","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","189.152","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","512373.188","5.93","322.13","550","11.518","400","4.694","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495072","5.73","252.25","550","6.27","400","2.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","622944","7.21","205.89","550","14.22","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3141127","36.356","143.358","200","5.224","200","1.759","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1572955.5","18.206","49.619","200","7.258","200","9.128","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261412.891","3.026","45.591","-","23.858","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1583367","18.326","78.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","951248.625","11.01","54.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2812827.5","32.556","80.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3042999","35.22","83.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3476612.5","40.238","52.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9341919","108.124","45.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1496920","17.325","46.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1931511.625","22.355","38.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162816.375","13.458","56.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2855008.5","33.044","-","-","1.34","50","2.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4133223.25","47.838","72.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3059369.75","35.409","40.89","100","11.1","50","3.46","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516909.875","5.983","22.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2493964","28.865","-","-","20.035","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7128820.5","82.51","1.9","100","2.407","50","3.884","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","649376.312","7.516","56.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2696475","31.209","28.929","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6524129","75.511","55.904","100","-","-","2.692","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","21168864","245.01","89.444","200","34.022","200","14.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1888.315","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1086084.625","12.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1062058.25","12.292","122.004","300","2.269","200","1.426","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","48049.57","0.556","0.163","120","30.181","100","39.944","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7417656.5","85.852","48.343","100","0","50","3.966","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","250105.109","2.895","8.227","300","0","100","4.828","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","9","0","0.26","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","782679.062","9.059","611.83","250","0.059","100","61.431","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1099266","12.723","149.076","250","36.322","100","4.052","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3579250","41.43","59.917","150","4.132","50","3.191","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3136553","36.3","70.292","150","8.517","50","4.288","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2907278.5","33.65","75.401","150","5.028","50","4.775","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3334281.25","38.59","72.832","150","13.888","50","2.385","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3685927","42.661","16.664","100","10.842","50","2.077","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3199662.75","37.033",4.577,"100",0.4424,"50",6.7149,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2129611","24.648","96.59","300","16.453","100","4.674","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2112578.25","24.451","85.857","300","13.243","100","4.742","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1907476.5","22.077","92.012","300","15.173","100","8.644","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28510920","329.987","39.506","100","25.297","50","1.207","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7170269.5","82.989","192.52","320","3.94","100","2.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3984888.75","46.121","-","-","-","-",7.884,"20","正常"]