{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1502.391","0.423","25","47.018","250","14.161","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","134.74","105.68","500","61.53","500","0","500","7.46","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.096","0.009","15","5.304","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","255.74","0.408","10","52.09","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","195.132","4.407","10","36.253","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.048","5","7.42","50","3.44","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","46.66","4.23","10","31.12","80","9.84","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.98","10","22.56","80","6.74","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.842","0.754","10","38.035","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.341","0.103","10","22.993","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.007","10","3.106","80","-","-","0.108","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","730.258","0.012","1.5","6.708","30","-","-","0.197","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6848.446","0.614","10","19.069","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","819.07","1.41","10","28.94","80","3.94","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1264.03","0.074","10","25.002","80","-","-","0.226","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","587.52","0.036","10","3.685","80","1.784","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.449","10","25.223","80","11.481","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.108","15","17.966","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4989.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.693","0.043","10","6.372","80","3.93","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","946.08","0.022","10","27.12","70","0.994","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7475.58","0.034","8.629","40.892","69.431","11.239","27.416","0.256","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3607.488","9.488","500","194.098","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","473.472","0.08","10","12.781","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.974","0.045","15","29.73","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.795","0.06","10","8.45","80","4.03","10","0.025","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1009.82","0.234","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","82","0.016","10","14.955","80","14.062","20","0.077","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","792.29","0.057","8","13.79","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","491.62","0.208","10","14.03","80","3.11","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1191.46","1.632","10","11.136","80","4.084","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","592.373","3.396","10","19.201","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","400.03","0.19","10","12.255","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.162","10","19.37","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.997","1.179","10","8.161","80","2.297","20","0.092","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","175.997","0.093","10","35.443","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.9","0.447","15","27.952","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.603","0.756","15","42.844","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","204.79","68.496","500","70.42","500","23.787","500","9.68","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.308","0.137","15","2.127","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.8","2.817","10","31.844","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2122.85","0.244","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2271.46","0.303","10","10.372","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.397","0.061","15","2.054","80","2.177","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","81.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.074","15","9.16","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","62.726","0.794","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","2.289","15","14.068","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","141.7","3.24","15","29.65","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.248","0.072","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","168.37","3.786","500","1.95","500","5.95","500","1.541","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.214","10","11.816","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.228","10","41.718","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","237.2","0.013","10","8.239","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","179.107","1.363","10","25.069","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51.36","3.84","10","6.84","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","182","0.118","10","2.36","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.128","0.049","10","3.145","80","2.942","20","0.011","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9749.38","2.64","10","21.206","80","4.86","15","0.237","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16009.92","19.042","1000","160.597","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148668.328","0.187","5","3.542","40","11.518","15","0.14","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145215.078","8.72","50","88.283","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.104","15","16.39","80","1.097","20","0.078","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","467.42","0.428","5","2.17","50","-","-","0.163","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","369.79","1.29","10","7.453","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","110477.09","0.01","2","8.39","40","7.342","15","0.206","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117391.44","11.97","50","193","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","87.16","0.01","10","31.742","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","335.23","0.066","10","23.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","760.488","0.021","10","29.44","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","369.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","58.75","0.42","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","591.84","2.874","10","51.37","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","882","0.363","8","6.345","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","351.65","1.109","10","23.685","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","28","0.283","10","11.09","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.766","0.631","10","9.05","80","6.849","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.52","3.888","10","63.703","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","958.18","0.007","30","24.272","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","5.835","2.78","8","2.798","60","1.687","15","0.019","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","88.13","0.119","10","13.47","80","3.47","10","0.022","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.549","0.145","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1659.22","0.177","10","29.769","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","627.61","0.083","15","35.4","80","3.32","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","230.69","1.161","15","12.1","80","3.614","20","0.019","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","134.87","0.309","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.038","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","361.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.035","10","1.557","80","-","-","0.003","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","452.736","0.168","10","17.99","80","3.606","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","216.864","0.053","10","2.453","80","0.076","20","0.029","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","69.811","1.026","10","17.226","80","6.695","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","359.81","0.88","15","12.524","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","135","0.182","10","11.001","80","-","-","0.016","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","267.84","0.038","15","21.307","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1359.33","0.362","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.265","10","5.53","80","6.794","15","0.034","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1761.7","0.227","15","17.36","60","0.285","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.721","0.144","15","12.501","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.909","0.009","10","9.143","80","-","-","0.065","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5663.292","13.62","16","59.808","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","962.5","0.071","10","21.862","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","327.17","2.14","8","22.292","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","470.621","0.121","10","18.764","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","159.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","977.18","3.425","10","25.35","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1123.2","2.624","10","42.71","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","788.83","2.057","10","27.28","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","199.896","0.54","10","30.708","80","5.525","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","433.382","0.07","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12096.611","-","-","40.99","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12736.224","0.084","8","23.745","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","493.34","0.489","15","10.865","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.018","10","1.965","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7320.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9981.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","411.812","0.836","8","7.726","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","1.342","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","140.64","0.202","10","3.39","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","39.715","0.755","15","14.92","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","107.395","0.593","10","18.858","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","229.82","0.221","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.202","0.073","10","17.157","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.091","10","8.4","80","-","-","0.142","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","224.64","0.01","10","5.005","80","2.16","15","0.024","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","552.269","0.073","8","7.345","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","191.81","48.9","500","99.66","500","78.48","500","32.86","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","1.714","10","6.31","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.601","0.129","10","16.003","80","-","-","0.152","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.72","1.095","10","33.641","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","90.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5981.594","0.176","2","13.702","40","-","-","0.035","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.464","0.428","15","18.503","80","-","-","0.05","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.88","0.124","10","23.344","80","-","-","0.009","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.531","1.459","10","18.381","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","96.77","0.166","10","13.24","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","462.24","0.27","10","46.827","80","1.509","15","0.025","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.166","0.43","10","2.005","80","0.02","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.739","0.153","10","13.092","80","0.438","20","0.054","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.877","0.166","15","2.784","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3955.39","0.027","8","24.813","30","14.84","20","0.194","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.033","1000","526.615","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","431.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","401.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","768.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","219.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","124.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","107.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","685.757","0.012","10","9.854","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1485.15","0.175","10","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.31","0.19","8","15.866","50","-","-","0.018","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","67.91","8.017","15","32.855","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","534.96","0.006","15","20.444","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","347.33","0.067","10","29.71","80","3.11","15","0.033","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1737.82","1.974","8","16.348","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","16.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","135.65","0.019","5","14.56","50","5.05","12","0.022","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.453","0.978","10","18.999","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","318","0.182","15","11.716","80","15.9","20","0.018","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","79.49","1.615","10","24.54","80","5.656","15","0.042","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","128.185","1.322","10","15.393","80","0.012","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","3.9","100","3.97","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","199.382","0.16","15","3.085","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","1.942","8","15","60","6.63","15","0.033","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7670.506","0.112","10","21.234","80","-","-","0.154","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","418.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.347","10","5.9","80","0.39","15","0.071","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","277.34","0.789","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]