{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13360671","154.637","101.647","320","26.276","100","0.397","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14352818","166.121","97.058","320","26.818","100","1.723","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12169923","140.856","-","-","-","-",7.3654,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8093008.5","93.669","-","-","-","-",1.9583,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5632139","65.187","-","-","-","-",13.8321,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9601208","111.125","177.772","320","13.416","100","4.337","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669543.938","7.749","67.396","300","2.114","100","2.268","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","104096.64","4337.36","27.05","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11485222","132.931","-","-","-","-",1.706,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8336853","96.491","-","-","-","-",4.1046,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","-",37.4625,100.3105,"200",17.8866,"100","6.088","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3098518.75","36.165","101.055","200","8.341","100",3.6019,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3156583.5","36.822","85.653","200","3.113","100",6.2661,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1227140.63","14.2","161.978","300","26.355","100","3.555","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","803902.81","9.3","128.268","300","5.172","100","73.021","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1066497","12.34","167.288","300","22.117","100","5.199","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3138913.75","36.33","118.658","200","13.444","50","0.738","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","834670.312","9.66","66.617","300","78.512","100","261.246","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1429610.5","16.546","124.366","300","5.132","100","1.697","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1566287.75","18.128","130.955","300","10.548","100","1.996","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","526.8","21.95","23.88","200","12.64","200","4.36","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21707.04","904.46","1.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43476480","503.2","19.93","50","0","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28223424","326.66","19.1","50","0.05","35","1.53","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.01","50","0","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","315360","3.65","1.56","50","0.01","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35982144","416.46","19.24","50","0.04","35","0.13","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","285984","3.31",70.23,"120",162.9,"850",0.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14603043","169.017","225.369","320","56.545","100","7.61","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3964123.5","61.175","-","-","-","-","4.839","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13100455","151.626","253.037","320","47.345","100","4.172","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5572047","67.3","-","-","-","-","4.43","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1011744","11.71","21.25","50","8.75","35","1.85","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4714.56","3.274","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5181.44","3.598","-","-","-","-",0.253,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","349.27","0.242","-","-","-","-",0.956,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66870.71","0.774","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","35115876.075","406.434","27.836","100","16.363","50","1.277","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52550054.734","608.218","37.4","100","23.366","50","2.964","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","683.494","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","1132.4","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","221.981","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","235.574","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","517036.188","5.984","330.038","550","12.14","400","4.674","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495072","5.73","252.34","550","6.44","400","2.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","665280","7.7","212.75","550","11.9","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2908536","33.664","150.18","200","4.798","200","1.83","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1538099.25","17.802","52.188","200","6.745","200","9.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261013.047","3.021","47.113","-","22.372","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1570457.625","18.176","80.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","931802.938","10.785","60.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2844721.75","33.154","90.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3071813","35.553","93.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3699640.75","42.82","66.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9225178","106.773","46.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1531283.25","17.723","49.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2011714","23.284","41.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1172170.875","13.567","57.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2884459.5","33.385","-","-","1.679","50","2.459","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4166219.5","48.22","77.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2733671.75","31.64","40.77","100","10.86","50","2.39","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","523087.594","6.054","20.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2496764","28.898","-","-","22.562","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7143661","82.681","2.087","100","2.23","50","4.156","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","679994.75","7.87","59.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2813639.25","32.565","31.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6666517","77.159","60.961","100","-","-","2.718","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","18366048","212.57","89.886","200","36.161","200","10.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2095.236","0.024","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1090949.5","12.627","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1073475.125","12.424","138.74","300","2.048","200","1.367","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","371851.125","4.304","0","120","0","100","52.423","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7417458","85.85","45.545","100","0","50","3.128","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","260443.891","3.014","9.449","300","0.002","100","4.834","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","3446.888","0.04","0.03","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","994595.625","11.512","454.047","250","0.668","100","75.597","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1145342.5","13.256","161.834","250","36.731","100","4.136","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3729425.25","43.17","60.778","150","7.755","50","2.946","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3151146.5","36.47","71.02","150","11.843","50","4.409","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2896833","33.53","73.185","150","5.263","50","4.936","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3382774.5","39.15","71.122","150","12.401","50","2.582","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3452990","39.965","17.323","100","1.841","50","2.041","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3207798.5","37.127",9.9227,"100",0.5721,"50",6.6728,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2148062.25","24.862","103.43","300","11.463","100","4.702","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2110698.5","24.429","87.768","300","15.017","100","3.677","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1890389.875","21.88","92.96","300","16.092","100","9.179","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28962066","335.209","38.073","100","25.045","50","1.183","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7442852","86.144","200.15","320","11.47","100","3.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3733467","43.211","-","-","-","-",7.548,"20","正常"]