{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1348.185","0.418","25","35.032","250","13.474","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","112.19","103.64","500","72.53","500","0","500","8","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.349","0.304","15","7.678","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","397.44","0.14","10","57.81","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","174.702","2.805","10","25.761","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.031","5","18.924","50","2.726","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","17.28","4.97","10","29.47","80","10.8","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.98","10","22.69","80","7.3","15","0.052","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.934","0.6","10","36.334","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.45","0.179","10","28.868","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.007","10","8.937","80","-","-","0.135","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","833.36","0.012","1.5","7.938","30","-","-","0.214","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6768.79","0.669","10","18.515","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","948.67","1.282","10","29.77","80","3.81","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1360.8","0.072","10","48.5","80","-","-","0.135","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","364.61","0.119","10","6.704","80","1.325","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","35.42","0.453","10","25.046","80","11.322","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","21.393","3.268","15","20.272","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3061.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.598","0.027","10","5.699","80","4.272","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","559.01","0.004","10","21.02","70","1.662","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8228.97","0.028","8.629","37.32","69.431","7.86","27.416","0.256","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3635.52","11.192","500","240.317","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","400.637","0.48","10","10.556","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.973","0.055","15","45.06","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.423","0.059","10","8.94","80","3.755","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","930.61","0.141","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.017","10","14.708","80","13.952","20","0.076","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1088.64","0.129","8","17.79","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","305.86","0.586","10","19.29","80","3.41","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1147.39","1.431","10","13.149","80","3.938","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","389.158","0.195","10","1.979","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","496.8","1.572","10","11.447","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.12","10","19.9","80","0.57","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.515","1.08","10","14.128","80","1.936","20","0.084","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","155.779","0.178","10","38.517","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.471","0.051","15","31.658","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.467","1.167","15","33.921","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","208.54","75.236","500","72.62","500","30.484","500","11.33","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.688","0.136","15","1.987","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","2.975","10","32.533","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2419.2","0.242","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.14","0.04","15","2.098","80","2.44","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","62.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.075","15","12.83","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","218.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","106.79","0.093","15","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","2.497","15","22.436","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","320.54","3.18","15","31.39","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.632","0.07","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","177.78","1.024","500","2.15","500","7.442","500","1.161","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.838","10","8.548","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.134","10","38.877","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","291.54","0.008","10","11.643","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","136.189","1.425","10","29.503","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","55.944","1.01","10","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","176","0.102","10","2.827","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.056","0.049","10","3.983","80","2.711","20","0.014","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9203.33","0.99","10","31.256","80","5.75","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17070.05","20.812","1000","156.205","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153413.344","0.289","5","6.041","40","11.669","15","0.106","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151151.453","9.129","50","97.908","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.097","15","40.25","80","2.245","20","0.037","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","484.7","0.192","5","15.93","50","-","-","0.193","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","390.53","1.379","10","7.521","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","63.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98273.95","0.013","2","8.04","40","7.029","15","0.209","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100699.92","15.02","50","194","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","1.198","0.006","10","27.54","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","317.09","2.317","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","685.44","0.046","10","29.67","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","347.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","45.79","0.74","10","40","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","605.66","1.441","10","53.6","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","776","0.351","8","7.501","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","411.26","1.082","10","23.51","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.404","10","18.25","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.224","0.739","10","9.4","80","6.288","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.87","4.197","10","32.912","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.083","10","4.67","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","988.42","0.008","30","24.592","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.872","3.495","8","2.506","60","0.89","15","0.016","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","143.42","0.069","10","12.77","80","3.75","10","0.021","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","33.869","0.134","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1901.02","0.239","10","28.999","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","283.91","0.486","15","38.201","80","4.803","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","343.87","1.1","15","16.3","80","4.297","20","0.021","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","70.502","0.254","10","17.693","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.038","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","310.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.01","10","3.989","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.03","10","14.327","80","3.812","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","230.515","0.042","10","2.441","80","0.109","20","0.028","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","71.712","1.031","10","17.163","80","5.7","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","184.83","0.419","15","11.586","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","107","0.429","10","11.817","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","259.2","0.055","15","46.746","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1389.19","0.549","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.253","10","13.44","80","7.811","15","0.024","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2524.61","0.554","15","17.61","60","1.103","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.866","0.151","15","12.527","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.613","0.008","10","12.005","80","-","-","0.056","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5419.622","10.233","16","58.359","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","866.59","0.072","10","36.024","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","352.05","2.506","8","22.838","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","491.443","0.753","10","19.596","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","137.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","819.07","3.493","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","776.74","2.634","10","66.28","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876.1","1.949","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","186.456","0.688","10","31.894","80","5.914","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","475.286","0.069","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12294.481","-","-","42.472","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11912.141","0.085","8","23.625","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","709.34","0.514","15","11.578","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","142.56","0.018","10","2.218","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6934.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7466.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","391.957","0.725","8","4.185","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","1.359","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","126","0.201","10","3.77","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","28.971","0.901","15","8.64","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","248.746","0.485","10","15.064","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","206.5","0.099","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.564","0.074","10","19.12","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.069","10","10.86","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","222.05","0.022","10","8.379","80","1.96","15","0.027","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","624.154","0.073","8","7.456","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","187.49","48.33","500","99.63","500","84.8","500","32.06","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","2.237","10","7.66","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.756","0.132","10","15.948","80","-","-","0.13","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.043","1.096","10","34.619","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","146.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5424.99","0.061","2","14.935","40","-","-","0.04","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.74","0.403","15","19.647","80","-","-","0.066","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","291.17","0.01","10","19.237","80","-","-","0.008","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.469","0.734","10","14.108","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","85.54","0.189","10","13.362","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1124.93","0.264","10","54.889","80","7.438","15","0.045","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.157","0.136","10","2.054","80","0.009","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.874","0.148","10","12.882","80","2.393","20","0.03","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.483","0.04","15","5.238","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3205.44","0.029","8","26.725","30","14.979","20","0.301","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.967","1000","451.118","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","447.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","335.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","639.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","274.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","121.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","41.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","560.39","0.01","10","9.965","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1600.1","0.163","10","20.27","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.58","0.37","8","18.534","50","-","-","0.009","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","74.822","6.456","15","34","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","429.36","0.011","15","19.796","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","9.5","0.047","10","32.2","80","3.18","15","0.033","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1654.624","2.642","8","23.234","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","141.7","0.02","5","14.66","50","6.99","12","0.022","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.107","1.358","10","35.188","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","317","0.215","15","13.87","80","13.21","20","0.023","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","128.74","1.001","10","17.52","80","3.846","15","0.037","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","113.639","0.749","10","11.865","80","1.351","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.114","10","10.4","100","4.71","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","239.054","0.135","15","5.143","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.045","2.215","8","17.3","60","6.99","15","0.038","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8034.682","0.222","10","20.129","80","-","-","0.122","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","414.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.14","10","8.1","80","0.56","15","0.038","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","229.82","0.41","10","26.52","80","-","-","-","-","正常"]