{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12901769","149.326","105.601","320","25.733","100","0.424","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14908973","172.558","99.71","320","29.037","100","1.844","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12554871","145.311","-","-","-","-",7.6788,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8104398","93.801","-","-","-","-",1.9609,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6583786","76.201","-","-","-","-",13.558,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6462859","74.802","130.975","320","25.554","100","3.572","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","575954.625","6.666","70.532","300","2.344","100","2.217","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","82644.72","3443.53","31.79","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11205419","129.692","-","-","-","-",1.6582,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8404455","97.274","-","-","-","-",4.0731,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3295920","38.463","102.543","200","14.109","100",5.9496,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3067980.75","35.806","106.276","200","5.45","100",3.4443,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3092860.5","36.459","97.155","200","3.783","100",6.022,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1196214.5","13.84","162.556","300","17.091","100","3.523","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","110786.59","1.28","55.709","300","4.257","100","56.908","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1104206.25","12.78","165.512","300","14.725","100","4.431","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3131988.5","36.25","118.904","200","16.687","50","0.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","870806.375","10.079","209.35","300","76.392","100","307.313","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1450229.125","16.785","136.499","300","2.74","100","1.707","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1553545.875","17.981","143.213","300","10.139","100","2.29","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","543.12","22.63","21.06","200","11.3","200","4.72","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19929.36","830.39","9.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","44162496","511.14","20.8","50","0","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","361152","4.18","1.09","50","0.7","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.02","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","27648","0.32","0.6","50","0.01","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","519264","6.01","1.7","50","0.05","35","0.13","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","293760","3.4",72.51,"120",165.86,"850",0.9,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14323235","165.778","236.452","320","54.409","100","6.701","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4268537","65.872","-","-","-","-","4.407","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13214727","152.948","257.68","320","44.924","100","4.102","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6134298.5","71","-","-","-","-","4.45","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1020384","11.81","15.81","50","15.05","35","1.99","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3901.08","2.709","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4465.42","3.101","-","-","-","-",0.308,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","349.65","0.243","-","-","-","-",0.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70227.382","0.813","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","0.784","100","0.719","50","8.462","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47613751.307","551.085","37.064","100","17.966","50","2.529","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","9.094","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","853.551","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0.428","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","285.948","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","518255.094","5.998","322.903","550","11.604","400","4.755","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","487296","5.64","253.68","550","6.57","400","2.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","675648","7.82","220.26","550","11.13","400","2.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2701717","31.27","152.782","200","6.941","200","1.861","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1549019.375","17.928","64.538","200","8.082","200","9.868","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275653.719","3.19","49.078","-","25.902","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1557486.625","18.026","83.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","913447.875","10.572","63.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2950684.25","34.151","96.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3091515.5","35.781","92.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3682566","42.622","63.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8838461","102.297","48.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1537167.875","17.791","52.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2012487.5","23.293","43.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1176732.625","13.62","60.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2916799.75","33.759","-","-","1.668","50","2.314","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4175506.5","48.328","80.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2629198.25","30.43","40.85","100","12.6","50","2.38","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","527378.5","6.104","21.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2508923.5","29.038","-","-","21.242","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7223733","83.608","7.502","100","2.386","50","5.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","690903.188","7.996","60.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2896392","33.523","34.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6712012","77.685","63.27","100","-","-","2.653","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17471808","202.22","91.322","200","33.258","200","11.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2256.94","0.026","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1092227.875","12.642","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1071465.625","12.401","151.485","300","1.771","200","1.308","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1026.699","0.012","322.712","120","0","100","63.45","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7372696","85.332","46.576","100","0","50","3.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","269427.031","3.118","12.7","300","0.23","100","4.982","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","343805.781","3.979","4.93","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","423457.688","4.901","403.168","250","1.104","100","58.159","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1131251.625","13.093","165.336","250","37.527","100","3.969","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3762828","43.55","61.782","150","7.624","50","3.005","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3212990.25","37.19","72.676","150","13.541","50","4.557","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2961635","34.28","74.157","150","5.859","50","5.692","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3434373.25","39.75","73.122","150","18.289","50","2.643","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3426657.64,"-",16.47,"100","0","50",1.89,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3169642.75","36.686",12.299,"100",0.4695,"50",7.6983,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2157207.5","24.968","87.228","300","16.647","100","5.596","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2158289.25","24.98","93.65","300","15.154","100","3.796","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1936357","22.412","98.435","300","13.958","100","7.94","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","31739596","367.356","45.367","100","24.418","50","1.395","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7325974.5","84.791","205.18","320","3.43","100","3.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4097752","47.428","-","-","-","-",7.284,"20","正常"]