{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1452.502","0.152","25","39.116","250","13.339","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","145.26","96.19","500","71.64","500","0","500","8.53","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.281","0.372","15","7.173","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","368.06","0.077","10","57.76","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","182.354","2.974","10","32.314","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.013","5","24.611","50","2.831","15","0.061","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","50.98","5.94","10","26.84","80","10.78","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","207.36","0.98","10","21.77","80","7.2","15","0.046","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.669","1.59","10","39.732","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","62.726","0.208","10","32.088","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","6.543","80","-","-","0.062","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","845.793","0.013","1.5","9.81","30","-","-","0.194","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2502.73","0.45","10","17.238","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","973.73","2.499","10","24.12","80","4.32","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1100.74","0.1","10","36.54","80","-","-","0.181","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","254.88","0.028","10","6.029","80","1.383","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","19.01","0.521","10","24.962","80","11.262","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","10.807","3.137","15","18.53","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.086","0.011","10","4.026","80","3.156","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","392.26","0.009","10","22.78","70","1.048","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6731.79","0.028","8.629","37.097","69.431","7.136","27.416","0.268","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2987.352","9.431","500","228.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","448.33","0.86","10","13.588","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.081","15","53.94","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.052","10","10.136","80","3.419","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","892.35","0.383","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.017","10","13.168","80","13.25","20","0.078","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","869.18","0.216","8","17.45","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","53.57","0.485","10","21.33","80","3.37","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1042.85","1.568","10","14.268","80","4.06","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","459.203","0.193","10","1.999","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","393.12","4.519","10","6.071","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.062","10","20.24","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.834","10","11.115","80","1.807","20","0.066","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","137.635","0.177","10","22.465","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.504","0.009","15","32.908","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","56.333","0.826","15","31.698","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","137.95","82.038","500","76.02","500","26.935","500","11.83","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.568","0.141","15","1.981","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","1.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.92","3.161","10","31.297","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","6.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1896.48","0.157","8","13.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.789","0.495","15","2.524","80","2.643","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","69.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","0.135","15","21.05","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","12.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.128","0.219","15","32.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","1.952","15","20.895","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","89.86","3.11","15","30.59","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.957","0.074","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","191.91","3.064","500","6.5","500","19.146","500","1.542","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","4.32","3.933","10","14.853","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.131","10","38.222","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.87","0.007","10","12.887","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","173.944","1.438","10","26.334","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.86","10","4.69","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","249","0.129","10","3.926","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","93.226","0.06","10","6.349","80","2.56","20","0.014","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7566.91","1.204","10","31.249","80","5.43","15","0.16","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16236.29","21.741","1000","157.618","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151103.672","0.168","5","6.753","40","6.567","15","0.099","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149457.906","9.39","50","106.291","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.158","15","22.05","80","2.652","20","0.028","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","441.5","0.095","5","21.2","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","422.5","1.31","10","7.186","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","62.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73375.2","0.021","2","10.48","40","7.515","15","0.197","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81783.12","21.89","50","271","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","125.676","0.102","10","29.137","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","286.85","0.865","10","23.28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","625.608","0.029","10","27.99","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","303.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","4.32","0.94","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","519.26","0.913","10","54.34","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","730","0.279","8","11.324","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","208.22","1.077","10","27.941","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","13","0.527","10","26.79","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","1032.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","6.048","0.898","10","8.95","80","6.135","20","0.002","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.67","5.771","10","20.166","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.811","0.05","10","4.77","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","810.43","0.012","30","23.248","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.474","3.142","8","2.516","60","1.695","15","0.015","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.094","10","13.74","80","4.06","10","0.021","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.1","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1886.44","0.612","10","31.205","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","227.578","0.803","15","44.566","80","6.194","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","328.32","0.729","15","19.6","80","11.109","20","0.018","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","0.28","10","20.338","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.036","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","343.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.004","10","5.082","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.046","10","15.983","80","4.072","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","146.016","0.048","10","2.005","80","0.161","20","0.031","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","68.947","1.038","10","17.877","80","5.983","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","55.71","0.207","15","10.937","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68","0.44","10","13.17","80","-","-","0.014","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","260.06","0.101","15","46.01","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1371.94","0.544","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","18.14","0.169","10","7.5","80","3.338","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2495.23","0.425","15","18.14","60","1.097","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","20.555","0.157","15","12.814","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","13.84","80","-","-","0.052","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4564.678","9.11","16","54.229","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","846.72","0.07","10","33.504","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","268.98","1.957","8","26.801","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.389","0.133","10","21.389","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","150.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","800.93","3.239","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","743.9","4.789","10","58.63","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","895.97","2.622","10","33.62","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","146.256","0.468","10","34.696","80","6.901","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","460.08","0.074","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12354.981","-","-","42.664","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11763.965","0.084","8","23.381","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","539.14","0.613","15","11.242","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","85.54","0.017","10","1.772","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","24.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2239.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7020.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","406.575","0.837","8","4.831","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","49.092","0.015","10","1.235","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","102","0.338","10","3.61","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","6.742","0.982","15","7.65","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","145.584","0.577","10","15.659","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","146.02","0.09","8","36.2","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","306.569","0.612","10","20.035","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.08","10","13.01","80","-","-","0.102","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.017","10","8.417","80","1.9","15","0.029","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","439.776","0.071","8","6.96","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","184.03","46.34","500","103.33","500","78.66","500","30.42","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","1.987","10","17.57","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","31.78","0.131","10","15.954","80","-","-","0.104","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.278","1.069","10","31.441","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3992.528","0.032","2","15.739","40","-","-","0.038","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.756","0.41","15","21.732","80","-","-","0.054","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","270.43","0.011","10","17.122","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.32","0.031","10","20.767","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.529","10","14.338","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","981.5","0.229","10","54.277","80","7.219","15","0.047","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","43.228","0.039","10","2.016","80","0.01","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.63","0.151","10","12.281","80","2.446","20","0.021","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.008","15","9.891","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","30","0","20","0","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.86","1000","486.353","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","364.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","560.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","43.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","78.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","637.2","0.011","10","10.052","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1428.6","0.046","10","22.62","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","107.14","0.264","8","15.889","50","-","-","0.014","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","107.395","6.182","15","51.616","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","522","0.015","15","22.161","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","19.01","0.039","10","33.31","80","2.93","15","0.06","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1716.215","3.236","8","22.028","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.97","0.023","5","13.29","50","5.62","12","0.021","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.576","0.922","10","37.949","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","316","0.276","15","22.845","80","13.62","20","0.032","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","43.2","0.753","10","16.12","80","3.42","15","0.021","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","109.786","0.29","10","12.406","80","2.394","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.14","10","17.8","100","5.16","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","221.642","0.133","15","7.19","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.091","8","21.7","60","7.75","15","0.032","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","9128.938","0.228","10","24.395","80","-","-","0.126","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","397.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.567","10","8.1","80","0.73","15","0.022","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.02","0.248","10","31.44","80","-","-","-","-","正常"]