{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1159.087","0.102","25","36.386","250","11.989","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","151.51","106.54","500","57.34","500","27.077","500","5.65","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.797","0.463","15","8.977","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","298.94","0.093","10","55.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.28","2.994","10","24.588","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.015","5","32.947","50","4.062","15","0.075","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.71","10","27.02","80","10.04","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","193.54","0.99","10","22.36","80","7.51","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.946","3.761","10","28.741","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.75","0.207","10","31.325","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.007","10","7.69","80","-","-","0.058","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","818.936","0.012","1.5","7.059","30","-","-","0.191","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2417.312","0.46","10","19.726","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","764.64","3.531","10","24.81","80","7.07","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1256.26","0.13","10","44.144","80","-","-","0.14","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","218.59","6.029","10","25.04","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","362.88","0.024","10","6.183","80","1.375","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.493","10","26.24","80","11.123","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.656","3.178","15","19.539","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.586","0.009","10","3.469","80","2.959","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","406.08","0.01","10","18.82","70","1.069","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6965.72","0.052","8.629","39.168","69.431","8.126","27.416","0.261","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3107.616","6.663","500","257.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","449.366","0.985","10","12.184","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.726","0.058","15","50.84","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","23.928","0.048","10","11.629","80","3.252","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","904.6","0.248","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227","0.017","10","11.823","80","11.348","20","0.078","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","848.45","0.43","8","18.98","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","425.95","0.402","10","20.05","80","3.4","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1073.95","3.194","10","15.398","80","5.416","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","348.634","0.082","10","2.027","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","374.11","2.685","10","4.111","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.04","10","19.91","80","0.43","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.429","0.987","10","13.184","80","2.071","20","0.08","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","4.838","0.031","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.739","0.01","15","31.167","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.208","0.592","15","34.351","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","254.63","78.932","500","66.72","500","33.448","500","9.82","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.405","0.139","15","2.016","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36","3.477","10","29.03","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","7.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2194.56","0.296","8","14.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","11.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.64","0.378","15","2.128","80","2.516","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","61.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.084","15","10.04","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","87.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.632","0.286","15","26.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","22","1.633","15","19.363","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","222.91","3.04","15","32.19","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.027","0.095","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","196.69","5.409","500","5.33","500","30.199","500","1.112","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","5.438","10","23.494","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.127","10","34.967","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.5","0.007","10","12.238","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","116.036","1.536","10","34.413","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30.984","1.78","10","5.54","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","205","0.28","10","4.232","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","90.893","0.038","10","8.8","80","2.674","20","0.015","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6969.89","1.439","10","26.464","80","4.66","15","0.185","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17336.16","23.325","1000","155.634","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151152.125","0.194","5","6.975","40","11.133","15","0.108","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149304.984","8.991","50","93.837","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.144","15","14.95","80","1.974","20","0.037","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","556.42","0.083","5","20.5","50","-","-","0.163","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","440.64","1.348","10","7.527","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82198.37","0.025","2","11.18","40","8.769","15","0.163","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88556.64","25.58","50","209","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","163.835","0.938","10","34.311","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","231.55","0.576","10","23.24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","646.296","0.035","10","27.71","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","332.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","0.9","10","43","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","549.5","2.285","10","56.97","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","736","0.203","8","12.616","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.081","10","28.2","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","24","0.82","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","311.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.482","0.797","10","8.65","80","6.317","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","1.18","6.009","10","15.704","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24.365","0.037","10","4.49","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1019.52","0.012","30","23.001","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.762","1.199","8","2.199","60","3.603","15","0.013","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.062","10","13.2","80","4.2","10","0.021","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.314","0.144","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1774.85","0.341","10","30.721","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","262.915","0.591","15","47.969","80","5.961","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","283.39","1.154","15","13.8","80","6.341","20","0.038","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","149.386","0.337","10","16.321","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.036","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.003","10","4.959","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.049","10","16.3","80","4.05","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","0","0.056","10","1.791","80","0.167","20","0.025","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","4.061","1.646","10","14.086","80","5.703","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","275.19","0.368","15","10.916","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","94","0.376","10","13.493","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","227.23","0.108","15","45.667","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1467.43","1.199","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.105","10","8.46","80","3.535","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1421.28","0.255","15","14.3","60","0.79","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.872","0.156","15","12.627","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.885","0.011","10","13.74","80","-","-","0.053","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4522.199","5.958","16","51.764","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","896.83","0.073","10","37.383","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","195.42","1.985","8","29.983","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","578.534","0.113","10","23.207","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","132.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","787.1","3.64","10","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","784.51","5.235","10","43.89","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","837.22","1.996","10","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","85.392","0.606","10","32.04","80","7.482","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","416.102","0.069","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12455.941","-","-","45.06","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10869.984","0.085","8","24.412","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","545.18","0.665","15","11.112","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","77.76","0.016","10","2.036","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","21.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6867.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5015.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","390.632","0.962","8","4.14","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","1.365","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","113.52","0.203","10","3.76","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","11.06","0.047","15","4.72","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","114.826","0.623","10","15.705","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","190.08","0.281","8","38.5","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","319.293","0.48","10","19.629","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.086","10","15.68","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","231.55","0.022","10","8.072","80","1.86","15","0.028","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.597","0.072","8","7.098","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","202.18","52.57","500","136.19","500","87.44","500","29.57","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","1.479","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","11.889","0.129","10","15.986","80","-","-","0.096","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.318","1.106","10","27.311","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","47.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2621.824","0.021","2","14.843","40","-","-","0.039","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.714","0.423","15","21.808","80","-","-","0.056","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","246.24","0.012","10","21.214","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.827","0.057","10","29.854","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","57.02","0.561","10","13.786","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","2.638","10","32.911","80","7.223","15","0.159","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","42.137","0.414","10","1.942","80","0.055","20","0.021","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.66","0.18","10","11.901","80","2.91","20","0.024","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.339","0.025","15","12.096","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1841.18","0.025","8","24.279","30","14.647","20","0.389","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","50.764","1000","633.76","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","386.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","440.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","569.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","114.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","115.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","50.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","586.397","0.011","10","15.827","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1450.76","0.021","10","29.68","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","97.63","0.13","8","8.54","50","-","-","0.008","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","45.965","6.599","15","60.262","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","660","0.015","15","19.472","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","304.99","0.047","10","33.93","80","2.62","15","0.043","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1423.737","2.692","8","22.065","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","11.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","145.15","0.026","5","11.49","50","5.62","12","0.022","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.354","0.97","10","32.789","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","308","0.444","15","30.618","80","13.56","20","0.037","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","73.44","1.272","10","17.39","80","4.954","15","0.023","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","101.475","0.538","10","12.711","80","0.66","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.141","10","17.5","100","5.11","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","227.143","0.138","15","6.845","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.021","2.966","8","20","60","7.85","15","0.034","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7323.696","0.355","10","21.392","80","-","-","0.117","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","369.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.555","10","8.9","80","0.72","15","0.022","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.02","0.294","10","19.53","80","-","-","-","-","正常"]