{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12447681","144.07","114.849","320","36.336","100","2.7","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9212300","106.624","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8079595.5","93.514","-","-","-","-",1.9692,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6663029","77.118","-","-","-","-",12.9204,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9511712","110.089","152.566","320","13.076","100","4.426","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","623954","7.222","82.53","300","2.48","100","2.206","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","111268.32","4636.18","31.08","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13068125","161.386","221.78","320","40.428","100","0.635","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15405718","195.99","243.73","320","47.966","100","5.993","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10972962","127.002","-","-","-","-",1.657,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8425223","97.514","-","-","-","-",4.0448,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3256524.5","38.208","94.027","200","9.682","100",6.1105,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3039850.25","35.653","99.213","200","2.593","100",3.566,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3119254.25","36.57","93.501","200","1.131","100",6.1041,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1207319.25","13.97","160.992","300","30.462","100","3.675","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","105824.63","1.22","41.231","300","10.249","100","41.914","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1050062.13","12.15","167.465","300","17.645","100","5.405","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2888441.25","33.43","115.748","200","8.865","50","0.805","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","892765.062","10.333","93.675","300","115.608","100","264.875","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1498488.625","17.344","134.507","300","2.836","100","1.815","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1540886.5","17.834","135.87","300","8.868","100","2.6","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","550.8","22.95","22.36","200","10.49","200","5.23","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12838.56","534.94","6.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1408178.25","16.298","1.578","50","0.005","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43499808","503.47","22.19","50","0.2","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41906592","485.03","24.59","50","0.3","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","1.43","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11578464","134.01","9.16","50","0.05","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","289440","3.35",74.38,"120",161.15,"850",1.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15200714","175.934","220.734","320","60.428","100","10.538","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4214255.5","65.035","-","-","-","-","4.83","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13576861","157.14","252.026","320","49.456","100","4.776","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5510543","63.78","-","-","-","-","4.4","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1069632","12.38","11.55","50","14.47","35","1.73","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3915.17","2.719","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3671.34","2.551","-","-","-","-",0.28,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","699.47","0.485","-","-","-","-",1.137,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","74313.906","0.86","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","5464089.718","63.242","0.748","100","0.651","50","11.283","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56427965.981","653.102","36.95","100","24.012","50","4.747","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","519388.188","6.011","320.277","550","11.649","400","4.683","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482112","5.58","251.96","550","6.37","400","2.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","639360","7.4","149.27","550","12.55","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2647016","30.637","144.892","200","6.432","200","1.816","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1359237.375","15.732","41.522","200","8.239","200","9.583","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","252565.766","2.944","48.478","-","23.271","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1572661.75","18.203","78.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","855616.875","9.903","59.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2894892.5","33.506","80.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3052070.25","35.325","83.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3455461.5","39.994","51.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8264925","95.659","46.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1433903.25","16.596","47.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1902495.5","22.02","39.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","221841.25","2.568","31.942","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1168258.375","13.522","57.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2881322","33.349","-","-","1.437","50","4.106","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4139222.25","47.908","78.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2562700.5","29.661","40.96","100","13.17","50","1.71","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520391.219","6.023","23.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2511503.5","29.068","-","-","18.745","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7486403.5","86.648","13.095","100","2.749","50","5.094","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","749638.875","8.676","58.349","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2760079.5","31.945","32.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6659620.5","77.079","58.058","100","-","-","2.665","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16511904","191.11","93.034","200","31.66","200","5.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1944.505","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1084971.5","12.558","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1083219.375","12.537","154.73","300","1.859","200","1.315","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","6.648","120","2.704","100","31.341","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7338865","84.941","42.258","100","0","50","2.653","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","257108.297","2.976","9.959","300","0.296","100","5.233","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284171","14.863","67.923","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","267814.562","3.1","557.443","250","0.515","100","42.906","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1098309.75","12.712","161.309","250","35.926","100","3.833","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3868166.25","44.77","62.455","150","6.678","50","2.499","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3070565","35.54","69.829","150","6.167","50","4.356","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2999596.5","34.72","76.508","150","6.398","50","4.969","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3303248.25","38.23","72.246","150","11.28","50","2.263","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3398321","39.332","16.44","100","3.374","50","1.786","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2809896.75","32.522",12.7556,"100",1.5953,"50",7.7805,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2139980.25","24.768","92.466","300","13.587","100","4.256","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2073097.75","23.994","94.537","300","9.14","100","4.67","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1923891.25","22.267","89.109","300","15.625","100","8.019","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","41476668","480.054","147.437","100","24.224","50","1.532","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7182160","83.127","180.26","320","6.31","100","3.15","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4114328.5","47.62","-","-","-","-",8.311,"20","正常"]