{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1476.775","0.219","25","41.129","250","13.206","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","146.34","122.01","500","69.9","500","103.512","500","8.1","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.464","1.163","15","8.541","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","81.22","0.101","10","52.02","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","1.827","10","19.397","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.922","0.024","5","27.897","50","4.161","15","0.065","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.17","10","26.43","80","10.76","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216","1.04","10","22.53","80","6.95","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.24","1.075","10","13.911","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","93.485","0.225","10","27.872","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.006","10","6.154","80","-","-","0.04","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","605.51","0.049","1.5","9.243","30","-","-","0.216","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4362.863","0.791","10","21.095","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","921.02","4.275","10","27.87","80","8.34","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1337.47","0.154","10","41.386","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","4.888","10","32.811","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","654.05","0.072","10","6.5","80","1.374","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.513","10","26.889","80","11.221","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.472","3.147","15","22.22","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.906","0.052","10","6.944","80","4.064","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","261.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","419.04","0.002","10","21.74","70","0.994","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7842.86","0.03","8.629","38.918","69.431","7.151","27.416","0.258","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3118.728","7.175","500","190.607","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","467.942","1.071","10","14.271","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.974","0.062","15","42.97","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.906","0.05","10","13.66","80","2.723","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","919.79","0.173","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.024","10","12.192","80","10.768","20","0.078","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","33.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","936.58","0.246","8","18.89","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","456.19","0.277","10","19.32","80","3.56","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","965.09","3.494","10","17.142","80","6.111","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","447.778","0.463","10","2.06","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","394.85","2.525","10","2.779","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.047","10","19.31","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","6.826","1.161","10","12.1","80","2.034","20","0.084","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.341","10","12.271","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","6.497","0.225","15","27.565","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.786","0.723","15","36.465","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","207.43","76.563","500","75.2","500","24.676","500","11","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.526","0.141","15","2.051","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","12.96","3.246","10","29.67","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1820.45","0.23","8","11.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.968","1.69","15","2.121","80","2.728","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","60.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.219","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","178.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","86.486","0.524","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.58","15","21.31","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.06","2.8","15","34.15","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.421","0.105","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","178.18","9.394","500","5.52","500","24.281","500","1.636","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","4.35","10","16.236","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.132","10","30.901","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","204.82","0.007","10","11.408","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","198.582","1.586","10","16.813","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60.864","1.57","10","5.54","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","134","0.255","10","4.398","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.317","0.034","10","5.91","80","2.822","20","0.014","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9523.01","1.36","10","21.049","80","4.81","15","0.189","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15866.5","27.938","1000","154.601","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149111.828","0.203","5","6.718","40","11.295","15","0.11","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147524.453","9.202","50","120.268","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.091","15","13.34","80","0.954","20","0.043","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","469.15","0.077","5","17.1","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","397.44","1.329","10","7.23","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63166.18","0.045","2","10.02","40","8.33","15","0.168","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80785.2","24.52","50","273","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","120.322","1.321","10","45.397","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","34.56","0.031","10","20.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","511.44","0.018","10","28.53","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","272.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.66","10","37","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.94","1.884","10","59.43","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","752","0.137","8","8.31","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","435.46","1.091","10","30.137","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.221","10","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.198","0.571","10","6.38","80","5.894","20","0.002","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.08","4.942","10","17.644","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.477","0.01","10","3.84","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","761.18","0.013","30","23.744","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.992","1.527","8","2.301","60","5.687","15","0.011","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","220.32","0.064","10","12.52","80","4.11","10","0.021","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.203","0.234","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1691.36","0.4","10","33.418","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","259.2","0.17","15","44.733","80","4.886","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","399.17","1.452","15","10.7","80","0.176","20","0.017","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","140.141","0.346","10","27.82","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.035","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","279.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.009","10","4.166","80","-","-","0.005","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.049","10","16.3","80","4.05","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","0","0.06","10","2.072","80","0.226","20","0.024","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","53.741","1.732","10","17.116","80","5.862","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","321.44","0.607","15","12.592","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","115","0.632","10","10.42","80","-","-","0.016","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","219.46","0.1","15","45.935","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1541.46","1.059","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.137","10","12.19","80","4.452","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1293.41","0.372","15","13.96","60","1.01","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.258","0.164","15","12.819","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.008","10","14.164","80","-","-","0.04","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4885.106","7.549","16","57.4","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1006.56","0.766","10","31.962","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","305.11","1.844","8","31.268","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","614.218","0.06","10","24.14","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","62.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","795.74","6.742","10","24.95","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","763.78","6.152","10","41.46","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","849.31","1.324","10","40.56","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","68.208","0.498","10","34.416","80","7.846","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","482.89","0.085","1.5","11.3","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13134.22","-","-","46.548","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11574.403","0.084","8","22.836","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","372.38","0.836","15","11.235","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.014","10","1.768","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","31.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4266.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7573.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","337.836","0.995","8","2.969","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.02","10","2.138","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","93.36","0.216","10","3.84","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","7.59","0.288","15","4.37","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","220.493","0.583","10","16.219","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","86.4","0.273","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","319.008","0.082","10","17.439","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.061","10","12.8","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","196.13","0.023","10","8.435","80","1.84","15","0.028","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","500.342","0.07","8","7.156","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","170.21","69.52","500","135.89","500","101.7","500","28.23","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","8.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","1.18","10","6.99","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.637","0.129","10","16.004","80","-","-","0.148","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.714","1.111","10","30.802","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","87.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3908.192","0.058","2","13.479","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.451","0.421","15","21.428","80","-","-","0.056","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","412.99","0.01","10","20.788","80","-","-","0.012","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.576","0.115","10","40.409","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","74.3","0.81","10","13.547","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","322.27","0.246","10","53.613","80","6.862","15","0.036","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.912","0.101","10","2.024","80","0.01","20","0.028","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.244","0.162","10","12.535","80","3.973","20","0.043","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.448","0.124","15","11.464","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2200.61","0.019","8","22.023","30","14.765","20","0.394","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.942","1000","636.726","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","403.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","345.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","596.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","154.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","55.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","604.368","0.008","10","19","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.286","8","17.331","50","-","-","0.005","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.028","15","50.844","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","585.36","0.013","15","19.496","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","336.96","0.05","10","30.26","80","2.46","15","0.033","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1876.666","1.846","8","19.367","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","142.56","0.025","5","8.76","50","5.95","12","0.021","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.131","1.567","10","36.659","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","303","0.633","15","35.79","80","13.66","20","0.044","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","98.5","0.993","10","16.46","80","4.619","15","0.022","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","143.036","0.876","10","12.06","80","3.41","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.352","10","15.1","100","4.79","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","224.532","0.158","15","9.602","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.413","8","14.1","60","7.97","15","0.044","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8193.83","0.074","10","14.319","80","-","-","0.144","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","392.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.651","10","3.6","80","0.81","15","0.021","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","316.22","0.443","10","11.52","80","-","-","-","-","正常"]