{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12603417","145.873","106.496","320","31.805","100","1.796","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6041016","69.919","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7973807.5","92.289","-","-","-","-",1.9804,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5814638","67.299","-","-","-","-",12.7247,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9229507","106.823","177.855","320","11.772","100","4.673","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680968.562","7.882","81.456","300","3.182","100","2.332","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","135926.88","5663.62","38.96","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12942552","154.162","224.042","320","39.471","100","0.972","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16595516","197.521","247.593","320","42.329","100","8.06","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11223485","129.901","-","-","-","-",1.741,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8068008.5","93.38","-","-","-","-",4.0726,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2888545","36.802","92.948","200","9.992","100","6.244","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2811982.5","35.876","93.845","200","3.983","100","3.662","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2646185.25","35.085","88.135","200","1.696","100","6.143","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1196151.75","13.84","158.449","300","22.977","100","3.893","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104953.22","1.21","538.016","300","33.523","100","152.373","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1107256","12.81","172.091","300","18.162","100","5.965","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2695444.75","31.2","114.789","200","8.332","50","0.66","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","961192.375","11.125","316.875","300","82.75","100","462.996","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1488894","17.233","121.024","300","3.881","100","1.951","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1551961.625","17.962","129.386","300","9.216","100","2.849","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","548.64","22.86","20.92","200","9.69","200","3.96","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20147.76","839.49","0.76","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4207514","48.698","5.578","50","0.27","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43173216","499.69","25.03","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14811552","171.43","10.82","50","0.16","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18810144","217.71","18.13","50","0.01","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","53568","0.62","0.85","50","0.31","35","0.14","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","280800","3.25",68.84,"120",153.29,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15666864","181.329","214.196","320","55.198","100","10.749","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4075415.5","59.582","-","-","-","-","4.79","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13566234","157.017","256.267","320","40.286","100","4.424","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5224707.5","60.47","-","-","-","-","4.34","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1092096","12.64","14.86","50","9.87","35","2.02","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5873.76","4.079","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6087.39","4.218","-","-","-","-",12.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","941.47","0.654","-","-","-","-",1.258,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","85270.093","0.987","17.06","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","38809059.407","449.179","236.143","100","21.907","50","1.526","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52577577.611","608.537","38.136","100","24.816","50","4.837","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","514081.75","5.95","320.714","550","11.89","400","4.771","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","479520","5.55","248.44","550","6.3","400","2.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","614304","7.11","214.63","550","10.6","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2468589","28.572","145.41","200","8.948","200","1.809","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1282038.625","14.838","35.658","200","11.29","200","9.546","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255544.328","2.958","49.856","-","21.05","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1564085","18.103","81.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","826263.5","9.563","57.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2914415.25","33.732","81.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3053556.25","35.342","87.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3482517.5","40.307","53.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8234309.5","95.304","47.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1447124","16.749","48.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1886825.125","21.838","40.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409052.938","4.734","60.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1169217.875","13.533","59.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2910437","33.686","-","-","1.375","50","4.022","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4179149.75","48.37","79.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2732943.5","31.631","40.9","100","16.35","50","1.78","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","518292.469","5.999","24.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2514473.25","29.103","-","-","19.123","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7569871.5","87.614","14.383","100","2.589","50","5.494","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","749277.125","8.672","58.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2838161.25","32.849","33.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6677583.5","77.287","60.507","100","-","-","2.675","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16500672","190.98","87.808","200","30.562","200","6.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1913.57","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1082600.875","12.53","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1069330.875","12.376","154.982","300","1.813","200","1.303","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","20.104","120","2.978","100","18.275","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7243591","83.838","42.614","100","0.148","50","2.989","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188117.125","2.177","8.493","300","0","100","4.193","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1216106.125","14.075","73.758","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","906753","10.495","216.093","250","34.424","100","5.89","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1120689.625","12.971","166.58","250","31.981","100","3.939","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3791194.5","43.88","67.388","150","5.214","50","2.348","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2927438.5","33.88","68.456","150","6.012","50","4.221","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2973817","34.42","76.615","150","6.932","50","4.055","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3331079","38.55","63.472","150","12.415","50","2.193","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3420136.76,"-",0.87,"100",1.72,"50",1.81,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2707147.5","31.333",9.5836,"100",1.7133,"50",8.3679,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2139408.5","24.762","97.121","300","10.97","100","4.991","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2063544","23.884","87.656","300","9.743","100","4.536","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1933409","22.377","104.054","300","11.992","100","9.352","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","44101196","510.431","89.65","100","24.899","50","1.285","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7266133.5","84.099","192.2","320","12.64","100","3.65","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3986244.25","46.137","-","-","-","-",8.166,"20","正常"]