{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","350.647","0.004","0","320","0","100","0.006","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12937891","149.744","109.594","320","37.27","100","1.681","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1356533.375","15.701","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8059769.5","93.284","-","-","-","-",1.9786,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6214819","71.931","-","-","-","-",12.6592,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9576200","110.836","194.445","320","14.027","100","4.751","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672714.688","7.786","71.807","300","4.349","100","2.394","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","127476.24","5311.51","33.38","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13786725","164.155","231.622","320","44.675","100","0.618","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16499377","196.502","237.771","320","40.349","100","6.314","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11013328","128.341","-","-","-","-",1.7151,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8457624","97.889","-","-","-","-",4.0596,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3241244.25","37.824","94.684","200","10.429","100",6.0036,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2619890.5","36.633","103.524","200","6.271","100",3.5784,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","-",36.494,81.6646,"200",6.6869,"100","5.841","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1188713.88","13.76","153.177","300","27.586","100","4.005","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104699.85","1.21","111.782","300","39.292","100","127.241","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1098964.75","12.72","167.086","300","20.275","100","6.437","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3032779.25","35.1","109.952","200","9.354","50","0.666","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","965699.438","11.176","552.508","300","75.733","100","317.642","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1506094.375","17.432","117.062","300","2.105","100","1.92","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1562783.5","18.088","132.856","300","7.138","100","2.574","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","549.84","22.91","17.93","200","9.49","200","3.56","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26842.32","1118.43","0.79","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1184829.25","13.713","1.409","50","0.006","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43623360","504.9","25.69","50","0","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","373248","4.32","1","50","0.4","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.07","50","0.11","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","16975008","196.47","12.43","50","0.16","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.06","50","0.05","35","0.15","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","284256","3.29",63.08,"120",152.37,"850",1.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15499964","179.398","208.618","320","54.446","100","9.088","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3847609.5","59.377","-","-","-","-","4.494","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13594651","157.345","257.464","320","43.507","100","4.823","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5406809","62.58","-","-","-","-","4.32","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1133568","13.12","14.17","50","8.94","35","1.92","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6405.93","4.449","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3993.36","2.773","-","-","-","-",0.247,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","857.69","0.596","-","-","-","-",1.223,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","80260.71","0.929","0.693","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51019743.388","590.506","37.742","100","23.291","50","2.816","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48750181.616","564.238","36.921","100","23.583","50","3.728","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","520554.062","6.025","314.604","550","13.961","400","4.884","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","473472","5.48","366.79","550","21.91","400","110.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","623808","7.22","183.44","550","11.45","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2508580.25","29.034","141.576","200","8.069","200","1.833","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1316078.5","15.232","41.006","200","10.523","200","9.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258628.828","3.014","49.594","-","25.749","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1592146.25","18.428","82.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","831553.625","9.624","60.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2959221","34.25","82.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3064911","35.474","86.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3496055","40.464","55.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8207088.5","94.989","48.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1418940.625","16.423","49.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1899617.75","21.986","41.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407555.562","4.717","61.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1170624.75","13.549","60.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2887496.5","33.42","-","-","1.481","50","3.551","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4176808","48.343","79.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2437734","28.214","40.66","100","15.68","50","1.33","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","521798.844","6.039","22.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2516821.5","29.13","-","-","19.119","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7532287","87.179","16.926","100","2.61","50","5.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","728195.062","8.428","58.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2868405.75","33.199","35.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6698768","77.532","60.896","100","-","-","2.674","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16300224","188.66","67.568","200","30.817","200","6.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2007.12","0.023","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1087065.125","12.582","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1068783.75","12.37","154.789","300","1.953","200","1.304","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","74.522","120","0","100","20.301","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7239772","83.794","41.564","100","0.001","50","2.725","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184062.703","2.13","8.163","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1224117.125","14.168","70.193","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1139727.625","13.191","128.756","250","40.573","100","2.476","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1040302.375","12.04","149.252","250","23.707","100","3.961","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3555607.5","41.15","66.981","150","4.838","50","2.007","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2727227","31.57","55.098","150","5.88","50","4.161","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2851575.75","33","66.449","150","6.095","50","4.181","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3072642","35.56","69.536","150","9.489","50","1.931","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3402678","39.383","16.921","100","0.251","50","1.855","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3271466","142493.734",18.2597,"100",4.5208,"50",5.3315,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2189183.5","25.338","95.245","300","8.857","100","3.523","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2073232.125","23.996","86.663","300","5.476","100","4.422","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1899403.375","21.984","92.772","300","4.289","100","7.903","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45434484","525.862","30.8","100","24.235","50","1.111","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7279407.5","84.252","190.31","320","6.54","100","3.65","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4058243.25","46.97","-","-","-","-",8.199,"20","正常"]