{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2344.112","0.118","25","42.125","250","13.035","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","134.41","145.23","500","79.74","500","144.99","500","7.67","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.21","1.456","15","12.115","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","228.96","0.117","10","52.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","134.196","2.914","10","27.019","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.034","0.123","5","17.661","50","4.078","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.29","10","26.3","80","9.9","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","213.41","0.6","10","23.6","80","7.39","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.782","1.139","10","14.371","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","138.326","0.364","10","31.637","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.007","10","5.789","80","-","-","0.046","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","726.448","0.013","1.5","5.514","30","-","-","0.198","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4421.462","0.292","10","9.298","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","962.5","3.812","10","25.71","80","8.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","391.39","0.267","10","42.021","80","-","-","0.14","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","173.66","7.017","10","25.029","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","329.18","0.445","10","2.995","80","1.413","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.494","10","30.416","80","10.991","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","43.994","3.118","15","21.538","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","11.664","0.011","10","4.13","80","3.125","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","476.93","0.009","10","34.4","70","0.923","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8110.2","0.031","8.629","43.928","69.431","6.783","27.416","0.278","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2820.24","9.761","500","245.467","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","470.102","0.009","10","10.18","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.715","0.039","15","36.35","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.952","0.044","10","11.524","80","1.709","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","843.21","0.333","10","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.03","10","17.431","80","16.392","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","849.31","0.089","8","25.43","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","592.7","0.066","10","17.03","80","3.67","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","590.98","2.467","10","13.096","80","4.327","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.751","0.213","10","1.944","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","412.99","3.033","10","5.177","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","18.94","80","0.38","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.392","1.185","10","12.185","80","2.155","20","0.079","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","129.427","0.666","10","14.229","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.314","0.308","15","25.522","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.998","1.389","15","32.196","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","107.16","51.721","500","68.15","500","27.333","500","11.84","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.078","0.136","15","2.027","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.88","2.083","10","19.318","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2164.32","0.162","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2166.91","0.596","10","9.185","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","24.608","0.731","15","2.555","80","2.254","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.537","15","14.45","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","86.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.421","0.367","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","1.959","15","18.25","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","118.37","2.88","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.288","0.073","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.6","4.337","500","8.09","500","9.09","500","1.002","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.098","10","9.199","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.255","10","34.72","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.92","0.013","10","12.086","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","166.06","1.81","10","20.454","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.6","1.24","10","4.3","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","153","0.234","10","5.009","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.403","0.054","10","3.32","80","3.315","20","0.015","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7335.36","1.331","10","21.691","80","5.69","15","0.208","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12389.76","37.305","1000","166.875","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144518.984","0.32","5","6.953","40","10.802","15","0.133","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142731.688","8.849","50","91.834","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.106","15","14.59","80","1.123","20","0.055","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","424.22","0.056","5","13.88","50","-","-","0.349","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","365.47","1.406","10","6.958","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67973.47","0.022","2","9.03","40","8.547","15","0.155","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70426.32","18.64","50","207","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","120.109","0.935","10","50.99","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","346.46","0.187","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","661.68","0.057","10","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","340.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.54","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","463.97","2.458","10","48.66","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","434","0.15","8","7.959","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","451.87","1.113","10","31.822","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.4","10","19.46","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","509.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.941","0.646","10","4","80","5.29","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.46","1.35","10","24.289","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.725","0.014","10","3.87","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","813.02","0.012","30","24.999","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.849","0.678","8","5.972","60","4.455","15","0.014","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","200.45","0.079","10","9.92","80","4.55","10","0.026","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","35.942","0.261","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1828.06","0.413","10","31.63","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","288.835","0.641","15","47.56","80","6.761","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","249.7","2.459","15","9.9","80","0.201","20","0.018","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","123.552","0.268","10","24.001","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.028","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","338.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","57","0.005","10","3.33","80","-","-","0.007","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","621.475","0.168","10","22.287","80","4.251","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","0","0.045","10","1.734","80","0.328","20","0.024","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","68.947","1.86","10","14.067","80","6.565","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","322.17","1.134","15","11.771","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92","0.282","10","12.487","80","-","-","0.016","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","210.82","0.133","15","47.232","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1280.75","0.996","10","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.138","10","12.69","80","5.594","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","785.38","0.292","15","13.37","60","0.941","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","20.214","0.124","15","13.097","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.736","0.014","10","9.388","80","-","-","0.009","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4696.823","7.158","16","58.652","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","871.78","0.073","10","34.249","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","359.3","1.63","8","27.099","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","448.589","0.025","10","23.352","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","779.33","5.397","10","24.83","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","740.45","7.927","10","43.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","819.07","0.941","10","31.63","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","107.16","0.409","10","37.416","80","7.358","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","400.723","0.104","1.5","6.9","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14471.102","-","-","45.715","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12941.338","0.106","8","24.078","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","596.16","1.197","15","10.81","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.014","10","0.944","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5518.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4825.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","391.291","1.213","8","3.349","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","2.95","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","98.4","0.259","10","3.07","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","50.27","1.97","15","8.69","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","213.667","0.591","10","15.776","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","198.72","0.906","8","36.1","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.962","0.072","10","20.093","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.065","10","8.81","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","202.18","0.026","10","7.443","80","1.87","15","0.027","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","537.322","0.07","8","7.443","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","146.88","95.9","500","110.68","500","109.48","500","29.09","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","15.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","2.799","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.392","0.126","10","16.075","80","-","-","0.121","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.699","1.078","10","32.432","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3879.495","0.103","2","12.014","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.704","0.479","15","22.399","80","-","-","0.047","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","375.84","0.01","10","21.406","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.475","0.07","10","28.801","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","88.99","1.267","10","14.305","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","425.95","0.217","10","49.818","80","6.718","15","0.036","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.931","0.117","10","2.025","80","0.01","20","0.035","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.118","0.144","10","13.297","80","1.794","20","0.027","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.045","0.359","15","12.513","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2458.08","0.019","8","21.592","30","13.373","20","0.441","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","50.339","1000","648.868","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","436.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","380.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","614.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","147.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","86.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","587.866","0.012","10","16.089","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","0","0.023","10","24.35","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.89","0.085","8","2.232","50","-","-","0.004","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","98.496","4.63","15","39.337","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","584.16","0.01","15","13.818","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","262.66","0.051","10","32.51","80","2.64","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1739.871","3.544","8","20.525","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","165.02","0.034","5","16.55","50","5.61","12","0.022","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.157","0.53","10","34.432","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.805","15","30.871","80","13.82","20","0.04","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","110.59","0.755","10","13.08","80","4.506","15","0.022","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","77.424","1.826","10","14.767","80","5.112","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.029","10","12.6","100","3.86","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","212.355","0.442","15","12.471","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.464","3.297","8","18.9","60","8.62","15","0.039","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7112.88","0.201","10","17.305","80","-","-","0.085","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","345.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","56.16","0.238","10","6","80","0.66","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","287.71","0.826","10","34.53","80","-","-","-","-","正常"]