{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12653326","146.45","101.04","320","40.082","100","1.576","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1540194","17.826","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7737313","89.552","-","-","-","-",1.9858,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5974445","69.149","-","-","-","-",12.0694,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9592178","111.02","196.387","320","17.58","100","5.235","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688060.875","7.964","85.69","300","4.204","100","2.398","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","123959.76","5164.99","33.5","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13314821","156.368","224.685","320","43.221","100","0.559","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16688537","197.256","244.203","320","43.85","100","6.758","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11137203","128.903","-","-","-","-",1.7128,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8278873.5","95.82","-","-","-","-",4.0856,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3286720.75","38.353","109.049","200","12.934","100",6.2077,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3021183.25","35.268","106.429","200","5.608","100",3.7321,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3128542.25","36.518","98.601","200","9.626","100","6.278","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1216897.13","14.08","163.002","300","33.376","100","3.968","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","159374.73","1.85","137.241","300","21.597","100","100.677","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1083147.25","12.54","166.683","300","25.485","100","6.899","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1111750","12.87","259.68","200","37.292","50","15.538","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","978787.625","11.329","119.829","300","107.021","100","276.983","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1453249","16.82","123.688","300","4.792","100","2.06","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1509008.25","17.465","134.098","300","8.177","100","3.034","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","549.84","22.91","15.7","200","9.49","200","2.99","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19247.52","801.98","2.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6260069.5","72.454","6.177","50","0.106","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43386624","502.16","24.61","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15668640","181.35","11.64","50","0.3","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.4","50","0.14","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","26787456","310.04","17.24","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.45","50","0.05","35","0.15","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","280800","3.25",65.7,"120",154.62,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15464080","178.982","209.006","320","52.768","100","9.585","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4477114","65.455","-","-","-","-","4.737","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13332838","154.315","241.715","320","39.175","100","5.437","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5398771","62.49","-","-","-","-","4.19","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1261440","14.6","11.39","50","6.02","35","1.82","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3058.41","2.124","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3530.18","2.451","-","-","-","-",0.272,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","534.64","0.371","-","-","-","-",1.069,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","93792.406","1.086","22.42","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49124709.196","568.573","36.056","100","25.125","50","1.59","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47230809.529","546.653","38.32","100","25.186","50","4.968","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","542427","6.278","323.093","550","14.888","400","5.117","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","496800","5.75","247.35","550","7","400","4.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","620352","7.18","213.98","550","10.16","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2621419.75","30.34","144.817","200","8.166","200","1.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1436160.625","16.622","57.6","200","9.497","200","9.839","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255512.719","2.957","50.102","-","27.823","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1578647.5","18.271","83.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","891182.375","10.315","62.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2984293","34.54","82.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3060419.5","35.422","85.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3492822.25","40.426","57.983","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7704292.5","89.17","48.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1402358.625","16.231","50.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1900275.75","21.994","42.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409031.188","4.734","61.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1170003.75","13.542","60.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2876635.25","33.294","-","-","1.592","50","3.641","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4162883.75","48.182","80.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2402669","27.809","41.05","100","14.94","50","1.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520090.219","6.02","24.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2500123","28.937","-","-","20.53","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7581495","87.749","16.493","100","2.848","50","5.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","741061.875","8.577","59.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2820063.5","32.64","35.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6693242","77.468","59.388","100","-","-","2.725","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15291072","176.98","71.962","200","29.705","200","7.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1951.15","0.023","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1085164.75","12.56","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1079662","12.496","163.131","300","1.624","200","1.298","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","81.821","120","0","100","19.715","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7166411.5","82.945","41.879","100","0","50","2.638","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","200542.297","2.321","10.654","300","0.009","100","4.416","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1223516.75","14.161","78.52","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1230694.125","14.244","143.23","250","30.591","100","2.706","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1003202.875","11.611","192.077","250","29.684","100","7.12","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3442736.5","39.85","66.493","150","8.181","50","1.747","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2552694.5","29.55","60.425","150","7.603","50","3.979","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2735863.25","31.67","71.513","150","6.188","50","3.978","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2991454.25","34.62","70.456","150","7.048","50","1.944","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3403628.59,"-",16.73,"100",0.36,"50",1.81,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3294089.25","149033.406",4.5178,"100",0.4369,"50",5.8266,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2164785.25","25.055","91.61","300","13.09","100","3.01","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2046882","23.691","82.418","300","8.366","100","3.897","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1881424","21.776","87.33","300","9.624","100","5.722","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46567508","538.976","32.229","100","23.843","50","1.016","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7618162","88.173","182.66","320","14.54","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4127840","47.776","-","-","-","-",7.841,"20","正常"]