{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2245.115","1.118","25","40.542","250","16.697","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","138.62","154.22","500","87.52","500","133.327","500","8.03","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.989","1.353","15","13.687","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","174.53","0.152","10","48.05","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","97.268","3.133","10","25.505","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.051","5","22.948","50","3.736","15","0.058","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.89","10","24.73","80","10.06","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","211.68","0.7","10","24.43","80","7.9","15","0.041","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.676","1.187","10","13.824","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.142","0.125","10","32.01","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.006","10","5.107","80","-","-","0.022","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","636.001","0.013","1.5","4.241","30","-","-","0.185","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4102.855","0.485","10","10.888","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","868.32","4.93","10","23.49","80","10.2","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","300.67","0.182","10","41.279","80","-","-","0.167","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","184.03","6.782","10","26.263","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","400.03","2.242","10","15.049","80","2.961","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.501","10","31.135","80","10.9","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","42.9","3.122","15","22.701","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.845","0.013","10","3.052","80","2.506","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","462.24","0.012","10","36.88","70","0.839","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8110.03","0.029","8.629","38.253","69.431","7.359","27.416","0.238","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2931.144","7.423","500","178.972","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","446.947","0.01","10","11.584","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.987","0.054","15","27.03","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.03","0.04","10","15.107","80","1.329","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","789.64","0.184","10","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.02","10","16.998","80","16.86","20","0.059","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","872.64","0.103","8","24.34","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","423.36","0.045","10","16.43","80","3.68","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","626.4","3.8","10","19.152","80","5.787","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","345.673","2.83","10","1.94","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","434.59","4.535","10","6.305","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","17.33","80","0.35","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.083","1.218","10","12.088","80","2.131","20","0.075","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","137.03","1.224","10","15.381","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.537","0.26","15","13.561","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.763","1.228","15","25.164","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","156.92","10.782","500","66.3","500","28.103","500","9.57","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.527","0.142","15","2.258","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.28","1.891","10","44.829","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","8.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1815.26","0.258","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2039.04","0.41","10","8.549","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.996","0.227","15","2.524","80","2.014","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","128.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.588","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","55.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","71.194","2.765","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.689","15","15.104","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","129.6","2.9","15","25","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.818","0.072","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","212.56","12.78","500","5.02","500","18.659","500","1.826","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.401","10","12.196","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.336","10","35.202","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","218.79","0.02","10","10.908","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","211.558","1.016","10","16.688","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","25.224","1.41","10","4.05","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","184","0.308","10","4.001","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.89","0.048","10","2.363","80","4.102","20","0.017","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6999.26","1.373","10","21.782","80","5.27","15","0.188","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16489.44","24.111","1000","168.308","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150196.125","0.183","5","5.899","40","10.7","15","0.109","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146135.703","8.626","50","96.696","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.106","15","14.04","80","1.347","20","0.075","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","285.12","0.091","5","16.24","50","-","-","0.132","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","395.71","1.412","10","7.257","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","52.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78470.21","0.143","2","9.1","40","9.443","15","0.21","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79492.56","20.41","50","221","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","86.671","0.739","10","49.066","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","299.81","0.898","10","32.95","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","585.72","0.192","10","32.75","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","269.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.28","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","438.91","1.317","10","49.79","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","576","0.158","8","7.356","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","242.78","1.126","10","26.444","80","-","-","-","-","正常"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","30","0.553","10","17.44","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","393.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.459","0.541","10","3.41","80","7.079","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.5","2.382","10","26.658","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.043","0.011","10","4.36","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","861.41","0.015","30","25.287","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.336","0.684","8","13.517","60","4.041","15","0.011","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","317.09","0.06","10","7.12","80","4.27","10","0.024","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.426","0.242","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1684.25","0.088","10","28.579","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","215.395","2.213","15","44.674","80","7.101","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","98.5","2.301","15","11.4","80","2.142","20","0.02","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137.03","0.263","10","21.075","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.024","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","283.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.006","10","3.308","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","520.646","0.113","10","49.85","80","4.655","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","0","0.048","10","1.68","80","0.201","20","0.022","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","67.392","1.899","10","14.655","80","6.691","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","335.53","1.239","15","12.724","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73","0.29","10","11.452","80","-","-","0.014","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","260.06","0.104","15","46.138","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1404.16","0.258","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","7.78","5.439","10","18.06","80","12.086","15","0.024","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1478.3","0.343","15","13.49","60","0.751","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","15.168","0.155","15","15.128","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.651","0.011","10","10.409","80","-","-","0.01","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4824.57","6.276","16","59.851","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1021.25","0.075","10","37.813","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","369.45","1.684","8","26.332","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","501.12","0.032","10","24.197","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","716.26","5.251","10","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","632.45","8.546","10","42.71","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","773.28","1.556","10","31.35","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","113.664","0.315","10","44.629","80","5.954","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","385.43","0.073","1.5","7.5","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16045.028","-","-","48.866","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12347.597","0.252","8","23.596","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","550.37","1.305","15","11.638","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","154.66","0.014","10","0.874","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4875.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5458.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","377.433","1.344","8","3.731","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.047","0.033","10","2.038","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.88","0.243","10","3.41","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","51.635","1.826","15","6.53","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","242.179","0.655","10","17.236","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","215.14","0.166","8","32","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","289.056","0.072","10","16.534","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.023","10","6.46","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","219.46","0.028","10","6.604","80","1.9","15","0.023","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","496.8","0.071","8","7.125","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","129.6","89.2","500","105.47","500","104.33","500","29.76","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","1.46","10","9.19","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.906","0.129","10","16.002","80","-","-","0.156","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.544","1.109","10","29.403","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3562.638","0.103","2","12.631","40","-","-","0.039","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.181","0.461","15","22.446","80","-","-","0.045","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","355.97","0.1","10","19.31","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.558","0.433","10","17.983","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.84","1.578","10","14.585","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.232","10","50.392","80","6.75","15","0.032","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.772","0.168","10","2.006","80","0.01","20","0.038","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.306","0.545","10","14.443","80","7.515","20","0.043","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.007","0.099","15","12.129","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1188","0.019","8","22.645","30","13.727","20","0.449","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.728","1000","560.302","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","281.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","322.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","489.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","204.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","97.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","15.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","479.779","0.011","10","13.775","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","0","0.023","10","32.78","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.046","8","13.023","50","-","-","0.005","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.61","4.433","15","31.925","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","683.28","0.009","15","12.639","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","349.06","0.066","10","32.52","80","3","15","0.021","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1566.903","3.575","8","17.826","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","257.47","0.046","5","7.78","50","3.72","12","0.021","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.514","0.572","10","33.725","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.718","15","27.195","80","13.51","20","0.032","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","241.92","0.839","10","16.69","80","4.753","15","0.024","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","131.018","1.421","10","12.872","80","3.944","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","12.8","100","3.91","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","205.217","0.571","15","13.688","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.473","8","17.9","60","8.98","15","0.047","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8026.387","0.233","10","19.18","80","-","-","0.085","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","360.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.075","10","5.6","80","0.64","15","0.023","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","329.18","0.755","10","32.26","80","-","-","-","-","正常"]