{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1155.205","1.412","25","36.667","250","13.034","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","137.32","153.2","500","70.22","500","124.247","500","4.47","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.042","1.611","15","13.506","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","234.14","0.154","10","51.56","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","235.202","3.65","10","49.685","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.036","5","25.396","50","3.419","15","0.052","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","59.62","4.33","10","25.77","80","9.37","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","189.22","0.71","10","21.1","80","7.24","15","0.04","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.35","0.406","10","14.845","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","81.648","0.093","10","32.226","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.069","10","9.414","80","-","-","0.023","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","774.565","0.012","1.5","5.634","30","-","-","0.181","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4152.039","0.373","10","11.252","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","847.58","5.857","10","28.04","80","11.49","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1043.71","0.225","10","41.777","80","-","-","0.322","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.07","7.283","10","26.268","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","250.56","0.662","10","9.148","80","2.138","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.497","10","33.297","80","11.577","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.116","15","22.932","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.078","0.033","10","7.306","80","3.744","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","465.7","0.061","10","29.67","70","2.061","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7380.28","0.126","8.629","38.746","69.431","7.249","27.416","0.23","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3289.056","7.746","500","175.775","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","424.57","0.02","10","12.489","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.059","15","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.89","0.04","10","12.526","80","1.116","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","683.62","0.473","10","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.02","10","14.098","80","15.594","20","0.058","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","869.18","0.128","8","22.18","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","487.3","0.05","10","16.74","80","3.84","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","941.76","3.738","10","16.798","80","5.637","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","447.292","2.205","10","3.611","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","239.33","3.278","10","4.507","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","16.35","80","0.33","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","7.344","1.077","10","11.716","80","2.012","20","0.066","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","166.32","2.184","10","18.801","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","27.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.647","0.304","15","0.572","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.947","1.196","15","16.141","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","212.44","12.094","500","80.07","500","23.15","500","8.1","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.549","0.142","15","2.002","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","0.364","10","53.46","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2297.38","0.23","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","49.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2093.47","0.31","10","8.697","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.062","0.138","15","2.137","80","2.143","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","95.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","4.118","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","112.493","4.588","15","38.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","2.416","15","14.796","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","91.58","2.84","15","25.05","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.907","0.074","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","130.74","14.112","500","2.06","500","17.757","500","1.353","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.681","10","15.059","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.394","10","35.137","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","200.85","0.022","10","9.893","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","193.076","1.048","10","20.716","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","28.248","1.43","10","5.58","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","212","0.584","10","5.685","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","175.738","0.056","10","2.076","80","4.308","20","0.016","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6102.43","1.38","10","21.293","80","5.4","15","0.168","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13304.74","27.202","1000","182.658","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147856.672","0.164","5","6.304","40","10.767","15","0.108","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144230.234","8.713","50","87.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.199","15","12.9","80","0.828","20","0.088","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","311.04","0.082","5","18.52","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","314.5","1.46","10","6.868","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72064.51","0.059","2","9.47","40","9.674","15","0.211","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81435.36","20.85","50","234","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","91.052","0.933","10","47.404","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","253.15","1.692","10","33.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","568.032","1.571","10","28.68","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","227.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","1.12","10","36","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","457.06","3.043","10","56.12","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","683","0.153","8","7.715","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","324","1.225","10","30.352","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","28","0.786","10","20.16","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.819","0.41","10","4.78","80","5.703","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.54","6.522","10","23.411","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.436","10","5.68","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","933.98","0.012","30","24.797","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.278","0.868","8","13.612","60","3.297","15","0.011","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","273.89","0.03","10","9.53","80","4.05","10","0.025","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.894","0.177","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1619.12","0.546","10","27.795","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","322.272","0.695","15","46.77","80","4.862","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","404.35","2.216","15","9.3","80","5.095","20","0.02","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","145.843","0.2","10","16.607","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.034","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","216.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.005","10","3.08","80","-","-","0.005","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","650.246","0.085","10","20.483","80","3.748","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","0","0.033","10","1.808","80","0.21","20","0.027","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.346","1.918","10","13.401","80","4.217","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","300.69","0.915","15","11.503","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","61","0.477","10","11.254","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","213.41","0.093","15","46.808","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1450.02","0.319","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","26.78","0.371","10","15.13","80","6.857","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1396.22","0.339","15","18.93","60","0.759","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.604","0.133","15","17.032","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.451","0.01","10","7.613","80","-","-","0.009","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4845.786","5.829","16","61.146","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","851.04","0.074","10","37.225","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","258.57","1.545","8","28.657","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","583.978","0.03","10","24.031","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","39.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","761.18","5.343","10","24.29","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","704.16","8.357","10","34.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","712.8","1.121","10","39.77","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","59.832","0.296","10","38.946","80","5.989","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","294.365","0.084","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16239.935","-","-","41.673","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11886.912","0.495","8","24.83","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","88.99","0.907","15","11.759","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","104.54","0.015","10","0.625","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9984.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6452.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","348.383","1.414","8","3.252","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","39.038","0.058","10","4.001","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","91.2","0.284","10","3.05","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","45.913","2.274","15","6.96","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","308.88","1.271","10","21.138","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","206.5","0.931","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.586","0.07","10","15.218","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.024","10","6.56","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","465.178","0.073","8","7.306","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","120.1","85.06","500","114.34","500","90.7","500","31.36","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","2.944","10","11.79","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.688","0.123","10","16.055","80","-","-","0.147","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.11","1.062","10","27.041","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3933.577","0.1","2","13.964","40","-","-","0.037","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.924","0.466","15","22.482","80","-","-","0.04","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","367.2","0.273","10","17.425","80","-","-","0.012","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.259","0.924","10","18.825","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.16","1.776","10","14.972","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","787.97","0.154","10","51.427","80","7.145","15","0.035","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.581","0.091","10","1.998","80","0.034","20","0.041","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.901","0.785","10","17.154","80","9.254","20","0.061","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.338","0.13","15","13.543","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2345.76","0.02","8","22.434","30","13.587","20","0.412","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.361","1000","504.647","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","251.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","281.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","409.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","161.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","81.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","37.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","605.837","1.163","10","20.632","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","0","0.023","10","32.19","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.66","0.035","8","6.367","50","-","-","0.006","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.822","4.336","15","31.438","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","515.76","0.008","15","14.439","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","7.78","0.056","10","32.53","80","3.02","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1381.369","1.512","8","16.961","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.041","5","3.91","50","3.87","12","0.022","0.8","停机"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.056","0.436","10","34.566","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","321","0.545","15","25.293","80","12.71","20","0.026","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","1.083","10","27.27","80","3.656","15","0.039","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","123.353","0.968","10","12.384","80","3.727","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.024","10","12.9","100","4.1","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.31","0.722","15","17.287","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.551","8","17.9","60","8.87","15","0.047","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7022.333","0.194","10","19.732","80","-","-","0.116","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","376.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","14.69","0.198","10","7.5","80","0.35","15","0.023","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","2.112","10","16.27","80","-","-","-","-","正常"]