{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13255898","153.425","108.168","320","27.905","100","2.291","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1137098.625","13.161","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7908870.5","91.538","-","-","-","-",1.9811,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1108462.25","12.829","-","-","-","-",12.6206,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685386.062","7.933","70.704","300","4.183","100","2.461","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","127168.32","5298.68","27.45","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13781158","161.798","227.632","320","35.973","100","0.566","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16963722","199.112","240.649","320","50.855","100","6.413","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11018357","127.527","-","-","-","-",1.683,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8267572","95.69","-","-","-","-",4.0886,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3234780","37.742","102.308","200","14.03","100",6.1516,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3025999","35.313","99.378","200","8.222","100","3.6","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3124098.75","36.448","101.144","200","14.661","100",6.0358,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1246986.38","14.43","172.754","300","18.502","100","4.198","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","259417.28","3","286.011","300","5.414","100","107.668","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1112980.75","12.88","175.309","300","21.597","100","4.594","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2929063.5","33.9","107.388","200","10.185","50","0.675","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1132006.125","13.102","46","300","64.099","100","196.526","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1468413.125","16.996","133.094","300","2.017","100","1.86","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1514986.625","17.535","124.097","300","7.282","100","2.437","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","559.92","23.33","18.93","200","10.84","200","4.4","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32112.72","1338.03","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35566560","411.65","22","50","0","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27569376","319.09","19.03","50","0.11","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.56","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41348448","478.57","26.07","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.88","50","0.05","35","0.18","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","283392","3.28",63.44,"120",154,"850",1.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15789237","182.746","221.483","320","59.874","100","9.987","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4378004.5","67.562","-","-","-","-","4.534","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13617434","157.609","254.942","320","47.546","100","5.208","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5452123.5","63.1","-","-","-","-","4.25","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1244160","14.4","16.52","50","9.1","35","1.95","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3020.61","2.098","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3638","2.526","-","-","-","-",0.257,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","350.12","0.243","-","-","-","-",0.973,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","85711.492","0.992","14.714","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45548969.228","527.187","36.007","100","23.4","50","0.916","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44529117.682","515.383","36.997","100","22.206","50","2.895","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","564911.312","6.538","320.344","550","15.922","400","5.165","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","492480","5.7","249.27","550","6.86","400","3.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","631584","7.31","206.73","550","11.62","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2205882","25.531","131.096","200","5.614","200","1.867","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1345184.875","15.569","44.63","200","5.804","200","9.933","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259817.922","3.007","46.193","-","20.286","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1538346","17.805","80.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","913489.062","10.573","63.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3009687","34.834","76.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3234208.25","37.433","87.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3483468","40.318","54.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7264264","84.077","45.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1439042.25","16.656","48.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1903277.5","22.029","41.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","411471.688","4.762","59.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1169810.75","13.539","57.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2879197","33.324","-","-","1.401","50","3.715","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4168645","48.248","78.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2478201","28.683","41.15","100","11.62","50","1.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","522248.219","6.044","20.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2482891","28.737","-","-","18.56","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7528853.5","87.14","16.112","100","3.017","50","5.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","750957","8.692","58.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2818702","32.624","32.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6654489","77.02","58.039","100","-","-","2.634","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15667776","181.34","84.716","200","33.907","200","6.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2039.148","0.024","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1077680.375","12.473","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1034128.062","11.969","141.51","300","1.808","200","1.297","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","23.107","120","0","100","20.208","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7237173.5","83.764","43.866","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","202977.344","2.349","9.864","300","0","100","4.529","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1243456.75","14.392","76.272","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1265764.25","14.65","142.345","250","31.996","100","2.481","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1214963","14.062","0","250","0","100","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3219268","37.26","57.243","150","7.167","50","2.598","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2568988.25","29.73","69.779","150","6.914","50","4.252","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2806656","32.49","62.529","150","7.976","50","4.055","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3155275","36.52","68.848","150","17.067","50","1.845","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3408716.5","39.453","17.791","100","0.858","50","1.757","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2739501.5","123851.945",11.2978,"100",0.3873,"50",6.3105,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2188065.25","25.325","96.688","300","14.713","100","4.078","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2011680.75","23.283","88.239","300","4.964","100","4.506","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2537194.75","29.366","73.215","300","0","100","62.022","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45188576","523.016","50.919","100","24.616","50","1.204","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7287683.5","84.348","193.87","320","11","100","3.38","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4027146.5","46.61","-","-","-","-",8.21,"20","正常"]