{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12841752","148.631","102.298","320","34.806","100","2.303","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1469051","17.003","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7883865.5","91.248","-","-","-","-",1.9839,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1268459.25","14.681","-","-","-","-",12.5072,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","702146.312","8.127","73.436","300","4.146","100","2.419","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","135697.92","5654.08","31.67","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13356855","156.708","220.895","320","35.187","100","0.609","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16718635","196.24","243.959","320","41.752","100","6.439","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11070052","128.126","-","-","-","-",1.6996,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8245042","95.429","-","-","-","-",4.1105,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3188956.5","37.215","105.104","200","14.8","100",5.9989,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3043081.75","35.485","104.464","200","6.647","100",3.5862,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3142748","36.677","104.113","200","11.227","100",6.1195,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1197491.5","13.86","169.441","300","13.866","100","2.374","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","172516.86","2","202.55","300","18.548","100","160.406","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1118858","12.95","165.276","300","11.789","100","5.227","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3362949.25","38.92","110.665","200","10.991","50","0.72","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1111754.875","12.868","106.217","300","54.454","100","219.748","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1422121.25","16.46","121.625","300","1.684","100","1.84","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1564269.625","18.105","130.721","300","7.622","100","2.622","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","566.88","23.62","18.69","200","11.71","200","4.43","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20885.52","870.23","5.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10768896","124.64","9.32","50","0.01","35","0.54","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11618208","134.47","9.04","50","0.03","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.54","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42848352","495.93","25.01","50","0.09","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.6","50","0.2","35","0.21","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","274752","3.18",66.54,"120",148.3,"850",1.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14843688","171.802","228.736","320","58.09","100","10.651","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4038988.75","59.05","-","-","-","-","4.745","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13546542","156.789","256.481","320","48.696","100","5.279","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5620074.5","65.05","-","-","-","-","4.26","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1141344","13.21","9.83","50","4.62","35","2.06","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6163.37","4.277","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4106.34","2.852","-","-","-","-",0.251,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","588.82","0.409","-","-","-","-",1.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","76380.031","0.884","1.693","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53418751.323","618.273","37.392","100","20.048","50","1.374","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52650549.925","609.381","38.594","100","23.175","50","2.752","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","567308.625","6.566","314.136","550","11.322","400","5.051","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","496800","5.75","251.55","550","6.89","400","3.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","635904","7.36","214.47","550","12.71","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2382725","27.578","131.917","200","3.604","200","1.842","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1279996.375","14.815","37.068","200","4.702","200","9.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","253170.828","2.93","47.313","-","19.294","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1553637.625","17.982","79.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","908462.125","10.515","56.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3008801.25","34.824","52.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3301972.5","38.483","93.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3479158.25","40.268","53.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7255668","83.978","45.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1409768.125","16.317","47.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1895001.75","21.933","40.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","410968.125","4.756","58.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1168601.25","13.525","56.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2891458.5","33.466","-","-","1.369","50","3.731","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4162965.75","48.182","76.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2647352.75","30.641","40.77","100","10.61","50","1.59","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","521559.281","6.036","20.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2375787.25","28.693","-","-","20.518","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7512548.5","86.951","13.385","100","3.118","50","5.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","737891.75","8.54","58.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2780601.25","32.183","30.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6600072.5","76.39","56.35","100","-","-","2.582","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15775776","182.59","84.77","200","32.56","200","6.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2005.164","0.023","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1075518.75","12.448","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1042605.625","12.152","144.246","300","1.801","200","1.298","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","1.837","120","0","100","20.235","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7175232.5","82.99","43.668","100","0","50","2.504","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","198767.234","2.3","8.25","300","0","100","2.958","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1251803.75","14.488","77.174","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1329750.75","15.391","150.356","250","39.919","100","2.462","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","290586.938","3.363","894.796","250","22.339","100","152.373","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3158818.5","36.56","59.026","150","4.748","50","3.209","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2548970.5","29.5","66.378","150","8.126","50","4.124","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2644316.5","30.61","71.107","150","5.924","50","4.15","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3047673.25","35.27","72.914","150","22.013","50","1.872","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2952391.75","129839.18",10.6425,"100",1.2724,"50",6.2852,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2182362","25.259","89.87","300","14.98","100","4.288","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2176601","25.192","88.281","300","7.955","100","4.84","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2553438","29.554","52.292","300","21.324","100","8.192","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47530692","550.124","30.637","100","25.038","50","1.146","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7249387.5","83.905","203.1","320","4.51","100","3.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3926334.75","45.444","-","-","-","-",8.353,"20","正常"]