{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":268,"n_cols":13,"rows_kept":268,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[159,0,162,0],[159,1,162,1],[167,0,168,0],[167,1,168,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,196,0],[193,1,196,1],[197,0,199,0],[197,1,199,1],[204,0,205,0],[204,1,205,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[231,0,238,0],[231,1,238,1],[246,0,248,0],[246,1,248,1],[251,0,252,0],[251,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,261,0],[259,1,261,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1]]}
["监测日期：2022-12-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1494.923","0.114","25","35.302","250","11.837","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","138.16","155.45","500","71.7","500","151","500","3.09","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.072","0.992","15","14.538","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","231.55","0.135","10","55.37","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","160.401","3.597","10","37.542","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.59","0.028","5","27.007","50","3.045","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","38.88","4.73","10","27.85","80","8.38","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","142.56","0.95","10","21.2","80","7.21","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.249","0.107","10","13.61","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.419","0.047","10","30.349","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.446","10","12.756","80","-","-","0.065","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","711.231","0.011","1.5","5.088","30","-","-","0.161","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2420.683","0.434","10","15.9","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","785.38","2.802","10","20.06","80","5.32","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","565.92","0.077","10","43.106","80","-","-","0.215","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","255.74","7.709","10","25.762","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","242.78","1.669","10","12.912","80","2.12","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.509","10","34.226","80","12.101","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","1.3","3.025","15","23.512","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.054","0.015","10","9.005","80","4.809","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","487.3","0.085","10","29.67","70","1.243","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8397.31","1.031","8.629","36.051","69.431","7.31","27.416","0.237","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2917.44","9.065","500","157.689","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","336.874","0.009","10","14.67","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.974","0.041","15","16.16","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.046","10","10.566","80","1.088","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","758.17","0.321","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","210","0.024","10","12.755","80","14.637","20","0.071","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","761.18","0.68","8","21.75","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","356.83","0.062","10","16.38","80","4.02","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","756","2.775","10","15.738","80","4.641","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","492.75","2.662","10","1.994","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","277.34","2.427","10","4.557","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","15.53","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.91","0.992","10","10.894","80","2.084","20","0.064","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","130.464","0.296","10","10.268","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.205","0.506","15","0.976","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","121.133","2.218","15","26.026","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","166.08","14.468","500","88.02","500","30.045","500","11.9","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.258","0.158","15","1.945","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.52","3.497","10","54.614","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2065.82","0.179","8","8.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2042.5","0.103","10","8.921","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.718","0.06","15","2.422","80","2.087","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.437","15","7.64","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.173","0.129","15","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","20","1.878","15","16.606","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","57.02","3.08","15","25.37","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.634","0.086","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","257.99","3.484","500","6.01","500","18.273","500","0.703","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.591","10","10.035","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.127","10","30.055","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","213.94","0.044","10","12.312","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","140.865","1.928","10","28.211","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.84","0.63","10","4.46","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","206","0.122","10","4.3","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","143.856","0.046","10","3.464","80","3.848","20","0.012","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5895.07","1.32","10","20.163","80","5.53","15","0.169","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13478.4","7.87","1000","180.63","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160086.672","0.263","5","6.605","40","11.948","15","0.114","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158002.609","8.635","50","83.582","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.69","15","15.01","80","1.265","20","0.152","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","248.83","0.087","5","17.65","50","-","-","0.097","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","349.06","0.07","10","7.326","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63841.82","0.006","2","8.74","40","9.75","15","0.234","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86907.6","15.75","50","164","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","102.129","0.531","10","46.473","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","331.78","0.63","10","30.91","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","328.248","0.496","10","49.71","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","2.09","10","37","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.06","2.916","10","53.29","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","772","0.254","8","14.369","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.59","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","29","1.401","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","260.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.68","0.338","10","5.02","80","6.098","20","0.002","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.91","1.425","10","7.456","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.118","0.012","10","4.22","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1346.98","0.012","30","24.108","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","2.946","1.009","8","11.912","60","4.837","15","0.013","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","13.82","0.052","10","8.66","80","2.71","10","0.029","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.067","0.147","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1810.34","0.038","10","23.823","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","270.173","0.347","15","37.18","80","4.225","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","238.46","2.123","15","9.1","80","3.705","20","0.021","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","175.219","0.189","10","11.604","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.033","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.015","10","2.827","80","-","-","0.004","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","647.136","0.1","10","22.705","80","1.332","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","73.699","0.04","10","1.774","80","0.312","20","0.024","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","2.44","10","12.267","80","3.6","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","257.24","0.219","15","11.305","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90","0.733","10","11.494","80","-","-","0.016","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","205.63","0.116","15","46.197","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1447.53","0.435","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","10","4.64","80","6.6","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1253.66","0.2","15","13.6","60","2.871","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.264","0.158","15","19.786","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.874","0.007","10","9.081","80","-","-","0.01","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4170.795","5.438","16","54.098","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","811.3","1.668","10","36.735","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","230.02","1.372","8","30.222","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","548.813","0.041","10","22.137","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","135.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","764.64","4.164","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","610.85","8.327","10","27.13","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","609.98","1.599","10","31.74","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","120.264","0.281","10","45.237","80","6.441","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","388.714","0.073","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12636.634","-","-","41.603","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10477.901","0.573","8","24.745","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","381.89","0.84","15","11.106","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","111.46","0.014","10","0.819","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3509.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","3501.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","239.104","1.106","8","3.286","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.027","10","2.69","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.24","0.202","10","2.95","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","52.15","0.925","15","9.44","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","126.317","1.406","10","20.628","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","151.2","1.816","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","270.448","0.071","10","13.705","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.027","10","6.29","80","-","-","0.111","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","209.95","0.033","10","6.419","80","1.93","15","0.024","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","404.006","0.073","8","7.178","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","152.93","66.32","500","134.82","500","79.41","500","35.12","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","7.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","27.65","2.839","10","9.76","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","30.836","0.117","10","16.002","80","-","-","0.153","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","39.83","1.118","10","25.493","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","137.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2980.092","0.096","2","12.795","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.891","0.411","15","22.136","80","-","-","0.049","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.88","0.646","10","17.766","80","-","-","0.012","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.806","0.529","10","39.464","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","85.54","1.608","10","14.618","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","743.04","0.361","10","47.84","80","6.41","15","0.021","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.398","0.15","10","1.975","80","0.009","20","0.053","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","23.015","0.523","10","16.156","80","6.619","20","0.053","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.234","0.848","15","17.883","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1841.18","0.024","8","22.823","30","12.606","20","0.358","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","59.932","1000","570.752","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","298.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","307.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","592.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","112.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","88.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","495.072","0.939","10","15.067","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","0","0.094","10","24.85","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","47.52","0.033","8","20.208","50","-","-","0.01","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.653","15","21.129","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","782.64","0.01","15","15.434","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","191.81","0.078","10","31.79","80","2.86","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1408.832","2.584","8","14.452","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0","5","0","50","0","12","0","0.8","停机"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.922","0.356","10","30.138","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","315","0.166","15","19.537","80","11.41","20","0.019","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","0.758","10","20.78","80","2.855","15","0.043","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.182","1.219","10","12.641","80","3.839","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.037","10","10.9","100","4.24","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","172.245","0.718","15","18.012","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.045","8","16.4","60","8.48","15","0.017","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6264.518","0.083","10","15.579","80","-","-","0.09","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","150.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","8.4","80","0.33","15","0.023","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.13","0.303","10","32.07","80","-","-","-","-","正常"]