{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12986868","150.311","100.099","320","28.232","100","2.319","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","977258.938","11.311","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7968846","92.232","-","-","-","-",1.9815,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1483063.875","17.165","-","-","-","-",12.4801,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","721740.938","8.354","66.695","300","3.914","100","2.186","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","146813.76","6117.24","37.93","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13218447","155.241","223.519","320","34.169","100","0.624","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16720836","196.321","237.348","320","39.337","100","5.683","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11024624","127.6","-","-","-","-",1.6855,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8213910","95.068","-","-","-","-",4.1146,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2743285.75","37.576","98.634","200","12.414","100",6.2285,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2921146.75","34.381","116.263","200","5.456","100",3.6287,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3017282.25","35.502","97.853","200","8.996","100",6.3105,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1177189","13.63","161.813","300","22.59","100","2.662","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","103017.45","1.19","313.864","300","62.378","100","151.994","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1125257.5","13.02","165.186","300","19.934","100","5.83","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3373778","39.05","112.313","200","9.454","50","0.721","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1257104","14.55","427.62","300","18.282","100","102.587","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1441655.75","16.686","142.991","300","2.101","100","1.91","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508709","17.462","129.045","300","6.864","100","2.847","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","559.68","23.32","17.96","200","13.06","200","5.05","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20021.76","834.24","6.16","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5996569","69.405","5.786","50","0.056","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11655360","134.9","9.55","50","0.01","35","0.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41856480","484.45","25.53","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.53","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41477184","480.06","24.96","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.55","50","0.06","35","0.27","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","262656","3.04",51.95,"120",142.85,"850",1.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14838411","171.741","221.582","320","52.114","100","9.608","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4095604.25","59.877","-","-","-","-","4.634","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13642445","157.899","248.855","320","45.183","100","5.007","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5594674.5","64.75","-","-","-","-","4.24","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","990144","11.46","7.99","50","4.67","35","1.62","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6363.89","4.42","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3698.03","2.568","-","-","-","-",0.252,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","566.31","0.393","-","-","-","-",1.074,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73892.695","0.855","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53798634.289","622.669","35.007","100","20.655","50","1.719","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51089911.922","592.55","37.267","100","22.586","50","2.985","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","563768.812","6.525","318.898","550","11.374","400","5.132","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","493344","5.71","252.08","550","6.92","400","3.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","626400","7.25","213.45","550","12.23","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2311235.5","26.75","138.47","200","6.786","200","1.934","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1279268","14.806","39.405","200","10.102","200","9.524","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263531.469","3.05","44.304","-","23.807","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1548699.25","17.925","79.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","913387.25","10.572","57.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2972394.5","34.403","74.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3366825","38.968","92.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3471260.25","40.177","52.553","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7220756","83.574","43.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1410178.25","16.322","45.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1893865.5","21.92","39.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412517.812","4.774","57.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1167007.25","13.507","56.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2854321.25","33.036","-","-","1.385","50","3.957","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4150018.5","48.033","76.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2284487.5","26.441","40.98","100","16.11","50","1.03","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520272.75","6.022","22.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2477757.75","28.758","-","-","22.089","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7515268","86.982","16.368","100","2.909","50","5.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","744804.375","8.62","56.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2770344.75","32.064","28.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6551691","75.83","55.589","100","-","-","2.671","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14604192","169.03","80.001","200","34.804","200","7.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1910.408","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1079961.25","12.5","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1030006.875","11.921","134.721","300","1.887","200","1.288","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.954","120","1.604","100","22.123","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7164652","82.924","42.822","100","0","50","2.633","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187550","2.171","7.786","300","0","100","1.597","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1203108.375","13.925","76.054","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1283975.375","14.861","147.714","250","32.494","100","2.509","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","10766.847","0.125","961.352","250","21.008","100","159.531","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3329307.5","38.53","64.698","150","8.698","50","2.605","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2497951.5","28.91","65.823","150","8.941","50","4.09","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2715283.75","31.43","56.745","150","3.901","50","5.161","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2981646.5","34.51","69.987","150","18.412","50","1.953","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","470600.344","5.447","111.866","100","10.803","50","2.319","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2756991.5","116467.227",10.9353,"100",0.5489,"50",6.5432,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2169610.75","25.111","90.964","300","13.487","100","3.855","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2054855.375","23.783","89.328","300","3.168","100","4.661","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2574046.75","29.792","20.219","300","0.004","100","34.783","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","49343268","571.103","30.967","100","25.004","50","1.149","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7337278","84.922","186.35","320","4.56","100","3.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3926291","45.443","-","-","-","-",8.277,"20","正常"]